Zapytanie nr 5 z odpowiedziami

- Rozdział 17 pkt 5 SIWZ

Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Czy oznacza to okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej (gwarancji bankowej) powinien obejmować okres od 09.02.2010r. do 10.03.2010 r.

odp.: Okres ważności wadium złożonego w formie niepieniężnej (gwarancji bankowej) powinien obejmować okres od 09.02.2010 r. do 11.03.2010 r. (luty – 28 dni!)

- Rozdział 25 pkt 3 SIWZ

Zamawiający sugeruje, aby do oferty dołączyć wypełniony załącznik nr do SIWZ, który stanowi projekt umowy.

Co należy rozumieć przez wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ. Czy wypełniając projekt umowy należy uzupełnić informacje dotyczące wykonawcy tzn:

- dane wykonawcy (nazwa, siedziba)

- cenę brutto i netto i podatek VAT

- dane kierownika budowy wraz z numerem uprawnień i przynależności do izby

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- gwarancja równa 70% 30% sumy zabezpieczenia.

Czy należy wypełnić również dokument gwarancyjny stanowiący załącznik do umowy oczywiście bez podawania daty i numeru umowy, okresu gwarancji, który będzie dopiero znany w dniu odbioru końcowego robót oraz daty sporządzenia dokumentu gwarancyjnego.

odp.: Nie ma obowiązku dołączania do oferty wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ.

Zamawiający zamieszczający zapis w rozdziale 25 pkt 3 SIWZ „Zamawiający sugeruje, aby do oferty dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ”  miał na myśli, aby Wykonawca dołączając do oferty umowę wypełnił miejsce, gdzie trzeba podać formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zaparafował każdą ze stron umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, jeżeli Wykonawca nie wnosi żadnych uwag do wzoru umowy.

- W jakiej klasie ochronności należy przyjąć do wyceny oprawy oświetleniowe SGS-102 100W w I czy II ?

odp.:  Do wyceny należy przyjąć oprawy oświetleniowe SGS-102 100W w II klasie ochronności, zgodnie z ustaleniami Zakładu Energetycznego.

- W nawiązaniu do zapytania nr 2 z odpowiedziami: czyli można przyjąć do wyceny słupy oświetleniowe zarówno stalowe jaki i aluminiowe?

odp.: Zamawiający do wyceny dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych.

- Czy jest wymagany konkretny producent słupów oświetleniowych?

odp.: Zamawiający nie wymaga konkretnego producenta słupów oświetleniowych. Zgodnie z art. 29  ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

- „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny”.

- Czy podaną wysokość słupa oświetleniowego 8m należy traktować jako wysokość samego słupa oświetleniowego (podstawy słupa), czy też słupa (podstawy słupa) wraz                                z wysięgnikiem?

odp.: Podaną wysokość słupa oświetleniowego 8m należy traktować jako wysokość samego słupa oświetleniowego. Zgodnie z pkt 2.1. projektu wykonawczego należy zastosować słupy stalowe wysokości 8m z wysięgnikami 1,5m.

- Czy wysokość 8m słupa oświetleniowego jest jednocześnie traktowana jako wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej?

odp.: jak wyżej

Sporządziła: Joanna Gryń, ref. ds. inwestycji i infrastruktury