Bierutów, dnia 21.06.2010 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa wodociągów wiejskich w gminie Bierutów – ETAP I,

dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Zapytanie nr 3 z odpowiedziami

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

- W Projekcie budowlanym Budowa sieci Wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowości Sątok g. Bierutów określono w punkcie 3.1.2 Przyłącza 2 studnie wodomierzowe betonowe o średnicy 1000 mm, natomiast w kosztorysie ofertowym występuje zapis studnia z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie 
o głębokości 3 m – studnia wodomierzowa – 1 stud. (poz. 40). Prosimy o sprecyzowanie ilości studni wodomierzowych.

odp.:  Wykonawca winien przyjąć do wyceny przedmiotu zamówienia jedną studnię wodomierzową, zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem projektu.

- W dokumentacji projektowej w/w zadania nie umieszono projektu odtworzenia nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 1459D w m. Sątok. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

odp.: Projekt odtworzenia nawierzchni został umieszczony w odrębnym pliku 
na stronie internetowej Zamawiającego www.bierutow.pl

Sporządziła: Joanna Gryń, ref. ds. inwestycji i infrastruktury