Bierutów, dnia 04.02.2009 r.

Odpowiedź do zapytania nr 1 z dnia 04.02.2009 r.

- Pytanie :	Przedmiar nie obejmuje trójników na węzłach W8(160/90), W6-W5-W4-W2(160/110 -4szt) – czy trójniki maja być uwzględnione

Odp.:		 Zamawiający ujął trójniki konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia w pozycji 20 d.1.2 przedmiaru.

- Pytanie :	Czy w studniach S2,S4,S5,S7 mają być wykonane otwory montażowe pod rurociągi kanalizacji sanitarnej wykonywane w następnych etapach a jeśli tak jakie przewiduje Zamawiający zaślepienie

Odp.:		Studnie wbudowane mają posiadać otwory i kinety przygotowane do wykonania w dalszych etapach pozostałej sieci kanalizacji sanitarnej. Wloty należy zabezpieczyć szczelnie przed infiltracja wód zewnętrznych, z możliwością prostego demontażu zabezpieczenia.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że przedmiar nie jest dokumentem wymaganym do oferty, a jedynie pomocniczym, przekazanym Oferentom w celu ułatwienia wyceny robót. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.