Zapytanie nr 2 z odpowiedziami

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu „Budowa oświetlenia drogowego ulic Słonecznej, Jasnej, Pogodnej, Tęczowej, Piłsudskiego w Bierutowie” składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane              z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a cechują go lepsze właściwości.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie bezpieczniejszy dla użytkowników drogi niż obecnie stosowane słupy z aluminium                 i stali, odporny na korozję, tani w eksploatacji  oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:

- Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne.

- Niski koszt instalowania słupa kompozytowego wynikający z jego niskiej wagi.

- Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z: brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą instalacją słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.

- Prezentacja słupa-estetyczna i gładka powierzchnia wykonanego w dowolnym                                                         i odpornym na promienie UV kolorze z palety RAL.

- Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupów oświetleniowych wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym, gdyż planowanie jest przekazanie wybudowanej instalacji oświetleniowej pod utrzymanie EnergiiPro – Koncern Energetyczny S.A. Rejon energetyczny Oleśnica, który w swojej standaryzacji dopuszcza jedynie słupy albuminowe lub ocynkowane.

Sporządziła: Joanna Gryń, ref. ds. inwestycji i infrastruktury