Biskupin, dnia 05.08.2011

Numer sprawy: 6/MAB/2011

Pytania i odpowiedzi dotyczące montaży windy osobowej

Dot.: przetargu pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

- Czy kabina ma być wykonana ze stali nierdzewnej ?

- Czy drzwi szybowe i kabinowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej ?

- Czy drzwi szybowe mają mieć zwiększoną odporność ogniową, jeśli tak to jaką ?

- Łączność telefoniczna ma się odbywać poprzez linię analogową czy poprzez sieć GSM ?

- Czy jest możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót do 30.12.2011 r. ze względu na długi (około 3 miesiące) termin dostawy dźwigu od producenta ?

- Czy w zakres montażu dźwigu wchodzą roboty budowlane (obróbka drzwi, malowanie szybu) ?

- Czy do maszynowni jest doprowadzone zasilanie ?

- Ponieważ nie ma w Polsce żadnego producenta np. hydrauliki dźwigowej, podzespoły te muszą być sprowadzane z innych krajów. Ze względu na panujące tam przerwy urlopowe czas oczekiwania po złożeniu zamówienia to 14 tyg. Realny czas potrzebny do zrealizowania zamówienia to 14 tyg – dostawa dźwigu oraz 2 tyg – montaż i odbiory UDT. Proszę o zmianę terminu wykonania zamówienia na 16 tyg po podpisaniu umowy.

- Z jakiego materiału ma być wykonany dźwig. Kabina – stal nierdzewna czy malowana proszkowo? Drzwi kabinowe i szybowe – stal nierdzewna czy malowane proszkowo?

- Każda nowa winda musi być wyposażona w łączność dwukierunkową ze służbami pogotowia dźwigowego, czy zamawiający da niezależny numer telefonu stacjonarnego i wskaże skąd trzeba sobie pociągnąć instalację telefoniczną do maszynowni – ile metrów? Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie łączność na systemie GSM?

- Czy drzwi kabinowe mają być zabezpieczone fotokomórką jednoliniową czy w kurtynę świetlną na całą wysokość drzwi?

- Co z malowaniem i oświetleniem szybu i maszynowni, po zamontowaniu dźwigu co z obróbką drzwi, po której stronie będą należały wymienione prace?

- Prosimy o korektę treści umowy w zakresie dotyczącym warunków gwarancji w § 5 ust. 6 na następujący:

„Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do naprawy uszkodzonego urządzenia w terminie maksymalnie 12 godzin od daty pisemnego zgłoszenia awarii (faksem lub emailem) i jej usunięcia w przypadku usterek prostych w ciągu 48 godzin, a w przypadku konieczności wymiany lub naprawy agregatu hydraulicznego lub płyty głównej sterowania dźwigu maksymalnie do 14 dni od daty zgłoszenia”

Uzasadnienie: te części psują się wyjątkowo rzadko i są drogie. W związku z tym nikt ich nie trzyma na składzie – w przypadku takiej awarii trzeba się zwrócić do producenta, który zgodnie z obowiązującym prawem ma 14 dni na załatwienie reklamacji. Przyjęcie proponowanego przez Państwo zapisu zmusza oferentów do poświadczania nieprawdy, jeśli chcą uczestniczyć w postępowaniu.

Odpowiedzi

- Przedłużenie terminu zakończenia robót do dnia 15.12.2011 r.

- Kabina oraz drzwi kabinowe i szybowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej

- Należy uwzględnić w ofercie łączność na systemie GSM

- W zakresie montażu dźwigu wchodzą roboty budowlane (obróbka drzwi, malowanie ścian farbą niepalną oraz posadzka w maszynowni olejoodporna):

- powierzchnia ścian – 53,52 m2

- powierzchnia posadzki – 3,10 m2

- Do maszynowni jest doprowadzone zasilanie bez zabezpieczeń wymaganych przepisów UDT. Oferent musi je wykonać we własnym zakresie,

- Należy wykonać oświetlenie szybu i maszynowni (instalacja jest rozprowadzona)

- Drzwi szybowe nie mają mieć zwiększonej odporności ogniowej

- Drzwi kabinowe nie mają być zabezpieczone fotokomórką jednoliniową bądź kurtyną świetlną na całej wysokości

9. 	Zmiana zapisu treści § 5 ust. 6 umowy jest niemożliwa, a twierdzenie zawarte w pytaniu w rozumieniu zamawiającego jest subiektywne i nie może być podstawą do zmiany zapisu treści umowy zawartej  § 5 ust. 6 umowy.