Przedmiar robót

na realizację zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

na montaż urządzeń sanitarnych

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | j.m. | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewu emaliowego jednokomorowy 1 szt. R = 0,96 rg/szt. Zlew = 1 szt./szt. konstr. wsporcza = 1 kpl. sam 0,9 t = 0,10 mg/szt. | Rg Szt. Kpl. Mg | 0,96 1 1 0,10 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-15 0115-01 | Montaż baterii zmywakowej 1 szt. R = 0,73 rg/szt. Bateria = 1 szt./szt. sam 0,9 t = 0,01 mg/szt. | Rg Szt. Mg | 0,73 1 0,01 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-15 0221-01 | Montaż umywalek 11 szt. R = 2,31 rg/szt. Umywalka = 1 szt./szt. Wspornik = 1 szt./szt. Syfon = 1 szt./kpl. Mat. pom. = 2,7 % sam 0,9 t = 0,06 mg/szt. | Rg Szt. Szt. Szt. % mg | 25,41 11 11 11 1654,40 0,66 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-15 0115-02 | Montaż baterii umywalkowych stojących 11 szt. R = 0,96 rg/szt. Bateria = 1 szt./szt. Mat. pomoc. = 1,6 % sam 0,9 t = 0,01 mg/szt. | Rg Szt. % mg | 10,56 11 858,00 0,11 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż muszli ustępowych ze spłuczką typu kompakt 7 szt. R = 3,69 rg/kpl. Kompakty z sedesem = 1 kpl. mat. pomoc. = 2,7 % sam 0,9 t = 0,01 mg/szt. | Rg Kpl. % mg | 25,83 7 2646,00 0,07 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków dwukomorowych 2 szt. R = 2,23 rg/szt. Zlewozmywak = 1 szt. Mat. pomoc. = 2,7 % sam 0,9 t = 0,26 mg/szt. | Rg Szt. % mg | 4,46 2 720,00 0,52 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-15 0115-02 | Montaż baterii zlewozmywakowej 2 szt. R = 0,96 rg/szt. Bateria = 1 szt./szt. Mat. pomoc. = 2,7 % sam 0,9 t = 0,02 mg/szt. | Rg Szt. % mg | 1,92 2 520,00 0,04 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-15 | Montaż pisuarów z zaworem 2 szt. R = 1,82 rg/szt. Płuczki pisuaru =1 szt. Zawór = 1 szt. Syfon = 1 szt. Mat. pomoc. = 2,7 % sam 0,9 t = 0,05 mg/szt. | Rg Szt. Szt. Szt. % mg | 3,64 2 2 2 388,80 0,10 |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zaopatrz. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto |  |  |  |  |