|  | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POMNIK HISTORII |
| --- | --- |
|  | Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, tel./fax 0048 (0) 52 30 250 25 REGON 092561385 NIP 562-16-05-570 |

Biskupin, dnia 20.04.2012 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej” w Biskupinie.

Nr sprawy: 1/MAB/2012

Zapytanie:

- W punkcie IV.6. SIWZ wymieniono zakres prac pn. Zakup i dostawa drzew i krzewów z bryłą korzeniową w donicach. Prosimy o potwierdzenie, że sadzenie dostarczonych roślin nie jest w zakresie oferty.

- W udostępnionej dokumentacji nie znalazła się część opisowa dotycząca instalacji sanitarnych w obiekcie „Chata nr 2”, prosimy o uzupełnienie.

- Z uwagi na brak w załączonej dokumentacji Specyfikacji Technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót sanitarnych, elektrycznych dla ogrodzenia i ścieżki, a także brak informacji w udostępnionej dokumentacji, prosimy o doprecyzowanie wymagań w zakresie jn.

- rodzaj i parametry (standard) baterii umywalkowych

- rodzaj i parametry (standard) umywalek i ewentualnych postumentów oraz 	 	  zlewozmywaka

- rodzaj i parametry (standard) ustępu z płuczką ustępową

- rodzaj i parametry (standard) opraw oświetleniowych w obiekcie „Cata 2”

- rodzaj i parametry (standard) grzejników elektrycznych

- Prosimy o wyjaśnienie jakie „aparaty elektryczne” są ujęte w poz. 2.5. przedmiaru na wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie „Chata 2”.

- Rysunki udostępnionej dokumentacji są w formacie JPG i zostały wykonane aparatem fotograficznym o dość niewielkiej rozdzielczości. Powoduje to ich nieczytelność, szczególnie przy próbach powiększania detali i np. opisów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w innych formatach np. DWG lub PDF.

- Elementy konstrukcji z drewna dębowego: Chaty nr 1, Chaty nr 2, Kładki dla pieszych, Mostków nad strumieniem, przyjęte zostały jako o przekroju okrągłym, z określeniem wymaganych średnic.

Prosimy o odpowiedź czy elementy te powinny być wykonane:

- w otoczarkach: będą wówczas miały jednakową średnicę na całej długości, ale 	naszym zdaniem nie odpowiada to standardowi wykonania z epoki neolitycznej,

- z okorowanych pni, z ewentualnym dodatkowym obrobieniem np. cieslicą: wówczas 	wygląd będzie odpowiedni dal danej epoki, ale nie uda się zachować – szczególnie dla 	dłuższych elementów, jednorodnej średnicy. W takiej sytuacji proszę o podanie 	dopuszczalnych odchyłek wymiarowych od średnic przyjętych w Projektach.

- W związku z ogłoszonym przetargiem pn. "Budowa rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej w Biskupinie, zwracamy się do Państwa z zapytaniem odnoszącym się do punktu X SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu, pkt.1.1, a mianowicie, czy referencje na renowację obiektów zabytkowych są wystarczające w przypadku ogłoszonego przetargu. Oczekujemy na odpowiedź w niniejszej sprawie.

Odpowiedź:

Ad. 1. Potwierdzamy, że sadzenie roślin nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym przetargiem.

Ad. 2. W związku z nie umieszczeniem na stronie Muzeum dokumentacji branży sanitarnej zostaje ona zamieszczona i udostępniona. W Związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 07 maja 2012 r. do godz. 12:00.

Ad. 3. Informacja dotycząca:

- baterii umywalkowych i zlewozmywakowa – ścienne, mosiężne chromowane z mieszaczem

- umywalki – porcelanowe do montażu z postumentem typ 240 x 245 gat. I

- zlewozmywak – jednokomorowy z płytą odciekową z blachy nierdzewnej montowany na szafce

- ustęp – urządzenie sanitarne porcelanowe typ kompakt z deska sedesową z tworzywa  sztucznego

- grzejniki – elektryczne zawieszane o trzech zakresach temperatur 500/1000/1500 W

- oprawy oświetleniowe  - świetlówkowe

Ad.4. Aparaty elektryczne uwzględnione w przedmiarze - wentylatory ścienne i przycisk przeciw pożarowy.

Ad. 5. Rysunki nie zostały wykonane „aparatem fotograficznym o dość niewielkiej rozdzielczości” natomiast zostały przeformatowane z PDF na JPG aby była możliwość umieszczenia ich na stronie Muzeum celem ich pobrania. Dokumentacja projektowa w formacie PDF jest dostępna w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, Biskupin 17 88-410 Gąsawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 15:00.

Ad. 6. Drewno powinno być okorowane ręcznie i mieć zdjęte łyko w projekcie została podana minimalna średnica słupów i mogą one być większe.

Ad 7.  W odniesieniu do punktu X.1.1. SIWZ przez roboty budowlane o podobnym charakterze i złożoności co do przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie rozumiał przede wszystkim roboty budowlane polegające na budowie chat drewnianych krytych trzciną, roboty ogólnobudowlane, roboty budowlane w zakresie mostów i wiaduktów, czyli robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia określonych w punkcie IV.1. SIWZ.