Załącznik Nr 7 do SIWZ

Schemat pompy ciepła powietrze – woda ustawienie zewnętrzne (31 kW)

Legenda schematu:

1	- Pompa ciepła

2 	- Ogrzewanie podłogowe / grzejniki

3 	- Rury preizolowanej

5 	- Armatura odcinająca z zaworem spustowym

7	- Zawór bezpieczeństwa 3 bar

7	- Odpowietrznik automatyczny

8	- Armatura odcinająca

9	- Pompa obiegowa c.o.

10	- Zawór zwrotny

11	- Regulator pokojowy – opcja

16	- Naczynie wzbiorcze

18	- Pomocniczy podgrzewacz elektryczny

23	- Pompa ładująca bufor

24 	- Manometr 63 mm – 6 bar

31	- Przepust ścienny

51	- Zbiornik buforowy

62	- Sterownik pogodowy / regulator temp / podrozdzielnia elektryczna