|  | MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POMNIK HISTORII |
| --- | --- |
|  | Biskupin 17, 88-410 Gąsawa, tel./fax 0048 (0) 52 30 250 25 REGON 092561385 NIP 562-16-05-570 |

Biskupin, dnia 24.10.2012 r.

Zapytania i odpowiedzi do przetargu Nr 6/MAB/2012

1. Zamawiający w pkt. dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia zawarł wpis „Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia w/w/ warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy o podobnym charakterze i złożoności co do przedmiotu zamówienia.”

Prosimy o uszczegółowienie, co Zamawiający uznaje za dostawy o podobnym charakterze?

2. Zamawiający w opisie technicznym wymogów, które powinna spełniać pompa ciepła określił, iż: „Parametry pracy pompy powinny być monitorowane, magazynowane na nośniku danych bądź serwerze. System powinien umożliwiać zmianę parametrów za pośrednictwem Internetu a stany alarmowe musi zgłaszać poprzez informację SMS/e-mail”.

W związku z powyższym opisem zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało zdalny dostęp do sterowania oraz powiadamiało o zaistniałych stanach awaryjnych. Opisane funkcje są dostępne dla użytkownika pompy ciepła oraz firmy posiadającej uprawnienia serwisowe.

Czy zamawiający żąda aby do oferowanego urządzenia (pompy ciepła) przedstawić zaświadczenie o posiadanej autoryzacji?

3. Zamawiający przed przystąpieniem do oferowania i wyceny zawarł zapis, iż oferent powinien obowiązkowo odbyć wizję lokalną, którą należy potwierdzić w oświadczeniu o odbyciu wizji lokalnej.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający, aby na w/w/ załączniku istniało potwierdzenie ze strony Zamawiającego, że oferent był na                                             wizji lokalnej?

Ad. 1.  Zamawiający uzna posiadanie wiedzy i doświadczenia, jeżeli oferent wykaże, że wykonał przynajmniej 2 inwestycje polegające na wykonaniu kotłowni opartych na pompach ciepła typu powietrze – woda w tym jedna o mocy nie mniejszej  niż 30 kW i jedna ogrzewająca budynek o minimalnej kubaturze 3000 m3.

Ad. 2.  Zamawiający w celu zapewnienia ciągłej pracy pompy ciepła a w razie wystąpienia awarii szybkiej reakcji serwisu nakazuje załączyć do dokumentacji przetargowej dokument potwierdzający, iż oferent posiada uprawnienia (autoryzowany serwis, itd.) na oferowane urządzenia, które umożliwiają mu jego bieżące nadzorowanie.

Ad. 3.  Wszyscy oferenci, którzy odbędą wizję lokalną otrzymają potwierdzenie w sekretariacie Muzeum na Załączniku Nr 6 do SIWZ.