Dot.: przetargu pn.: „Budowa Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego” w Biskupinie

Działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp zwracamy się do zamawiającego  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Branża: Elektryczna

- W przedmiarze robót branży elektrycznej i wentylacji mechanicznej występują wentylatory dachowe, kurtyny powietrzne, podgrzewacze wody.

Która z branż ma wycenić w/w elementy?

- W przedmiarze oraz projekcie brak rozdzielni zasilających wentylatory oraz długości i przekroju przewodów.

Prosimy o załączenie schematu rozdzielni oraz podanie przekroju i długości przewodów?