Początek formularza

IUE-271-10/2011                                                                                                       Czarna, 02-05-2011

Zamawiający:   GMINA  CZARNA

ul. Dworcowa 6

39- 215 Czarna

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Roboty budowlane i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na usługi administracyjne – Posterunek Policji

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 113 poz.759 z  zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

Pytania.

1. Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Odp.  Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, dla uzupełnienia informujemy, że do wymiany są tylko  dwa naświetla wew. 120x60cm, jedno okno podawcze o wym. 120*85cm, jedne drzwi stalowe p.poż. 90x200cm, oraz wymiana skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami jak w Kosztorysie ślepym-przedmiarze.

Ponadto prosimy o wykreślenie z kosztorysu robót instalacyjnych poz. 5.14 KNRW 508/704/4 Montaż uchwytów  dla osób niepełnosprawnych ponieważ są uwzględnione w kosztorysie budowlanym poz. 51u (tą pozostawić).

Do kosztorysu robót instalacyjnych  dopisać (na końcu kosztorysu) pozycję kosztorysową – Kalkulacja indywidualna  - Dostawa i montaż Klimatyzatora typu Split ścienno-sufitowego w pom. serwerowni  o mocy chłodzenia około 3,0kW, zasilanie 230-240V/50Hz , pobór mocy około 900W klasa energetyczna A.

np. LG Split S09A NeoPlasma 2,7kW;  Samsung Forte AQ09 FKN – 2,75kW;

Wójt Gminy Czarna

Józef Chudy

Otrzymują:

- Adresat

- strona internetowa UG Czarna

- a/a