## oświetlenie
Lp. | Adres Punktu Poboru | Rodzaj punktu poboru | nr licznika | Numer ewidencyjny umowy (PPE) dystrybucji | nr umowy dystrybucji | okres obowiązywania umowy dystrybucji | okres wypowiedzenia umowy dystrybucji | okres obowiązywania umowy sprzedaży | miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego | Operator Systemu dystrybucyjnego | zabezpieczenie przedlicznikowe [A] | Moc umowna [kW] | okres rozliczeniowy | Grupa taryfowa | prognozowane zużycie 2017 w kWh
1 | ul. 10 lecia RKS, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 8065863 | PLENED00000590000000000978130567 | 21/ENED_O_5134501415/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 12500
2 | ul. Przedszkolna, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 8975170 | PLENED00000590000000000978131588 | 21/ENED_O_5134501416/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 16000
3 | Piotrkowice, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26999812 | PLENED00000590000000000978132512 | 21/ENED_O_5134501418/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 5500
4 | Piotrkowice, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 27177890 | PLENED00000590000000000978133533 | 21/ENED_O_5134501417/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 6000
5 | Jasień B, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 2487637 | PLENED00000590000000000978134554 | 21/ENED_O_5134501419/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 6200
6 | Jasień A, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 9395192 | PLENED00000590000000000978135575 | 21/ENED_O_5134501420/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 10500
7 | Jarogniewice, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 62387337 | PLENED00000590000000000978136596 | 21/ENED_O_5134501421/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 13000
8 | ul. Ogrodowa, Jarogniewice, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 23322259 | PLENED00000590000000000978137520 | 21/ENED_O_5134501422/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 5500
9 | ul. Podgórna, Jarogniewice, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 22924019 | PLENED00000590000000000978138541 | 21/ENED_O_5134501423/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 11500
10 | Głuchowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7765205 | PLENED00000590000000000978139562 | 21/ENED_O_5134501424/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 10500
11 | Piotrowo Pierwsze C, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 20811780 | PLENED00000590000000000978140583 | 21/ENED_O_5134501425/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 8200
12 | Piotrowo Pierwsza A, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 10875323 | PLENED00000590000000000978141507 | 21/ENED_O_5134501426/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 12000
13 | Zadory, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26436247 | PLENED00000590000000000978142528 | 21/ENED_O_5134501427/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 7500
14 | Zadory, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 14349022 | PLENED00000590000000000978143549 | 21/ENED_O_5134501428/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA POMIAROWA NA SŁUPIE LINI N.N. | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 2400
15 | Piotrowo Pierwsze B | oświetlenie | 9724 | PLENED00000590000000000978144570 | 21/ENED_O_5134501429/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 5500
16 | ul. Siernicka, Głuchowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7417981 | PLENED00000590000000000978145591 | 21/ENED_O_5134501430/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 11 | miesiąc | C11o | 5000
17 | Sierniki, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25342259 | PLENED00000590000000000978146515 | 21/ENED_O_5134501431/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 4800
18 | Bieczyny, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 20130134 | PLENED00000590000000000978147536 | 21/ENED_O_5134501432/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 4000
19 | ul. Cmentarna, Głuchowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 10230062 | PLENED00000590000000000978148557 | 21/ENED_O_5134501433/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 16000
20 | ul. Dobruckiego, Głuchowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 8766948 | PLENED00000590000000000978149578 | 21/ENED_O_5134501434/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 11 | miesiąc | C11o | 6000
21 | Piechanin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 24214617 | PLENED00000590000000000978150502 | 21/ENED_O_5134501435/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 3000
22 | Srocko Wielkie, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7736848 | PLENED00000590000000000978151523 | 21/ENED_O_5134501436/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 12470
23 | Piechanin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 2720783 | PLENED00000590000000000978152544 | 21/ENED_O_5134501437/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 11 | miesiąc | C11o | 6100
24 | Tarnowo Nowe, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26713339 | PLENED00000590000000000978153565 | 21/ENED_O_5134501438/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 5600
25 | ul. Stęszewska-Rolna, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 5891806 | PLENED00000590000000000978154586 | 21/ENED_O_5134501461/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 19000
26 | ul. Wiatrakowa, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 80521605 | PLENED00000590000000000978155510 | 21/ENED_O_5134501442/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 4000
27 | Borowo B, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 10218618 | PLENED00000590000000000978156531 | 21/ENED_O_5134501445/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 10500
28 | Borowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 91832120 | PLENED00000590000000000978157552 | 21/ENED_O_5134501446/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 11 | miesiąc | C11o | 11500
29 | Gorzyczki, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 27728625 | PLENED00000590000000000978158573 | 21/ENED_O_5134501448/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 4500
30 | Nowy Gołębin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25240864 | PLENED00000590000000000978159594 | 21/ENED_O_5134501449/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 5 | miesiąc | C11o | 6100
31 | Gorzyce, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 24537255 | PLENED00000590000000000978160518 | 21/ENED_O_5134501450/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 13500
32 | Donatowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 23029666 | PLENED00000590000000000978161539 | 21/ENED_O_5134501451/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 10100
33 | Stary Gołębin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7691282 | PLENED00000590000000000978162560 | 21/ENED_O_5134501452/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 17500
34 | Borówko Nowe, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26999849 | PLENED00000590000000000978163581 | 21/ENED_O_5134501453/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 7600
35 | Borówko Stare, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25517850 | PLENED00000590000000000978164505 | 21/ENED_O_5134501455/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 11000
36 | Borówko Stare , 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25356950 | PLENED00000590000000000978165526 | 21/ENED_O_5134501454/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 7500
37 | ul. Polna, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26020781 | PLENED00000590000000000978166547 | 21/ENED_O_5134501456/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 6000
38 | ul. Chopina, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 27087665 | PLENED00000590000000000978167568 | 21/ENED_O_5134501457/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 A | 9 | miesiąc | C11o | 17500
39 | ul. Słowackiego, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 8545985 | PLENED00000590000000000978168589 | 21/ENED_O_5134501458/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA POMIAROWA PRZY POSESJI, UL. SLOWACKIEGO 1 | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 9800
40 | ul. Poznańskie Przedmieście, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 9668266 | PLENED00000590000000000978169513 | 21/ENED_O_5134501459/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 7500
41 | ul. Gruszkowa, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7885340 | PLENED00000590000000000978170534 | 21/ENED_O_5134501460/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 18000
42 | ul. Stęszewska, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7646632 | PLENED00000590000000000978171555 | 21/ENED_O_5134501440/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 4500
43 | ul. Kolejowa ,64-020 Czempiń | oświetlenie | 8548320 | PLENED00000590000000000978172576 | 21/ENED_O_5134501462/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 13500
44 | ul. Nowa, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7836886 | PLENED00000590000000000978173597 | 21/ENED_O_5134501463/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 63 A | 27 | miesiąc | C11o | 55000
45 | ul. Kuczmerowicza, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 63663103 | PLENED00000590000000000978174521 | 21/ENED_O_5134501465/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 14700
46 | ul. Przylesie, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 8842909 | PLENED00000590000000000978175542 | 21/ENED_O_5134501466/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 50 A | 22 | miesiąc | C11o | 19700
47 | ul. Poznańskie Przedmieście, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 9786525 | PLENED00000590000000000978176563 | 21/ENED_O_5134501467/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 35 A | 15 | miesiąc | C11o | 9900
48 | ul. Kościelna, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 91323018 | PLENED00000590000000000978177584 | 21/ENED_O_5134501468/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 40 A | 17 | miesiąc | C11o | 48000
49 | Nowy Gołębin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25236391 | PLENED00000590000000000978178508 | 21/ENED_O_5134501469/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 6100
50 | Gorzyczki, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 25268633 | PLENED00000590000000000978179529 | 21/ENED_O_5134501470/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 5 | miesiąc | C11o | 7000
51 | Piechanin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 26220038 | PLENED00000590000000000978180550 | 21/ENED_O_5134501472/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | STACJA TRANSFORMATOROWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 8000
52 | Tarnowo Stare, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 22921368 | PLENED00000590000000000978181571 | 21/ENED_O_5134501473/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA POMIAROWA NA SUPIE LINII N.N. | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 A | 3 | miesiąc | C11o | 1750
53 | ul. Tarnowska, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 22379178 | PLENED00000590000000000978182592 | 21/ENED_O_5134501475/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA OŚWIETLENIOWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 A | 3 | miesiąc | C11o | 5300
54 | Rakówka 2 m ST-663, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 2942467 | PLENED00000590000000000978183516 | 21/ENED_O_5134501476/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO NA SŁUPIE | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 1000
55 | Maruszkowo ST 24-624, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 98005194 | PLENED00000590000000000978184537 | 21/ENED_O_5134501477/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA OŚWIETLENIOWA SO NA SŁUPIE | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 900
56 | Gołębin Stary, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 7736805 | PLENED00000590000000000978185558 | 21/ENED_O_5134501478/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA OŚWIETLENIOWA | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 2450
57 | Betkowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 23127325 | PLENED00000590000000001086656598 | D/I/54/5A/13/000327/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 3500
58 | Betkowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 24174174 | PLENED00000590000000001086657522 | D/I/54/5A/13/000328/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 A | 4 | miesiąc | C11o | 4400
59 | Słonin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 11021982 | PLENED00000590000000001086658543 | D/I/54/5A/13/000329/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 32 A | 14 | miesiąc | C11o | 8915
60 | Roszkowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 2488159 | PLENED00000590000000001086659564 | D/I/54/5A/13/000330/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 13 A | 1 | miesiąc | C11o | 3047
61 | Betkowo, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 22001906 | PLENED00000590000000001087336522 | D/I/54/5A/13/000331/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 7500
62 | Słonin, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 21355708 | PLENED00000590000000001087337543 | D/I/54/5A/13/000332/0 | OD 31/12/2012 | 1 M-C | do 31.12.2016 | ZŁĄCZE KABLOWE | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 1650
63 | Betkowo st. 05-673, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 21558490 | PLENED00000590000000001087338564 | 21/368/2011 | OD 19/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 |  | Enea Operator Sp. z o.o. | 16 A | 2 | miesiąc | C11o | 6150
64 | Borówko Stare droga nr 3898, 64-020 Czempiń | oświetlenie | 63663179 | PLENED00000590000000000937125531 | 21/ENED_O_5134501414/2011 | OD 26/08/2011 | 1 M-C | do 31.12.2016 | SZAFKA NA STACJI TRANSFORMATOROWEJ 24-673 | Enea Operator Sp. z o.o. | 20 A | 9 | miesiąc | C11o | 3200
65 | Czempiń, ul. Kolejowa (ST 24-603) | oświetlenie | 27237891 | PLENED00000590000000000028432983 | D/I/53/10066941/02766/0 | 2.10.2015 | 1 m-c | do 31.12.2016 | szafka oświetlenia ul/sygn/rekl | Enea Operator Sp. z o.o. | 25 | 4 | miesiąc | C11o | 21000
66 | Donatowo, 64-020 Czempiń (ST-24-698) | oświetlenie | 27684743 | PLENED00000590000000000028508930 | D/I/53/10066941/02767/0 | 3.10.2015 | 1 m-c | do 31.12.2016 | szafka oświetlenia ul/sygn/rekl | Enea Operator Sp. z o.o. | 13 | 1 | miesiąc | C11o | 200
67 | Czempiń skrzyżowanie ul. Nowe Borówko z ul. Letnią ul. Wiosenna/Letnia | oświetlenie | 12072325 | PLENED00000590000000000028427975 | D/I/53/10066941/02765/0 | 2.10.2015 | 1 m-c | do 31.12.2016 | szafka oświetlenia ul/sygn/rekl | Enea Operator Sp. z o.o. | 13 | 5 | miesiąc | C11o | 7000
68 | Głuchowo DK 5 | oświetlenie | 91827730 | PLENED00000590000000001040109580 | D/I/53/10066941/01769/0 | od 1.02.2015 | 1 m-c | do 31.12.2016 | szafka oświetlenia ul/sygn/rekl | Enea Operator | 20 | 9 | miesiąc | C11o | 12500
69 | BETKOWO DZ. 37/1 | oświetlenie | 60859358 | PLENED00000590000000001691663588 | D/I/54/10066941/01941/0 | 1.04.2015 | 1 m-c | do 31.12.2016 | złacze kablowo-pomiarowe | Enea Operator Sp. z o.o. | 13 | 1 | miesiąc | C11o | 750
70 | Czempiń ul. Spółdzielców II | oświetlenie | [6 empty] | szafka oświetlenia | Enea Operator Sp. z o.o. | 10 | 2 | miesiąc | C11 | 2036.7