FZ.271.1.14.2016 Czempiń, dnia 05.12.2016 r.

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 576024P”

W związku z przesłanymi zapytaniami oraz zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Prosimy o potwierdzenie, że planowana przebudowadrogi gminnej będzie realizowana w całości w istniejącym pasie drogowym wyznaczonym przez granice działek geodezyjnych drogi, których Zamawiający jest właścicielem (oprócz strefy skrzyżowania z drogą powiatową na początku trasy planowanej inwestycji).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje dokonywania wykupów i podziałów gruntu dla planowanej inwestycji. Jednocześnie potwierdza, że planowana przebudowadrogi gminnej będzie realizowana w całości w istniejącym pasie drogowym (szacunkowa długość drogi 1540 m, szer. pasa drogowego ok. 10-12 m), wyznaczonym przez granice działek geodezyjnych nr ew. 69, 16/1 i 52, obręb Betkowo których Zamawiający jest właścicielem. Informujemy również, że w związku z postępowaniem ZRID prowadzonym dla inwestycji w obrębie drogi powiatowej dz. nr ew. 69 uległa podzieleniu na dz. nr ew. 69/1 i 69/2.

Obszar strefy skrzyżowania z drogą powiatową należy zrealizować w oparciu o porozumienie zawarte z jej właścicielem (na etapie opracowania dokumentacji projektowej).

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową dla objętej postępowaniem przetargowym inwestycji drogowej ? Jeśli tak to prosimy o jej załączenie na stronie internetowej Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji.

Decyzja środowiskowa w załączeniu.

**Pytanie 3:**

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robót dotyczącego planowanego światłowodu, w tym:

* parametry techniczne (rodzaj kabla, ilość włókien światłowodowych, rodzaj i wymiar rury osłonowej ),
* miejsce, warunki przyłączenia wykonanego odcinka światłowodu, ilość przyłączeń użytkowników sieci.

**Odpowiedź:**

Zakres robót, parametry techniczne, ilości przyłączeń powinna zostać ustalona w ramach realizacji zamówienia na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający przewiduje przebudowę wodociągu, który po przebudowie drogi będzie zlokalizowany także pod jezdną bitumiczną? Jeśli tak to w jakim zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lokalizację istniejącego wodociągu w obrębie jezdni bitumicznej. W zakresie realizacji zamówienia należy przewidzieć wykonanie i regulację wysokości pokryw zaworów.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z operatorem branży telekomunikacyjnej dotyczące istniejącego kabla telekomunikacyjnego zlokalizowanego w pasie drogi gminnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada uzgodnień z operatorem branży telekomunikacyjnej. Wszelkie wymagane uzgodnienia należy uzyskać na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

**Pytanie 6:**

Ad par. 21 Pkt 4

Prosimy o usunięcie w tym pkt. zwrotów" jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

**Odpowiedź:**

**Par.21 ust.4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:**

**„**w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie Przedmiotu Umowy”

**Pytanie 7:**

Ad par. 19 pkt. 2 i 3

Prosimy o doprecyzowanie w tych punktach możliwości usuwania wad w terminie dłuższym niż 7 dni gdy jest to technicznie uzasadnione.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

**Pytanie 8:**

Ad par. 22

Wnosimy o zmianę słowa "opóźnienie" na zwłoka czyli "opóźnienie kwalifikowane" - Wykonawca powinien odpowiadać tylko za sytuację zawinione przez niego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian w tym zakresie.