FZ.271.1.11.2016 Czempiń, dnia 29.12.2016 r.

Dotyczy: przetargu na zadanie pn.: „**Projekt budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy Piotrowem Pierwszym, a Głuchowem wraz z budową pompowni w Piotrowie Pierwszym**”

W związku z przesłanymi zapytaniami oraz zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W związku z nadzorem autorskim, proszę o podanie ilości pobytów na budowie, jest to potrzebne do wyceny.

**Odpowiedź:**

Liczba pobytów projektanta na budowie w ramach nadzoru autorskiego uzależniona będzie od zaistnienia sytuacji problemowych do rozwiązania. Z uwagi na dokonane już uzgodnienia przejść pod projektowaną drogą krajową S-5 oraz przez kanał Mosiński przewiduje się, że liczba pobytów będzie minimalna.

**Pytanie 2:**

Czy projektowana sieć będzie przebiegać po działkach prywatnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje, że projektowana sieć może przebiegać po działkach prywatnych.

**Pytanie 3:**

Co w przypadku, jeżeli właściciel działki nie wyrazi zgody na zaprojektowanie?

**Odpowiedź:**

Docelowy przebieg kolektora zostanie rozstrzygnięty na etapie postępowań administracyjnych (decyzji środowiskowej oraz decyzji lokalizacji celu publicznego), na którym uzgodniony (za wyrażoną pisemną zgodą właścicieli) winien zostać ustalony finalny przebieg kolektora.

.