WÓJT GMINY CZERWONKA

PROGRAM GOSPODARKI 
WODNO-ŚCIEKOWEJ

DLA GMINY CZERWONKA

NA LATA 2007 –2013

LIPIEC, 2007

OPRACOWALI:

dr hab. inż. Wojciech Halicki

mgr inż. Tomasz Warężak

WYKONAWCA

INSTYTUT EKOLOGII STOSOWANEJ

Skórzyn 44A, 66-614 Maszewo

(068) 391-44-85, 0-691-506-213

www.ies.zgora.pl; instytut@ies.zgora.pl

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU I GMINY CZERWONKA	7

1.1	Wstęp	8

1.2	Przedmiot, cel i zakres opracowania.	9

1.3	Charakterystyka gminy Czerwonka	9

1.3.1 	Informacje ogólne o gminie Czerwonka	9

1.3.2	Położenie i rzeźba terenu	11

1.3.3	Stan środowiska przyrodniczego	12

II.	ANALIZA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CZERWONKA	14

2.1	Jakość wód oraz stan gospodarki wodno-ściekowej	15

2.1.1	Wody podziemne, powierzchniowe, zaopatrzenie w wodę	15

2.1.2	Gospodarka ściekowa	16

2.2	Ochrona środowiska wodnego i wynikające z niej priorytety ekologiczne dla gospodarki ściekowej	17

2.3	Bilans ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń	18

2.3.1	Założenia do obliczeń przy wykonywaniu bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń	18

2.3.2	Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń	19

2.4	Ocena oddziaływania obecnej gospodarki ściekowej na jakość wód gruntowych i powierzchniowych	20

III.	PROPONOWANY SPOSÓB ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W  GMINIE CZERWONKA	24

3.1	Charakterystyka proponowanego rozwiązań gospodarki wodno- ściekowej	25

3.2	Porównanie aspektów ekonomicznych w odniesieniu do  proponowanego rozwiązania gospodarki wodno- ściekowej i konwencjonalnego oczyszczani ścieków	26

3.3	Analiza ekologiczna proponowanego rozwiązania gospodarki ściekowej	27

3.4	Przedstawienie zastosowanej technologii oczyszczania ścieków w proponowanym wariancie rozwiązania gospodarki ściekowej	28

IV.	HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU	32

NA LATA 2007 – 2013	32

V.	PODSUMOWANIE	36

VI.	 ZAŁĄCZNIKI	37

SPIS TABEL

Tab.1.             Wykaz miejscowości gminy Czerwonka

Tab.2.		Liczba ludności i liczba posesji na terenie gminy Czerwonka

Tab.3.		Zestawienie bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń ludności gminy Czerwonka

Tab.4.		Szacunkowe koszty inwestycyjne dla dwóch opcji unieszkodliwiania ścieków na przykładzie miejscowości Janopole

Tab.5.	Harmonogram  zadań  na lata 2007-2013 z podziałem na realizatorów działań

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1.	Umiejscowienie gminy Czerwonka w powiecie makowskim

Załącznik 2.	Sieć osadnicza gminy Czerwonka

Załącznik 3.	Układ technologiczny przydomowej roślinno-stawowej oczyszczalni ścieków

Załącznik 4.	Przykładowe przydomowe oczyszczalnie roślinno-stawowe

Załącznik 5.	Przykłady wdrożeń podobnych programów w gminach wiejskich

# I.	PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU I GMINY CZERWONKA

## Wstęp

18 lipca 2001 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo wodne, która to ustawa zajmuje się całokształtem zagadnień dziedziny gospodarki wodnej, będącej częścią gospodarki narodowej. Zgodnie z art. 1 Prawa wodnego gospodarowanie wodami ma być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada ta będzie obowiązywała przy tworzeniu warunków korzystania z wód, ochronie wód i zarządzania zasobami wodnymi. Adresatem unormowań prawnych zawartych w owej ustawie są właściciele wód, jej użytkownicy oraz organy administracji publicznej. Celem przyjęcia wskazanych w ustawie rozwiązań prawnych jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód na terenie naszego kraju. Jednocześnie właściwa gospodarka wodna musi opierać się o przemyślaną i nowoczesną gospodarkę ściekami. Analizując istniejące problemy zagospodarowania ścieków w rejonach wiejskich i ochronę terenów cennych ekologicznie należy określić kierunki rozwoju gospodarki ściekami dla tychże terenów.

Obowiązek rozwiązywania tychże problemów spoczął na barkach organów samorządowych. Wolą ustawodawcy przy tworzeniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 7 czerwca 2001r. było powierzenie tych zadań gminie. To właśnie ona ma decydować o kierunkach rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jednak wspomniane wcześniej nowe Prawo wodne dopuszcza, że w aglomeracjach do 2000 mieszkańców nie ma obowiązku budowy sieci kanalizacyjnej pod warunkiem zastosowania innych systemów oczyszczania, które zapewnią osiągnięcie efektu ekologicznego podobnego do sytuacji, w której wybudowano by kanalizację i oczyszczalnie ścieków.

Niniejsze opracowanie ma właśnie na celu zobrazowanie realnego kierunku rozwoju gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka, realnego pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

## 1.2	Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Program gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Czerwonka na lata 2007-2013.

Celem niniejszego opracowania jest:

- rozpoznanie istniejącej gospodarki ściekowej na terenie gminy Czerwonka, zinwentaryzowanie źródeł zanieczyszczeń na terenie gminy

- określenie celów ekologicznych w gospodarce wodno-ściekowej gminy

- przygotowanie realnego programu inwestycyjnego.

W zakres opracowania wchodzą następujące elementy:

- analiza stanu istniejącej gospodarki wodno-ściekowej

- bilans ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych

- bilans ładunków zanieczyszczeń z wyżej wspomnianych ścieków

- analiza jakości wód gruntowych na terenie gminy

- analiza ekonomiczna przedstawionego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej

- analiza ekologiczna przedstawionego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej

- opracowanie harmonogramu działań na lata 2007-2013

## Charakterystyka gminy Czerwonka

# 1.3.1 	Informacje ogólne o gminie Czerwonka

Gmina Czerwonka jest gminą wiejską położoną w środkowo – północnej części województwa mazowieckiego, w środkowej części  powiatu  makowskiego 
(załącznik 1) i sąsiaduje :

- od zachodu z  miastem Maków Mazowiecki i gminą  Karniewo,

- od południa z gminami: Szelków i Rzewnie,

- od wschodu z gminami: Młynarze, miastem i Gminą Różan,

- od północy  z gminami: Płoniawy-Bramura i Sypniewo.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 60 Warszawa – Ciechanów- Maków Mazowiecki – Ostrów Mazowiecka- Białystok, a następnie na Białoruś. Jest to tzw. daleka obwodnica Warszawy. Przebieg drogi krajowej jest bardzo  korzystny dla  gminy, stanowi łatwe połączenie komunikacyjne. Włącza ją do systemu transportu krajowego i europejskiego.

Powierzchnia Gminy zajmuje obszar 110 km2 (11059 ha) i administracyjnie dzieli się na 26 sołectw (tabela 1). Siedzibą władz gminy jest wieś Czerwonka.

Tab.1. Wykaz miejscowości gminy Czerwonka

| Lp. | Miejscowość |
| --- | --- |
| 1. | Czerwonka Włościańska |
| 2. | Czerwonka Szlachecka |
| 3. | Adamowo |
| 4. | Budzyno Bolki |
| 5. | Budzyno Lipniki |
| 6. | Budzyno Walędzięta |
| 7. | Cieciórki Włościańskie |
| 8. | Cieciórki Szlacheckie |
| 9. | Ciemniewo |
| 10. | Dąbrówka |
| 11. | Guty Duże |
| 12. | Guty Małe |
| 13. | Jankowo |
| 14. | Janopole |
| 15. | Kałęczyn |
| 16. | Krzyżewo Jurki |
| 17. | Krzyżewo Marki |
| 18. | Lipniki |
| 19. | Mariampole |
| 20. | Perzanowo |
| 21. | Ponikiew Wielka |
| 22. | Sewerynowo |
| 23. | Soje |
| 24 | Tłuszcz |
| 25 | Ulaski |
| 26 | Zacisze Nowe |

Gminę na dzień 31 grudnia 2005r. zamieszkiwało  2734 osoby. W stosunku do 2000 roku  wskaźnik zaludnienia  zmalał o 1 %.

Gmina Czerwonka to gmina typowo rolnicza. Sołectwa gminy są zróżnicowane pod względem zarówno powierzchni jak i liczby mieszkańców. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 15,6 ha. Dominuje uprawa zbóż i roślin okopowych. Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 4460 ha co stanowi 42% ogólnej jej powierzchni.

Gmina Czerwonka położona jest 95 km od Warszawy, 40 km od Ostrołęki, 35 km od Przasnysza oraz sąsiaduje z miastem Maków Mazowiecki – 8 km.

Główną formą zabudowy na terenach gminy Czerwonka   jest zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a także letniskowo - rekreacyjna.

Przez teren gminy przepływa rzeka Orzyc, jest  prawobrzeżnym dopływem Narwi, który z powodu braku uregulowania pełni  jedynie funkcje krajobrazowe i  turystyczne, rzeką przebiega szlak kajakowy.

Walory przyrodnicze gminy  zaliczają cały obszar gminy Czerwonka do  obszaru funkcjonalnego  ”Zielone Płuca Polski”.

# 1.3.2	Położenie i rzeźba terenu

Cała gmina położona jest w obrębie Wyniesienia Mazursko -  Suwalskiego wchodzącego  w skład Platformy Wschodnioeuropejskiej. Charakteryzuje się utworami trzeciorzędowymi, które są podłożem dla form neogenicznych (pyłów i iłów) naniesionych przez wolno płynące rzeki i jeziora z okresu miocenu oraz iłów, mułków i piasków wielkich jezior tego okresu.

Bardzo duże znaczenie na ukształtowanie terenu  miało zlodowacenie okresu czwartorzędu. Tereny gminy wielokrotnie nawiedzane były przez lodowce. Raz podczas zlodowacenia południowopolskiego i trzykrotnie podczas zlodowacenia środkowopolskiego co miało bardzo znaczący wpływ na pokrycie terenów gliną zwałową. Zalegająca na powierzchni glina w wyniku wpływu wód fluwioglacyjnych została pokryta w wielu miejscach żwirem i piskiem.

Wg podziału fizyczno – geograficznego (J. Kondracki) gmina Czerwonka leży na  Wysoczyźnie Ciechanowskiej pomiędzy doliną Orzyca i Narwi. Przez środek gminy przebiega wododział  pomiędzy dwoma prawobrzeżnymi dopływami Narwi: Orzyca i Różanicy. Powyżej północnej granicy gminy znajduje się dolina Różu. Położenie takie w stosunku do otaczających ją terenów   powoduje, iż gmina jest swoistą ˝wyspą˝. W północnej części gminy występują ostańce peryglacjalne – stare moreny, kemy, ozy, które tworzą najwyżej wzniesione w rejonie Góry Krzyżewskiej o maksymalnej wysokości 170,8m n.p.m. Wynikiem takiego położenia jest m.in. zjawisko okresowego lub stałego niedoboru wody gruntowej.

# 1.3.3	Stan środowiska przyrodniczego

Gmina Czerwonka położona jest na  obszarze wyróżniającym się  naturalnością krajobrazu. Środowisko naturalne gminy cechuje niewielkie zanieczyszczenie Doliny rzek i duże kompleksy  leśne  decydują o wartościach przyrodniczych gminy. Teren gminy ze względu na niski stopień degradacji środowiska przyrodniczego, brak uciążliwego przemysłu oraz istnienie wartościowych obiektów środowiska przyrodniczego,  walory krajobrazowe, funkcje ekologiczne  o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (jako banki genetyczne  flory i fauny) zaliczany jest do obszaru Zielone Płuca Polski. Obszar Zielonych Płuc Polski obejmuje województwa: podlaskie, warmińsko – mazurskie, północno – wschodnią część  mazowieckiego, zachodnia część pomorskiego oraz kujawsko – pomorskie. Sejm RP dnia 14 września 1994r. uchwalił deklarację uznającą obszar Zielonych Płuc Polski za region, w którym należy przestrzegać zasad ekorozwoju.

Obszar gminy położony jest na granicy dwóch regionów :

- Polski Północno – Wschodniej, charakteryzującej się małym stopniem uprzemysłowienia, bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, niezniszczonym środowiskiem naturalnym – obszar Zielonych Płuc Polski- jest zachętą dla  turystów a także dla inwestorów z branż przemysłu wymagającego czystego powietrza, wody oraz dla rolników chcących prowadzić ekologiczne gospodarstwa.

- Regionu aglomeracji warszawskiej, który posiada najszybsze tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, ogromnymi inwestycjami, w tym firm zagranicznych, dużą liczbą obiektów usługowych, handlowych, instytucji finansowych.

Na terenie gminy Czerwonka bardzo duży udział w strukturze użytkowania gruntów mają lasy. Stanowią one 42%  obszaru gminy, gdzie średnia krajowa wynosi  29,2 %, województwa 22%. Tereny leśne i zadrzewione zajmują powierzchnię 4460 ha.    Największe kompleksy leśne zajmują południowo - zachodnią część gminy i są posadowione  na siedlisku boru świeżego i mieszanego, którego drzewostan stanowi głównie sosna (90%). Południowy kompleks leśny wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu.

Z ogólnej powierzchni  gruntów leśnych gminy po 50 % stanowią  lasy prywatne i państwowe pod nadzorem Leśnictwa Pułtusk i Parciaki. Zlokalizowane lasy na terenie gminy obfitują w grzyby, jagody, których zbieraniem zajmują się okoliczni mieszkańcy jak również osoby wypoczywające w domkach letniskowych.

W lasach prywatnych i państwowych istotnym elementem  jest  ich ochrona w celu zwiększenia biologicznej odporności drzewostanów oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego.  Takie działania  związane są głównie z unikaniem monokultur oraz wprowadzeniem gatunków biocenotycznych.

Gmina Czerwonka  na dzień dzisiejszy nie posiada rezerwatów przyrody  ale  wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy są dwie strefy ochrony ekologicznej:

- strefa dolin rzek Orzyca i Różanicy wraz z przyległymi łąkami i pastwiskami, gdzie obowiązuje zakaz zmiany ich użytkowania, naruszenia  ich stanu a szczególnie skarp;

- strefa ochrony ekologicznej lasów, która obejmuje tereny leśne na południu gminy wchodzące w skład obszaru chronionego krajobrazu.

# II.	ANALIZA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CZERWONKA

## Jakość wód oraz stan gospodarki wodno-ściekowej

## 2.1.1	Wody podziemne, powierzchniowe, zaopatrzenie w wodę

Część  gminy  Czerwonka leży na obszarze o ograniczonych zasobach wód podziemnych o wydajności 50 – 100 m3/d/km2. Wody podziemne  występują w osadach piaszczystych i żwirowych stanowiących przewarstwienia w kompleksach glin i iłów.

Zachodnia  i fragmentami północno – wschodnia część gminy Czerwonka to obszar dolin rzecznych, gdzie zasobność wód jest większa, a głębokość występowania wody gruntowej uzależniony jest od poziomu zwierciadła wody w rzekach.

Ogólnie oceniając na znacznym  terenie gminy  występuje jednak okresowy  niedobór wody gruntowej. Ponadto zagrożeniem dla czystości wód podziemnych może być duża dysproporcja pomiędzy budową sieci wodociągowej  a kanalizacyjnej na terenie gminy.

Z tego powodu też najpoważniejsze zagrożenie jakości wód podziemnych i powierzchniowych stanowią jednostki osadnicze oraz obiekty, hodowlane  i usługowe zlokalizowane na terenach gminy pozbawionych kanalizacji, a posiadających  możliwość korzystania z wodociągów. Ścieki odpływające z tych obiektów, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych o różnym stopniu szczelności. Przy małej  szczelności  tych zbiorników  następuje przedostanie się ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych (rowy). W znacznym stopniu sprzyja takiemu zjawisku budowa geologiczna terenu ( piaski, żwiry). Ponadto wody gruntowe zagrożone są  również przez niewłaściwie gromadzone i zagospodarowywane nawozy organiczne tj. obornik, gnojowica i dlatego gospodarka ściekowa oraz nawozowa  na terenie gminy  wymaga radykalnego rozwiązania.

Cały teren gminy Czerwonka położony jest w zlewni rzek Orzyca i Różanicy, które uchodzą do Narwi i posiadają  latem najniższe stany wód a w okresie wiosennym najwyższy stan wód. Wody rzeki Orzyc zaliczane są docelowo do II klasy czystości wód, lecz prowadzone  badania wykazały, że wody te nie odpowiadają normom jakości wody.

Na terenie gminy Czerwonka nie występują znaczące punktowe źródła zanieczyszczenia wód Orzyca.

W okolicy miejscowości Cieciórki Włościańskie znajduje się obszar źródliskowy rzeki Różanicy, nie występują punktowe źródła odprowadzania ścieków do tej rzeki. Docelowo wymagana jest III klasa czystości wód, ale z powodu braku monitoringu, stan faktyczny czystości wód jest obecnie nie znany. Poza tym na terenie gminy Czerwonka nie ma naturalnych zbiorników wodnych, występuje jedynie sztuczny zbiornik retencyjny o powierzchni 0,92 ha w Tłuszczu.

Gmina  zaopatruje się w wodę z trzech stacji  uzdatniania wody  zlokalizowanych w miejscowościach Jankowo, Czerwonka, Guty Duże.

Gmina ma wybudowaną sieć wodociągowa o łącznej długości 67 km, przyłącza wodociągowe posiada 585 budynków mieszkalnych, teren gminy zwodociągowany jest w 93 %. Pozostałe  miejscowości położone na terenie gminy Czerwonka zaopatrują się w wodę z przydomowych studni. Na terenie gminy realizowane  są inwestycje pn. budowa  i modernizacja infrastruktury wodociągowej,  modernizacja stacji uzdatniania wody.

## 2.1.2	Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy Czerwonka brak jest zorganizowanej gospodarki ściekami. Brak jest systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków obsługujących zespoły jednostek osadniczych. W miejscowościach gminy ścieki gromadzone są w większości w bezodpływowych zbiornikach, a następnie wywożone przez przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportowane do konwencjonalnych oczyszczalni ścieków. Jednak część ścieków odprowadzana jest do najbliższych cieków lub do gruntu bez oczyszczania.

Na terenie gminy zlokalizowane są jedynie trzy  przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków  w: Gminnym Ośrodku Zdrowia, przy Urzędzie Gminy, do której podłączony jest budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz na posesji prywatnej.

.

## Ochrona środowiska wodnego i wynikające z niej priorytety ekologiczne dla gospodarki ściekowej

Obowiązujące w Polsce od stycznia 2003r. nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego dopuszcza, iż w aglomeracja do 14.999 RLM azot i fosfor mogą być nienormowane, pod warunkiem nie odprowadzania ścieków oczyszczonych do jezior i ich dopływów. Wcześniejsze prawo również dopuszczało taką sytuację, ale dla ilości ścieków <5m3/d, co odpowiada około 50 RLM. Z punktu ochrony wód rzecznych, jeziornych, gruntowych (szczególnie ważne ze względu na warunki środowiskowe analizowanych miejscowości), a także ochrony zdrowia ludzi i zwierząt nie powinno się odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych  ścieków, z których nie usunięto związków azotu i fosforu.

Dlatego też określając cele gospodarki ściekowej w gminie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ten fakt i dążyć do ich eliminacji, a co za tym idzie realizować oczyszczanie ścieków poprzez oczyszczalnie w podwyższonym usuwaniem biogenów.

Tak więc z uwagi na:

- niewielkie zasoby wód gruntowych na terenie gminy

- ograniczone zasoby wód powierzchniowych i ich zły stan

- rozproszoną zabudowę siedliskową

- brak sieci kanalizacyjnej i komunalnej oczyszczalni

- wprowadzanie nieczyszczonych ścieków do środowiska wodnego

- ograniczone możliwości finansowe gminy

zakłada się następujące cele gospodarki ściekowej w gminie:

  - potrzeba podniesienia retencyjności obszarów gminy

  - ochrona środowiska wodnego przed substancjami biogennymi

  - rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej

  - edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Czerwonka w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni przez samych mieszkańców

## 2.3	Bilans ścieków oraz ładunków zanieczyszczeń

## 2.3.1	Założenia do obliczeń przy wykonywaniu bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń

Przyrost ludności

Z uzyskanych danych wynika, że w ostatnich dziesięcioleciach nie następuje przyrost ludności, liczba mieszkańców zmienia się, jednak wahania te są nieznaczne. W związku z powyższym wykonano obliczenia bilansowe w oparciu o aktualną liczbę mieszkańców, nie przyjmując wzrostu ludności, a tym samym ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń w okresie najbliższych 30 lat.

Jednostkowa ilość ścieków na jednego mieszkańca

Na podstawie danych literaturowych i danych uzyskanych z zakładu wodociągów przyjęto wspólną dla wszystkich miejscowości wartość jednostkową przypadająca na mieszkańca.

qj=0,10 m3/d

Wskaźniki nierównomierności dobowej i godzinowej w dopływie ścieków

Wskaźnik nierównomierności dobowej

Nd= 1,3

Wskaźnik nierównomierności godzinowej

Nh= 2,5

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń

Do obliczeń bilansowych przyjęto następujące ładunki zanieczyszczeń na mieszkańca:

Ładunek BZT5 				ŁBZT5= 50 gO2/M(d

Ładunek zawiesin 				ŁZ       = 50 gO2/M(d

Ładunek azotu ogólnego 			ŁNog   = 10 gNog/M(d

Ładunek fosforu ogólnego 			ŁPog    = 1,5 gPog/M(d

## 2.3.2	Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń

Ilość ścieków i ładunków zanieczyszczeń

Aktualne dane dotyczące liczby mieszkańców i posesji w całej gminie przedstawia tabela nr 2, natomiast wyniki obliczeń bilansowych zostały przedstawione w tabeli nr 3.

Tab.2. Liczba ludności i liczba posesji na terenie gminy Czerwonka

| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | Liczba posesji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adamowo | 23 | 11 |
| 2. | Czerwonka Włościańska | 155 | 48 |
| 3. | Czerwonka Szlachecka | 135 | 52 |
| 4. | Budzyno Bolki | 125 | 19 |
| 5. | Budzyno Lipniki | 41 | 8 |
| 6. | Budzyno Walędzięta | 185 | 37 |
| 7. | Cieciórki Włościańskie | 38 | 4 |
| 8. | Cieciórki Szlacheckie | 68 | 27 |
| 9. | Ciemniewo | 36 | 10 |
| 10. | Dąbrówka | 293 | 102 |
| 11. | Guty Duże | 119 | 38 |
| 12. | Guty Małe | 81 | 17 |
| 13. | Jankowo | 280 | 41 |
| 14. | Janopole | 144 | 35 |
| 15. | Kałęczyn | 56 | 15 |
| 16. | Krzyżewo Jurki | 62 | 17 |
| 17. | Krzyżewo Marki | 35 | 8 |
| 18. | Lipniki | 76 | 18 |
| 19. | Mariampole | 39 | 11 |
| 20. | Perzanowo | 225 | 69 |
| 21. | Ponikiew Wielka | 57 | 32 |
| 22. | Sewerynowo | 59 | 16 |
| 23. | Soje | 34 | 19 |
| 24 | Tłuszcz | 101 | 33 |
| 25 | Ulaski | 234 | 33 |
| 26 | Zacisze Nowe | 27 | 15 |
|  | Razem | 2728 | 735 |

Tab.3. Zestawienie bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń ludności gminy Czerwonka

| Lp. | Miejscowość | Qdśr | Qdmax | Qhmax | ŁBZT5 | ŁNog | ŁPog | ŁZog |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [m3/d] | [m3/d] | [m3/h] | [kgO2/d] | [kgN/d] | [kgP/d] | [kg/d] |
| 1 | Czerwonka Włościańska | 2,3 | 2,99 | 0,42 | 1,15 | 0,23 | 0,03 | 1,15 |
| 2 | Czerwonka Szlachecka | 15,5 | 20,15 | 2,80 | 7,75 | 1,55 | 0,23 | 7,75 |
| 3 | Adamowo | 13,5 | 17,55 | 2,44 | 6,75 | 1,35 | 0,20 | 6,75 |
| 4 | Budzyno Bolki | 12,5 | 16,25 | 2,26 | 6,25 | 1,25 | 0,19 | 6,25 |
| 5 | Budzyno Lipniki | 4,1 | 5,33 | 0,74 | 2,05 | 0,41 | 0,06 | 2,05 |
| 6 | Budzyno Walędzięta | 18,5 | 24,05 | 3,34 | 9,25 | 1,85 | 0,28 | 9,25 |
| 7 | Cieciórki Włościańskie | 3,8 | 4,94 | 0,69 | 1,9 | 0,38 | 0,06 | 1,9 |
| 8 | Cieciórki Szlacheckie | 6,8 | 8,84 | 1,23 | 3,4 | 0,68 | 0,10 | 3,4 |
| 9 | Ciemniewo | 3,6 | 4,68 | 0,65 | 1,8 | 0,36 | 0,05 | 1,8 |
| 10 | Dąbrówka | 29,3 | 38,09 | 5,29 | 14,65 | 2,93 | 0,44 | 14,65 |
| 11 | Guty Duże | 11,9 | 15,47 | 2,15 | 5,95 | 1,19 | 0,18 | 5,95 |
| 12 | Guty Małe | 8,1 | 10,53 | 1,46 | 4,05 | 0,81 | 0,12 | 4,05 |
| 13 | Jankowo | 28 | 36,4 | 5,06 | 14 | 2,8 | 0,42 | 14 |
| 14 | Janopole | 14,4 | 18,72 | 2,60 | 7,2 | 1,44 | 0,22 | 7,2 |
| 15 | Kałęczyn | 5,6 | 7,28 | 1,01 | 2,8 | 0,56 | 0,08 | 2,8 |
| 16 | Krzyżewo Jurki | 6,2 | 8,06 | 1,12 | 3,1 | 0,62 | 0,09 | 3,1 |
| 17 | Krzyżewo Marki | 3,5 | 4,55 | 0,63 | 1,75 | 0,35 | 0,05 | 1,75 |
| 18 | Lipniki | 7,6 | 9,88 | 1,37 | 3,8 | 0,76 | 0,11 | 3,8 |
| 19 | Mariampole | 3,9 | 5,07 | 0,70 | 1,95 | 0,39 | 0,06 | 1,95 |
| 20 | Perzanowo | 22,5 | 29,25 | 4,06 | 11,25 | 2,25 | 0,34 | 11,25 |
| 21 | Ponikiew Wielka | 5,7 | 7,41 | 1,03 | 2,85 | 0,57 | 0,09 | 2,85 |
| 22 | Sewerynowo | 5,9 | 7,67 | 1,07 | 2,95 | 0,59 | 0,09 | 2,95 |
| 23 | Soje | 3,4 | 4,42 | 0,61 | 1,7 | 0,34 | 0,05 | 1,7 |
| 24 | Tłuszcz | 10,1 | 13,13 | 1,82 | 5,05 | 1,01 | 0,15 | 5,05 |
| 25 | Ulaski | 23,4 | 30,42 | 4,23 | 11,7 | 2,34 | 0,35 | 11,7 |
| 26 | Zacisze Nowe | 2,7 | 3,51 | 0,49 | 1,35 | 0,27 | 0,04 | 1,35 |
| Razem | 272,8 | 354,64 | 49,26 | 136,4 | 27,28 | 4,09 | 136,4 |

## 2.4	Ocena oddziaływania obecnej gospodarki ściekowej na jakość wód gruntowych i powierzchniowych

Wody gruntowe są najbardziej narażone na zanieczyszczenia typu komunalnego. Główne źródło zanieczyszczeń stanowić mogą ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane na terenach wiejskich do gruntu. Konsekwencją tego stanu jest bardzo wysokie stężenie związków azotu (przede wszystkim azotanów) i fosforanów w wodzie gruntowej (podskórnej) na obszarach wiejskich. Wiele z tych zanieczyszczeń biogennych może przedostawać się do pobliskich rowów i dalej do rzek i jezior. Jak wykazują szczegółowe badania transportu zanieczyszczeń biogennych w gruncie, przy korzystnych warunkach glebowych zanieczyszczenia te mogą być eliminowane w gruncie prawie w 100 % i nie powodować zagrożenia wód powierzchniowych. Jednak lokalnie zanieczyszczenia w wodzie gruntowej pochodzące z odprowadzanych ścieków mogą być tak znaczne, że uniemożliwiają wykorzystywanie tej wody do celów np. gospodarczych.

Poza zagrożeniem powodowanym ściekami bytowo-gospodarczymi istotnym niebezpieczeństwem dla tych wód są istniejące składowiska obornika oraz obiekty intensywnej hodowli trzody, bydła lub drobiu. W ich bezpośrednim sąsiedztwie powstają mocno stężone ścieki w postaci gnojowicy lub gnojówki, które przedostając się bezpośrednio do wód gruntowych powodują najczęściej ich lokalne przeżyźnienie związkami biogennymi.

Zarówno ścieki bytowo-gospodarcze jak i ścieki pochodzące z gospodarstw rolnych przyczyniają się do zanieczyszczenia wód gruntowych głównie związkami biogennymi, których stopień toksyczności dla środowiska jest znacznie mniejszy od zanieczyszczeń dostających się do wód z dzikich składowisk odpadów, które stanowią najpoważniejsze zagrożenie związkami toksycznymi wód gruntowych.

Opisane powyżej zagrożenia dotyczą głównie wody gruntowej, ale pośrednio zagrażają one również jakości wody wgłębnej, która najczęściej służy do zaopatrywania ludności w wodę do picia. Jak wynika z oceny jakości tych wód, wody wgłębne nie wykazują obecnie oznak zanieczyszczenia wywoływanego przez gospodarkę człowieka. Nadmierne stężenia manganu czy żelaza są pochodzenia naturalnego. Wody te w odróżnieniu od wód gruntowych są tworzone przez bardzo długi okres czasu, który jest zależny od warunków hydrogeologicznych. Skoro więc dzisiaj na obszarach wiejskich występuje zanieczyszczona woda gruntowa, która częściowo zasila wody wgłębne, można więc przypuszczać, że w niedługim czasie może dojść do częściowego skażenia wód wgłębnych.

Należy przyjąć, że na terenie gminy od początku osadnictwa prawie wszystkie ścieki z odprowadzane były do gruntu. Ponadto należy uwzględnić, że większość gospodarstw wiejskich posiadała i dotychczas posiada tak zwane gnojowniki, z których stężone odcieki wsiąkały i wsiąkają nadal do gruntu. W związku z tym należałoby oczekiwać, że takie postępowanie od stuleci doprowadzić powinno do skażenia wód gruntowych. W celu określenia dokładnego wpływu dotychczasowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Czerwonka na wody podziemne należałoby dokonać szeregu analiz fizyko-chemicznych wód gruntowych. Jednak na podstawie uzyskanych danych oraz analizy literatury można stwierdzić, iż wszystkie wody podskórne zawierają znaczne ilości azotanów oraz niewielkie wręcz śladowe ilości azotynów oraz azotu amonowego.

Wskazuje to jednoznacznie na zanieczyszczenie wód podskórnych azotanami, które dostają się do tych wód między innymi poprzez odprowadzanie ścieków do gruntu. Jednak należy podkreślić, że zazwyczaj wartość średnia stężenia azotanów w wodzie podskórnej nie jest bardzo wysoka i nie stanowi ona wielkiego zagrożenia.

Ponadto mając na uwadze, że wody podskórne podlegają ciągłej wymianie, która może trwać kilka lub kilkanaście lat na terenie gminy Czerwonka, można generalnie stwierdzić, iż dotychczasowa gospodarka ściekowa nie stanowi dużego zagrożenia dla wód podskórnych.

Wydaje się zatem, że głównym zagrożeniem wód gruntowych  są zagrożenia obszarowe, pochodzą one głównie z rolnictwa, a dokładnie są konsekwencją stosowania w rolnictwie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ten rodzaj zagrożenia związany jest ściśle z intensywnością produkcji rolnej. Największe zagrożenie wód gruntowych pochodzi od dużych gospodarstw. Prowadzona w tych gospodarstwach intensywna produkcja roślinna i zwierzęca bazuje na stosowaniu dużej ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Przy intensyfikacji produkcji rolnej, a co za tym idzie nawożenia kompleksów  rolnych nawozami mineralnymi (niejednokrotnie przewyższającymi dopuszczalne dawki), można się liczyć, iż niewykorzystane przez rośliny substancje nawozowe będą wypłukiwane z gleby do wód gruntowych, skąd mogą, w wyniku spływu podziemnego, migrować do wód powierzchniowych. Dlatego też aspekt nawożenia kompleksów rolnych z zachowaniem wymagań i możliwości roślin odnośnie ilości substancji nawozowych, jak też terminów i formy ich stosowania jest bardzo istotny.

Pomimo odnotowanej w ostatnich latach znacznej poprawy jakości wód, stan czystości większości powierzchniowych wód płynących (rzek, drobnych cieków, rowów itp.) gminy Czerwonka, jak i powiatu makowskiego jest wciąż niewystarczający dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód (m.in. zaopatrzenie ludności w wodę do picia, rolnictwo, cele rekreacyjne, itd.). Wpływ na taki stan mają zanieczyszczenia punktowe – niedostatecznie oczyszczone ścieki zarówno z terenów miejskich, jak i wiejskich, a także spływy obszarowe wymywające z gleby część nawozów mineralnych i organicznych spowodowanych gospodarką rolną, które mają istotny wpływ na wzrost koncentracji zanieczyszczeń w postaci związków biogennych, stymulujących procesy eutrofizacji. Ponadto na stan wód wpływ mają także zanieczyszczenia powstające w wyniku spływów z eksploatowanych ciągów komunikacji samochodowej.

Na terenie gminy mogą występować zagrożenia Orzycy i Różanicy oraz innych cieków substancjami biogennymi i organicznymi pochodzenia komunalnego. Na terenie gminy powstaje w ciągu doby ok. 136 kg substancji organicznej, 27 kg azotu i około 4 kg fosforu. W praktyce większość trafia do gruntu lub do rowów. W związku z  tym zanieczyszczenia te mogą stanowić zagrożenie Orzycy i Różanicy, w wyniku spływów wód gruntowych do wód powierzchniowych lub poprzez dopływy z rowów, w przypadku wylewania ścieków do pobliskich kanałów i rowów.

Jednakże pomimo braku uporządkowania gospodarki ściekowej, to nie ścieki bytowe są głównym emitorem zanieczyszczeń do wód, a rolnictwo. Dla przykładu, przyjmując, iż na terenie gminy znajduje się ok. 6 000 ha użytków rolnych i przy założeniu, że co roku na ha trafia 100 kg nawozów azotowych, to znaczy, że powstaje ok. 600 t N/rok. Z literatury wiadomo, że do wód gruntowych może przedostawać się 30% dawki nawozowej, co daje 500 kg N/d, w porównaniu z ładunkiem od ludności jest to znacząca różnica.

# III.	PROPONOWANY SPOSÓB ROZWIĄZANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W  GMINIE CZERWONKA

## Charakterystyka proponowanego rozwiązań gospodarki wodno- ściekowej

Proponowany sposób rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy Czerwonka zakłada budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków dla wszystkich gospodarstw we wszystkich miejscowościach. W większości gospodarstwa zaliczane są do zabudowy siedliskowej i charakteryzują się dużą powierzchnią działek, co sprzyja budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. W wariancie tym łączna ilość oczyszczalni roślinno-stawowych (schemat oczyszczalni w rozdziale 3.4. i załącznik 3) wyniesie ok.735 szt. Jednak ze względu na czynniki społeczne (brak akceptacji na budowę oczyszczalni przydomowych wszystkich mieszkańców), w harmonogramie zakłada się budowę 610 szt. oczyszczalni przydomowych. Przewidziano stosowanie dwustopniowych oczyszczalni roślinno-stawowych charakteryzujących się wysoką sprawnością i daleko idącym usuwaniem azotu i fosforu ze ścieków. Pierwszym stopniem oczyszczania jest osadnik i przepompownia, z której ścieki po sklarowaniu trafiają na filtr roślinny, będący głównym elementem oczyszczania ścieków, oczyszczone ścieki z filtra trafiają do stawu, który jest ich odbiornikiem.

Osady powstające w osadniku wywożone byłyby w pierwszych latach eksploatacji na oczyszczalnię ścieków, natomiast w kolejnych na nową zaprojektowaną i wybudowaną roślinną stację odwadniania osadów.

Budowa oczyszczalni przydomowych realizowana byłaby przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Czerwonka, natomiast wszystkie prace budowlane wykonywane byłyby przez samych zainteresowanych mieszkańców. W związku z tym, iż budowa oczyszczalni przydomowych nie jest zadaniem własnym gminy, dlatego też nie może być odgórnie narzucona konieczność budowy oczyszczalni przyzagrodowych. W pierwszej kolejności zatem rozpoczęto by budowę oczyszczalni u osób zainteresowanych. Po stronie Urzędu Gminy byłby wybór technologii oczyszczani, dostarczenie inwestorom projektu budowlanego oraz zapewnienie specjalistów odpowiedzialnych za nadzór nad budowanymi oczyszczalniami.

Taki sposób rozwiązania problemu gospodarki ściekowej (budowa oczyszczalni przez samych mieszkańców) nie tylko nie narusza zapisów ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ale co ważne znacząco obniża koszty inwestycyjne budowy oczyszczalni. Ponadto budowa oczyszczalni przez mieszkańców jest praktycznym wyrazem edukacji ekologicznej, która obok porządkowania gospodarki ściekowej jest jednym z celów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonka.

## Porównanie aspektów ekonomicznych w odniesieniu do  proponowanego rozwiązania gospodarki wodno- ściekowej i konwencjonalnego oczyszczani ścieków

Poniżej w tabeli nr 4 przedstawiono szacunkowe koszty dla dwóch opcji unieszkodliwiania ścieków na przykładzie miejscowości Janopole. Obrazują one ekonomiczny aspekt wyboru powyższego sposobu unieszkodliwiania ścieków. W zestawieniu ujęto jedynie koszty inwestycyjne, pomijając koszty eksploatacyjne. Porównanie jednak samych kosztów inwestycyjnych jasno nakreśla ogromną różnicę w nakładach finansowych poniesionych przy budowie sieci kanalizacyjnej w stosunku do budowy oczyszczalni przydomowych. Zagospodarowanie ścieków bytowych za pomocą oczyszczalni przyzagrodowych jest prawie 5-krotnie tańsze w stosunku do konwencjonalnych metod. Co jasno przemawia za słusznością wyboru opisanego w niniejszym programie sposobu unieszkodliwiania ścieków.

Opcja nr 1

Budowa kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Janopole i transport ścieków za pomocą kanalizacji ciśnieniowej w kierunku Makowa Mazowieckiego.

Opcja nr 2

Zgodna z przyjętym sposobem rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka, tj. budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków.

Tab.4. Szacunkowe koszty inwestycyjne dla dwóch opcji unieszkodliwiania ścieków na przykładzie miejscowości Janopole

| Opcja nr 1 |
| --- |
| Długość kanalizacji grawitacyjnej [m] | Wskaźnik zł/mb | Koszt Zł |
| 2000 | 300 | 600.000 |
| Długość kanalizacji ciśnieniowej [m] | Wskaźnik zł/mb | Koszt Zł |
| 4500 | 90 | 405.000 |
| Ilość przepompowni | Wskaźnik zł/mb | Koszt zł |
| 1 | 40.000 | 40.000 |
| Razem | 1 045.000 |
| Opcja nr 2 |
| Ilość oczyszczalni indywidualnych | Wskaźnik zł/szt. | Koszt zł |
| 35 | 6.000 | 210.000 |
| Razem | 210.000 |

## Analiza ekologiczna proponowanego rozwiązania gospodarki ściekowej

Wpływ przyjętego rozwiązania oczyszczania ścieków na środowisko naturalne jest bardzo korzystne. Związane jest to z kilkoma faktami, a mianowicie:

- Brak konieczności budowy kanalizacji ciśnieniowej wraz z jej obiektami towarzyszącymi

- Zmniejszenie zużycia energii zarówno na przepompownie ścieków jak i na procesy technologiczne oczyszczania ścieków oraz przeróbki osadów

- Brak konieczności instalacji dużej ilości urządzeń mechaniczno-elektrycznych i urządzeń automatyki

- wielopunktowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wybudowanych odbiorników lub gruntu

- Możliwość wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania

Ponadto zakłada się, że realizacja przyjętego programu oprócz oczywistych efektów związanych z zagospodarowaniem dotąd nie oczyszczanych ścieków przyniesie także kilka innych wymiernych efektów ekologicznych, a mianowicie:

- Wysoka redukcja substancji biogennych. Aktualnie w gminie powstaje ok. 27 kg N/d oraz 4 kg P/d. Właściwa realizacja programu pozwoli na redukcję biogenów nawet do 90%. Co bez wątpienia wpłynie na czystość wód gruntowych i powierzchniowych. Najszybsza zmiana powinna być zaobserwowana jednak w czystości wód gruntowych.

- Retencjonowanie wody w gruncie. Poprzez wprowadzenie kilkuset miejsc odprowadzania ścieków wpływa się korzystnie na warunki gruntowo-wodne. Woda nie odpływa z gminy, w przypadku gdy odbiornikiem są wody płynące, lecz pozostaje w gruncie. Ponadto mała retencja jest bardzo istotna w gospodarce rolnej i leśnej.

- Poprawa bioróżnorodności. Filtr i staw jest porośnięty roślinnością wodno-bagienną, która jest miejscem bytowania wielu zwierząt wodnych. Małe oczka wodne są szczególnie ważne dla rozrodu płazów. Dodatkowo organizmy, które zasiedlą to specyficzne siedlisko znajduje się na liście gatunków chronionych poprzez polskie prawo

- Poprawa mikroklimatu. Budowa kilkuset naturalnych oczyszczalni, w skład których wchodzi staw doczyszczający spowoduje, iż w całej gminie powierzchnia gruntów pokrytych przez wody wzrośnie o blisko 1 ha. Co niewątpliwie wpłynie na poprawę mikroklimatu w obszarze w indywidualnych gospodarstwach.

## Przedstawienie zastosowanej technologii oczyszczania ścieków w proponowanym wariancie rozwiązania gospodarki ściekowej

Zastosowana technologia opiera się o wielostopniowe procesy oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiegać będą w osadniku gnilnym oraz filtrze roślinnym o pionowym przepływie ścieków. Tak oczyszczone ścieki będą doczyszczane w stawie denitryfikacyjnym. Staw będzie siedliskiem bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych procesów samooczyszczania doprowadzane ścieki oczyszczone do stawu denitryfikacyjnego zostaną w takim stopniu oczyszczone, że umożliwią one w nim również życie i rozwój różnych gatunków ryb.

Nadmiar wody ze stawu (część będzie w wyniku transpiracji i parowania odprowadzana do atmosfery) odprowadzany będzie do gruntu lub zagospodarowany do nawadniania terenów wokół oczyszczalni.

Oczyszczanie ścieków i ich zagospodarowanie jest zgodne z przyjętym obecnie w Polsce nowym prawem wodnym, które w artykule 42 podaje, że w celu dalszej ochrony wód należy między innymi wprowadzać powtórne wykorzystanie ścieków oczyszczonych.

Poniżej na rysunku przedstawiono układ technologiczny proponowanego sposobu oczyszczania ścieków, jest to roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków (system polski).

Osadnik spełniać będzie dwie funkcje:

- mechaniczną, która polegać będzie na oddzieleniu od ścieków świeżych, dopływających do osadnika, zawiesiny opadającej oraz części pływających. Czas zatrzymania ścieków w osadniku wynosić będzie około 2 dni.

- biologiczną, która polegać będzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych osadów, które osadzać się będą na dnie osadnika. Dzięki procesom fermentacji zmniejszać się będzie zarówno ilość osadu w osadniku jak i następować będzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad będzie w zależności od wielkości osadnika wywożony do najbliższej oczyszczalni ścieków lub na nowo wybudowaną stację do odwadnia osadów.

Głównym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roślinny o powierzchni czynnej równej ok. 15,0 m2. W filtrze następować będzie zasadniczy proces oczyszczania ścieków. Zachodzić tu będzie redukcja związków organicznych (ponad 90 %), nitryfikacja azotu amonowego, częściowo denitryfikacja oraz usuwanie organizmów chorobotwórczych. Ponadto w filtrze zachodzić będzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu.

Filtr roślinny obsadzony będzie następującymi gatunkami roślin:

- turzyca sztywna ( Caricetum hudsonii),

- sitowie (Juncus),

- manna mielec (Gliceria maksima),

- kosaciec żółty (Iris pseudoacorus)

Trzecim obiektem technologicznym jest staw denitryfikacyjny o powierzchni czynnej 5,7 m2 i pojemności części użytkowej wynoszącej około 1,3 m3 wody. Główne zadanie stawu polegać będzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji w osadach dennych. Ponadto będą usuwane pozostałe jeszcze związki organiczne jak i związki fosforu oraz bakterie chorobotwórcze. Nadmiar wody odpływać będzie w obu wariantach poprzez skarpy do gruntu.

Staw należy obsadzić następującymi gatunkami roślin, które wspomagać będą procesy doczyszczania w stawach:

- pałka szerokolistna (Typha  latifolia),

- pałka wąskolistna ( Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny  ( Acorus calamus),

- sitowie jeziorne ( Scirpus lacustris),

Eksploatacja oczyszczalni sprowadzać się będzie do wykonywania następujących czynności:

- W okresie jesiennym należy skosić rośliny w filtrze roślinnym i pozostawić je na powierzchni filtra, jako jego naturalną izolację.

- Staw denitryfikacyjny należy raz w roku (wiosną) opróżniać z nagromadzonych tam szczątek roślin i liści.

- Raz na miesiąc dokonać kontroli pracy pompy

- Od drugiego roku eksploatacji dokonywać kontroli ilości osadów w osadniku, w miarę potrzeby opróżnić osadnik z nagromadzonych w nim osadów.

- Przed okresem zimowym zabezpieczyć miejsca narażone na zamarzanie.

- Kontrolować poziom wody w wywiewce. Nie można dopuścić do jej podtopienia, przez wodę cofającą się ze stawu.

Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roślinami nastąpi okres wstępnej eksploatacji, który będzie trwał do pełnego ukorzenienia się roślin tj. około jednego roku. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniać 95% planowanej redukcji zanieczyszczeń. Po upływie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska pełną efektywność.

# IV.	HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

# NA LATA 2007 – 2013

Przedstawiona w rozdziałach poprzednich analiza gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwonka jest bazą do opracowania kosztów niezbędnych do właściwej realizacji planowanej gospodarki ściekowej. W tabeli poniżej przedstawiono zadania których realizacja wpłynie na jej poprawę. Całkowity, szacunkowy koszt realizacji założonych zadań wyniósł: 4 110 000 zł.

NINIEJSZY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANO W POWIĄZANIU 
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 
2007-2013 (PROJEKT) CELEM POZYSKANIA ŚRODKÓW Z 
DZIAŁANIA: PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, OŚ 3. JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH 
WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ

Tab.5. Harmonogram  zadań  na lata 2007-2013 z podziałem na realizatorów działań

| lp | Rodzaj zadania | Szacunkowe koszty [PLN] | Jednostki realizujące | Udział środków | Źródła finansowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urząd Gminy Czerwonka | Mieszkańcy | Urząd Gminy Czerwonka | Mieszkańcy |  |
| 2007 |
|  | Budowa 10 szt. oczyszczalni przydomowych | 60.000 | Urząd Gminy Czerwonka, Inwestorzy prywatni (Mieszkańcy) | 54.000 | 6.000 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | Środki własne, |  |
| 2008 |
|  | Budowa 100 szt. oczyszczalni przydomowych | 600.000 | Urząd Gminy Czerwonka, Inwestorzy prywatni (Mieszkańcy) | 540.000 | 60.000 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | Środki własne, |  |
| 2009 |
|  | Budowa 200 szt. oczyszczalni przydomowych | 1 200.000 | Urząd Gminy Czerwonka, Inwestorzy prywatni (Mieszkańcy) | 1 080.000 | 120.000 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | Środki własne, |  |
|  | Przygotowanie harmonogramu wybierania osadów z indywidualnych oczyszczalni i wywożenia ich na stację odwadniania osadów. | 0 | Urząd Gminy Czerwonka | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Wykonanie rocznych badań na wybranych oczyszczalniach przydomowych | 30.000 | Urząd Gminy Czerwonka | 30.000 | 0 | Środki własne | - |  |
| lp | Rodzaj zadania | Szacunkowe koszty [PLN] | Jednostki realizujące | Udział środków | Źródła finansowania | Uwagi |
|  |  |  |  | Urząd Gminy Czerwonka | Mieszkańcy | Urząd Gminy Czerwonka | Mieszkańcy |  |
| 2010 |
|  | Budowa 200 szt. oczyszczalni przydomowych | 1 200.000 | Urząd Gminy Czerwonka, Inwestorzy prywatni (Mieszkańcy) | 1 080.000 | 120.000 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | Środki własne, |  |
|  | Wykonanie projektu roślinnej stacji odwadniania osadów dla całej gminy. | 20.000 | Urząd Gminy Czerwonka | 20.000 | 0 | Środki własne |  |  |
| 2011 |
|  | Budowa 100 szt. oczyszczalni przydomowych | 600.000 | Urząd Gminy Czerwonka, Inwestorzy prywatni (Mieszkańcy) | 540.000 | 60.000 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | Środki własne, |  |
| 2012 |
|  | Budowa roślinnej stacji odwadniania, humunifikacji i mineralizacji osadów dla całej gminy. | 400.000 | Urząd Gminy Czerwonka | 400.000 | 0 | Środki własne, dotacje- PROW 2007-2013 | - |  |
| 2013 |
|  | Wykonanie ewidencji wszystkich istniejących indywidualnych oczyszczalni ścieków. | 0 | Urząd Gminy Czerwonka | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Wykonanie raportu z wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków | 0 | Urząd Gminy Czerwonka, Instytut Ekologii Stosowanej | 0 | 0 | - | - |  |
| Koszty razem | 4 110 000 |  |

# V.	PODSUMOWANIE

Przedstawione w programie rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Czerwonka jest nie tylko rozwiązaniem nowatorskim, ale przede wszystkim działaniem przyjaznym środowisku. Nowatorski charakter gospodarce ściekowej nadaje fakt, iż została ona oparta w całości o naturalne systemy oczyszczania ścieków. Systemy te poprzez wysoką redukcję substancji biogennych w procesie oczyszczania wpływają bardzo korzystnie na środowisko wodne. Wysoka eliminacja substancji biogennych w oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych ma bardzo istotne znaczenie ze względu na jakość wód gruntowych. Wprawdzie gospodarka ta nie wpływa namacalnie na stan wód powierzchniowych, jednak przyjęty program gospodarki ściekowej, w którym brak jest centralnej oczyszczalni ścieków, sprawia, że do wód powierzchniowych nie trafiają znaczne ilości ładunków azotu i fosforu wypływające z tejże oczyszczalni.

Obecna gospodarka ściekowa jest szkodliwa przede wszystkim dla wód gruntowych, natomiast nie oddziałuje zasadniczo na jakość wód powierzchniowych, gdyż tylko sporadycznie ścieki odprowadzane są do rowów. Ponadto czynnikiem determinującym jakość wód powierzchniowych jest zazwyczaj gospodarka rolna oparta o nawozy sztuczne, które w wyniku spływów powierzchniowych trafiają do wód powierzchniowych.

Należy zatem stwierdzić, iż przyjęta gospodarka ściekowa (oparta o oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów) ma swe odzwierciedlenie przede wszystkim w jakości wód gruntowych, jednak nie jest obojętna dla wód powierzchniowych, wpływając także pośrednio na ich stan czystości.

Podsumowując, autorzy mają nadzieję, iż niniejsze opracowanie nie będzie tylko kompendium wiedzy na temat realizowanej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, ale przede wszystkim programem na podstawie, którego gospodarka wodno-ściekowa będzie zmieniana pod kątem ochrony środowiska i ludzi.

## VI.		ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1. UMIEJSCOWIENIE GMINY CZERWONKA W POWIECIE MAKOWSKIM

ZAŁĄCZNIK 2.  SIEĆ OSADNICZA GMINY CZERWONKA

ZAŁĄCZNIK 3. UKŁAD TECHNOLOGICZNY PRZYDOMOWEJ ROŚLINNO-STAWOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZAŁĄCZNIK 4.	PRZYKŁADOWE  PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ROŚLINNO-STAWOWE

ZAŁĄCZNIK 5.	PRZYKŁADY WDROŻEŃ PODOBNYCH PROGRAMÓW W GMINACH WIEJSKICH