Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd  Gminy  Czyżew – Osada

Ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Zobowiązania  wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia : wykonanie  robót remontowo-budowlanych w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie

Cena netto  …………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) : …………………………………………………………………………………..

Podatek VAT ……………………………………………………………………………….zł

Cena brutto ………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji        w imieniu firmy jest:	……………………...........................................................................................................

Termin  płatności : ………….. dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : 17 sierpnia 2007 roku

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy ) : ………. miesięcy

Inne : …………………………………………………………………

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty  załączam :

- Oświadczenie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 2 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem   i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik nr 3

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Inne informacje wykonawcy :

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie, ul. Polna 5

| Lp. | Opis | Ilość robót | J.m | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| klasy |
|  | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina w klasach | 450,2 | m2 |  |  |
|  | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujacy podkład z zaprawy wyrównawczej pod wykładziny | 450,2 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV-Rekord w klasach | 450,2 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyścienne PCV w klasach | 266,1 | m |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni – sufity i ściany w klasach | 1253,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów w klasach | 450,2 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian, dwukrotne – w klasach | 803,3 | m2 |  |  |
| korytarz i klatka schodowa |
|  | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina na korytarzu | 230,4 | m2 |  |  |
|  | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujacy podkład z zaprawy wyrównawczej pod wykładziny | 230,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV Tarket na korytarzu o grubości 2mm | 230,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyścienne PCV na korytarzu | 118,8 | m |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa – na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – korytarz | 174,1 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa – na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – klatka schodowa | 44 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach – korytarz | 214,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach – klatka schodowa | 40 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem – sufitów – korytarz i klatka | 254,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem – ściany – korytarz i klatka | 218,1 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów – lewe skrzydło | 43,9 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | 34,9 | m |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | 24,6 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1206-04 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | 7,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 0-23 0932-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast | 214,6 | m2 |  |  |
|  | kalkulacja własna Wykonanie lamperii z tynków mozaikowych typu Atlas Deko M o wielkości ziarna do 1,5 mm | 214,6 | m2 |  |  |
| łazienki |
|  | KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni – sufity i ściany | 141,8 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów, dwukrotne | 42,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-02 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian, dwukrotne | 99,3 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm | 8,2 | m |  |  |
| stolarka i elektryka |
|  | KNR 2-02 1017-02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90/200 - wymiana 13 szt. | 23,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-03 1133-09 Demontaż opraw żarowych kulistych | 78 | szt. |  |  |
|  | KNR 5-08 0511-03 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych /wymiana z żarówkowych/ | 78 | szt. |  |  |
|  | KNR 5-08 0309-03 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych w puszkach 2-biegunowych | 2 | szt. |  |  |
|  | KNR 4-02 0235-06 Demontaż umywalki | 1 | szt. |  |  |
|  | KNR 2-15 0221-02 Montaż umywalki porcelanowej | 1 | szt. |  |  |
| Razem __________zł Słownie: |

KOSZTORYS OFERTOWY

na roboty remontowo-budowlane wewnętrzne

Obiekt: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie, ul. Polna 5

| Lp. | Opis | Ilość robót | J.m | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Kalkulacja własna Wykonanie przesuwnej przegrody w szatni o wymiarach 4.0 x 6,3 - aluminium | 12,0 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-04 0504-06 Rozebranie wykładziny PCV na korytarzu (m2- 5,0 x 6,3) i w klasach | 436,8 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-03 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych hall i klatka schod. | 54,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 0815-05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych hall i klatka schod. | 61,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1505-03 Malowanie dwukrotne podłoży gipsowych z gruntowaniem – sufity i ściany hall i klatka schodowa | 115,9 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów – prawe skrzydło | 164,1 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | 4,4 | m2 |  |  |
|  | KNR 0-23 0932-01 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast | 102,3 | m2 |  |  |
|  | kalkulacja własna Wykonanie lamperii z tynków mozaikowych typu Atlas Deko M o wielkości ziarna do 1,5 mm | 102,3 | m2 |  |  |
|  | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujacy podkład pod wykładzinę | 405,3 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1112-05 Ułożenie wykładziny PCV-Rekord w klasach | 405,3 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1113-07 Listwy przyścienne PCV w klasach | 233,7 | m |  |  |
|  | KNR 2-02 1017-02 Wymiana skrzydeł drzwiowych w klasach i wc szt.11 0,9 x 2,0 | 19,8 | m2 |  |  |
|  | KNR 2-02 1017-02 Wymiana drzwi łazienkowych w kabinach szt. 11 0,6 x 2,0 | 13,2 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-01 Malowanie dwukrotne starych tynków sufitów farbami emulsyjnymi w łazienkach | 37,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-01 1204-02 Malowanie dwukrotne starych tynków ścian farbami emulsyjnymi w łazienkach | 94,54 | m2 |  |  |
|  | KNR 4-03 1133-09 Demontaż opraw żarowych kulistych | 48 | szt. |  |  |
|  | KNR 5-08 0511-03 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych (wymiana z żarówkowych) | 48 | szt. |  |  |
|  | KNNR 2-1208-01 Samopoziomujący podkład pod terakotę | 31,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 0-12 1118-03 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm – układanie metodą zwykłą | 31,5 | m2 |  |  |
|  | KNR 0-12 1119-02 Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 15cm | 15,4 | m |  |  |
| RAZEM ____________ zł słownie: |

ŁĄCZNIE (całość zamówienia): __________________________zł

Słownie :…………………………………………………………………………………….

Załącznik  nr  2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.):

- spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  robót remontowo-budowlanych wewnętrznych w Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

............................dn.......................                                 ……….......................................……………………

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT

Wykonałem następujące roboty budowlane:

| Lp | Rodzaj i zakres robót budowlanych | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy