| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D.01.00.00. Roboty przygotowawcze |
| 1.1 | D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111- 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1,16130 | km km | 1,161 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,161 |
| 1.2 | D.01.02.01.11. Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm |
| 2 d.1.2 | KNNR 1 0101- 01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm 47 | szt. szt. | 47,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47,000 |
| 3 d.1.2 | KNNR 1 0101- 02 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 18 | szt. szt. | 18,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 4 d.1.2 | KNNR 1 0101- 03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm 4 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 5 d.1.2 | KNNR 1 0107- 01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 0,07*47 0,20*18 0,24*4 | mp mp mp mp | 3,290 3,600 0,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,850 |
| 6 d.1.2 | KNNR 1 0107- 02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km 0,05*47 0,07*18 0,17*4 | mp mp mp mp | 2,350 1,260 0,680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,290 |
| 7 d.1.2 | KNNR 1 0107- 03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 0,06*47 0,17*18 0,42*4 | mp mp mp mp | 2,820 3,060 1,680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,560 |
| 1.3 | D.01.02.01.12. Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm |
| 8 d.1.3 | KNNR 1 0101- 04 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm 8 | szt. szt. | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 9 d.1.3 | KNNR 1 0101- 05 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm 6 | szt. szt. | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 10 d.1.3 | KNNR 1 0107- 01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 0,30*8 0,42*6 | mp mp mp | 2,400 2,520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,920 |
| 11 d.1.3 | KNNR 1 0107- 02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km 0,28*8 0,45*6 | mp mp mp | 2,240 2,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,940 |
| 12 d.1.3 | KNNR 1 0107- 03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 0,77*8 1,35*6 | mp mp mp | 6,160 8,100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,260 |
| 1.4 | D.01.02.01.13. Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm |
| 13 d.1.4 | KNNR 1 0101- 06 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 14 d.1.4 | KNNR 1 0101- 07 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 15 d.1.4 | KNNR 1 0101- 07 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-100 cm 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 d.1.4 | KNNR 1 0107- 01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km. 0,58*2 | mp mp | 1,160 |  |

- 1 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,77*2 1,29*2 | mp mp | 1,540 2,580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,280 |
| 17 d.1.4 | KNNR 1 0107- 02 | Wywożenie karpiny na odległość do 2km 0,65*2 0,88*2 1,02*2 | mp mp mp mp | 1,300 1,760 2,040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,100 |
| 18 d.1.4 | KNNR 1 0107- 03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 1,95*2 2,62*2 2,96*2 | mp mp mp mp | 3,900 5,240 5,920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,060 |
| 1.5 | D.01.02.01.10. Karczowanie pni drzew |
| 19 d.1.5 | KNNR 1 0104- 11 | Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 20 d.1.5 | KNNR 1 0108- 02 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w tere- nie normalnym 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 21 d.1.5 | KNNR 1 0104- 12 | Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 3 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 22 d.1.5 | KNNR 1 0108- 03 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w tere- nie normalnym 3 | szt. szt. | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 23 d.1.5 | KNNR 1 0104- 04 | Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1.5 | KNNR 1 0108- 04 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w tere- nie normalnym 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.1.5 | KNNR 1 0104- 14 | Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 26 d.1.5 | KNNR 1 0108- 05 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w tere- nie normalnym 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 27 d.1.5 | KNNR 1 0104- 15 | Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 28 d.1.5 | KNNR 1 0108- 06 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w tere- nie normalnym 1 | szt. szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 29 d.1.5 | KNNR 1 0104- 16 | Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 4 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 30 d.1.5 | KNNR 1 0108- 07 | Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w tere- nie normalnym 4 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 1.6 | D.01.02.01.22. Karczowanie krzaków i podszycia |
| 31 d.1.6 | KNNR 1 0102- 06 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni obmiar wg wykazu krzaków do karczowania 0,0011 | ha ha | 0,001 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,001 |
| 32 d.1.6 | KNNR 1 0102- 05 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni obmiar wg wykazu krzaków do karczowania 0,02075 | ha ha | 0,021 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,021 |
| 33 d.1.6 | KNNR 1 0110- 01 | Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki wg obmiaru 143,0*0,011 286,0*0,02075 | mp. mp. mp. | 1,573 5,935 |  |

- 2 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,508 |
| 1.7 | D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |
| 34 d.1.7 | KNNR 6 0802- 03 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm ręcznie (4,85+0,80)*0,5*1,0 | m2 m2 | 2,825 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,825 |
| 35 d.1.7 | KNNR 1 0201- 01 | Odwóz gruzu uzyskanego z rozbiórki nawierzchni bitumicznej wyk. samochodami samowyład. 5 t na odl. 1 km 2,825*0,03 | m3 m3 | 0,085 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,085 |
| 1.8 | D.01.02.04.29. Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej |
| 36 d.1.8 | KNNR 6 0803- 05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - chonik przy drodze woj. Nr 690 (7,35+4,30)*0,5*1,10 | m2 m2 | 6,408 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,408 |
| 37 d.1.8 | KNNR 1 0201- 01 | Odwóz materiału uzyskanego z rozbiórki chodnika z kostki brukowej betonowej wyk. samochodami samowyład. 5 t na odl. 1 km 6,408*0,06 | m3 m3 | 0,384 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,384 |
| 1.9 | D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników betonowych |
| 38 d.1.9 | KNNR 6 0806- 02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-pias- kowej - rozjazd przy drodze woj. Nr 690 18,70 | m m | 18,700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,700 |
| 39 d.1.9 | KNNR 1 0201- 01 | Odwóz gruzu uzyskanego z rozbiórki krawężników wyk. samochoda- mi samowyład. 5 t na odl. 1 km 18,70*0,042 | m3 m3 | 0,785 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,785 |
| 1.10 | D.01.02.04.44. Rozebranie obrzeży betonowych |
| 40 d.1.10 | KNNR 6 0806- 07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsyp- ce piaskowej 3,35+1,10 | m m | 4,450 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,450 |
| 41 d.1.10 | KNNR 1 0201- 01 | Odwóz gruzu uzyskanego z rozbiórki obrzeży wyk. samochodami sa- mowyład. 5 t na odl. 1 km 4,450*0,012 | m3 m3 | 0,053 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,053 |
| 1.11 | D.01.02.04.71. Rozebranie przepustów z rur betonowych |
| 42 d.1.11 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych pod drogą - rury betonowe o śr. 40 cm przepust pod drogą w lok: 0+003,55 9,00 przepust pod drogą w lok: 0+149,30 4,70 przepust pod drogą w lok: 0+470,40 5,00 przepust pod drogą w lok: 1+035,90 6,00 przepust pod drogą w lok: 1+157 8,00 | m m m m m m | 9,000 4,700 5,000 6,000 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,700 |
| 43 d.1.11 | KNNR 1 0201- 01 | Odwóz gruzu uzyskanego z rozbiórki przepustów wyk. samochodami samowyład. 5 t na odl. 1 km 2*3,14*0,23*0,06*32,70 | m3 m3 | 2,834 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,834 |
| 1.12 | D.01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych |
| 44 d.1.12 | KNNR 6 0808- 08 | Rozebranie słupków do znaków 4 | szt szt | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 1.13 | D.01.02.04.83. Zdjęcie tarcz znaków drogowych |
| 45 d.1.13 | KNNR 6 0702- 08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów 4 | szt. szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 2 | D.02.00.00. Roboty ziemne |
| 2.1 | D.02.01.01.11. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V (bez transportu) |
| 46 d.2.1 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem urobku w nasyp, obmiar wg t.r.z. 340,72 | m3 m3 | 340,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340,720 |
| 47 d.2.1 | KNNR 1 0311- 04 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 340,72 | m3 m3 | 340,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340,720 |

- 3 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 d.2.1 | KNNR 1 0214- 02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 340,72 | m3 m3 | 340,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340,720 |
| 2.2 | D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 km |
| 49 d.2.2 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 79,63 | m3 m3 | 79,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,630 |
| 50 d.2.2 | KNNR 1 0311- 02 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego sa- mochodami samowyładowczymi 79,63 | m3 m3 | 79,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,630 |
| 51 d.2.2 | KNNR 1 0214- 02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 79,63 | m3 m3 | 79,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 79,630 |
| 2.3 | D.02.03.01.13. Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-V z pozyskaniem i transportem urobku na odl. 2-5 km |
| 52 d.2.3 | KNNR 1 0202- 03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład., obmiar wg t.r.z. 937,21 | m3 m3 | 937,210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 937,210 |
| 53 d.2.3 | KNNR 1 0208- 02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 937,21 | m3 m3 | 937,210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 937,210 |
| 54 d.2.3 | KNNR 1 0311- 01 | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samo- chodami samowyładowczymi 937,21 | m3 m3 | 937,210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 937,210 |
| 55 d.2.3 | KNNR 1 0214- 01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 937,21 | m3 m3 | 937,210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 937,210 |
| 3 | D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego |
| 3.1 | D.03.01.01.10. Przedłużenie sączka meliracyjnego śr. 20 cm |
| 56 d.3.1 | KNNR 4 1308- 03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 3,00 | m m | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 3.2 | D.03.01.01.10.Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury karbowane z polipropylenu śr. 40 cm |
| 57 d.3.2 | KNNR 1 0207- 02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust w lok. 0+149,30 9,20*1,00*0,73 | m3 m3 | 6,716 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,716 |
| 58 d.3.2 | KNNR 6 0605- 01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 9,20*1,00*0,20 | m3 m3 | 1,840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,840 |
| 59 d.3.2 | KNNR 4 1308- 06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 9,20 | m m | 9,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9,200 |
| 60 d.3.2 | KNNR 1 0214- 04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II (9,20-1,05)*(1,00*0,70-3,14*0,0484) | m3 m3 | 4,466 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,466 |
| 61 d.3.2 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km na odkład sam.sa- mowyład., wg obmiaru 6,716 | m3 m3 | 6,716 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,716 |
| 3.3 | D.03.01.01.12.Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury karbowane z polipropylenu śr. 80 cm |
| 62 d.3.3 | KNNR 1 0207- 02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust w lok: 0+003,55 9,00*1,40*1,25+5,00*1,40*0,78 w lok: 1+157 8,00*1,40*1,21+7,00*1,40*0,57 | m3 m3 m3 | 21,210 19,138 |  |

- 4 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,348 |
| 63 d.3.3 | KNNR 6 0605- 01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe w lok: 0+003,55 14,00*1,40*0,20 w lok: 1+157 15,00*1,40*0,20 | m3 m3 m3 | 3,920 4,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,120 |
| 64 d.3.3 | KNNR 4 1308- 06 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm w lok: 0+003,55 14,00 w lok: 1+157 15,00 | m m m | 14,000 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29,000 |
| 65 d.3.3 | KNNR 1 0214- 04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II w lok: 0+003,55 (14,00-1,80)*(1,40*1,20-3,14*0,1936) w lok: 1+157 (15,00-1,80)*(1,40*1,200-3,14*0,1936) | m3 m3 m3 | 13,080 14,152 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27,232 |
| 66 d.3.3 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km na odkład sam.sa- mowyład., wg obmiaru w lok: 0+003,55 21,210 w lok: 1+157 19,138 | m3 m3 m3 | 21,210 19,138 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,348 |
| 3.4 | D.03.01.01.40.Ułożenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty o wym.60x40 cm |
| 67 d.3.4 | KNNR 1 0207- 02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III, wyk.wykopów pod przepust w lok: 0+470,40 7,00*1,40*(0,92+0,45)*0,5 w lok: 1+035,90 7,00*1,40*0,93 | m3 m3 m3 | 6,713 9,114 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,827 |
| 68 d.3.4 | KNNR 6 0605- 02 | Ławy fundamentowe betonowe pod przepust w lok. j.w w lok: 0+470,40 7,00*1,40*0,20 w lok: 1+035,90 7,00*1,40*0,20 | m3 m3 m3 | 1,960 1,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,920 |
| 69 d.3.4 | KNR 2-33 0607-01 | Prefabrykowane przepusty ramowe. Część przelotowa. Światło prze- pustu 0,60x040 m 7,00*2 | m m | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 70 d.3.4 | KNNR 1 0214- 05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV w lok: 0+470,40 7,00*(1,40-1,00)*0,66 w lok: 1+035,90 7,00*(1,40-1,00)*0,72 | m3 m3 m3 | 1,848 2,016 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,864 |
| 71 d.3.4 | KNNR 1 0202- 04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0. 25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km na odkład sam.sa- mowyład., wg obmiaru w lok: 0+470,40 6,713-1,848 w lok: 1+035,90 9,114-2,016 | m3 m3 m3 | 4,865 7,098 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,963 |
| 4 | D.04.00.00. Podbudowy |
| 4.1 | D.04.01.01.12. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I-VI, głębok. koryta 11-20 cvm |
| 72 d.4.1 | KNNR 6 0103- 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w lok: 0+000 - 0+031 20,00*5,80+11,00*(5,80+5,53)*0,5+13,76+7,74 w lok: 1+140 - 1+161,30 16,70*(7,30+6,39)*0,5+4,60*7,00+4,27+11,02 | m2 m2 m2 | 199,815 161,802 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 361,617 |
| 4.2 | D.04.08.05.11. Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie |

- 5 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 d.4.2 | KNNR 6 1301- 03 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej na- wierzchni pospółką, obmiar wg tabeli wyrównań pospółką 1454,05 | m3 m3 | 1 454,050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 454,050 |
| 74 d.4.2 | KNNR 6 1301- 01 | Naprawy dróg gruntowych - profilowanie pospółki równiarką samojez- dną 100 KM w km 0+000 - 0+020 20,00*5,80+13,76+7,74 zwężenie w km 0+020 - 0+040 20,00*(5,80+5,30)*0,5 w km 0+040 - 1+117 1077,00*5,30 poszerzenie w km 1+117 - 1+155,30 38,30*(5,30+7,60)*0,5 w km 1+155,30 - 1+161,30 6,00*7,60+4,27+11,02 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 137,500 111,000 5 708,100 247,035 60,890 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 264,525 |
| 75 d.4.2 | KNNR 6 1301- 02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie pospółki walcem ogumio- nym obmiar j.w. 6264,525 | m2 m2 | 6 264,525 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 264,525 |
| 5 | D.05.00.00.Nawierzchnie |
| 5.1 | D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa wiążąca gr. 3 cm |
| 76 d.5.1 | KNNR 6 0308- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) wg PN-S 96025;2000 dowóz mie- szanki samochodami samowyład. 5-10 t z odl 20 km w km 0+009 - 0+020 11,00*5,59 zwężenie w km 0+020 - 0+040 20,00*(5,59+5,09)*0,5 w km 0+040 - 1+117 1077,00*5,09 poszerzenie w km 1+117 - 1+155,30 38,30*(5,09+7,39)*0,5 | m2 m2 m2 m2 m2 | 61,490 106,800 5 481,930 238,992 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 889,212 |
| 77 d.5.1 | KNNR 6 0308- 07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 5889,212*0,07005 | t t | 412,539 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 412,539 |
| 5.2 | D.05.03.05.14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiążąca gr. 5 cm |
| 78 d.5.2 | KNNR 6 0308- 02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) wg PN-S 96025;2000 dowóz mie- szanki samochodami samowyład. 5-10 t z odl 20 km w km 0+000+009 9,00*5,59+13,76+7,74 w km 1+155,30 - 1+161,30 6,00*7,39+4,27+11,02 | m2 m2 m2 | 71,810 59,630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131,440 |
| 79 d.5.2 | KNNR 6 0308- 07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 131,44*0,1218 | t t | 16,009 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,009 |
| 5.3 | D.05.03.05.23. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa ścieralna grub. 3 cm |
| 80 d.5.3 | KNNR 6 0309- 01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S 96025;2000 dowóz mie- szanki samochodami samowyład. 5-10 t z odl 20 km w km 0+009 - 0+020 11,00*5,50 zwężenie w km 0+020 - 0+040 20,00*(5,50+5,00)*0,5 w km 0+040 - 1+117 1077,00*5,00 poszerzenie w km 1+117 - 1+155,30 38,30*(5,00+7,30)*0,5 | m2 m2 m2 m2 m2 | 60,500 105,000 5 385,000 235,545 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 786,045 |
| 81 d.5.3 | KNNR 6 0309- 07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 5786,045*0,0719 | t t | 416,017 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 416,017 |
| 5.4 | D.05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna gr. 4 cm |
| 82 d.5.4 | KNNR 6 0309- 02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-S 96025;2000 dowóz mie- szanki samochodami samowyład. 5-10 t z odl 20 km w km 0+000+009 9,00*5,50+13,76+7,74 w km 1+155,30 - 1+161,30 | m2 m2 | 71,000 |  |

- 6 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,00*7,30+4,27+11,02 | m2 | 59,090 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130,090 |
| 83 d.5.4 | KNNR 6 0309- 07 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 15 130,09*0,100 | t t | 13,009 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,009 |
| 6 | D.06.00.00. Roboty wykończeniowe |
| 6.1 | D.06.01.01.11. Umocnienie skarp rowów i ścieków |
| 84 d.6.1 | KNNR 1 0503- 01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywa- nych ręcznie w gruntach kat.I-III, obmiar wg tabeli plantowania skarp 1051,41 | m2 m2 | 1 051,410 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 051,410 |
| 85 d.6.1 | KNNR 1 0503- 05 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów w gruntach kat.I- III, obmiar wg tabeli plantowania skarp 1858,99 | m2 m2 | 1 858,990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 858,990 |
| 6.2 | D.06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce |
| 86 d.6.2 | KNR 2-01 0512-04 | Brukowanie wlotu i wylotu przepustu na podsypce z pospółki z zala- niem szczelin zaprawą cementową przepust pod drogą śr. 80 cm w lok: 0+003,55 (2,10+2,40)*3,00-3,14*0,40*0,80*2 przepust pod drogą śr. 40 cm w lok: 0+149,30 (1,65+1,50)*2,00-3,14*0,20*0,40*2 przepust pod drogą w lok: 0+470,40 1,10*1,00*4+0,45*0,70*0,5*4 przepust pod drogą w lok: 1+035,90 wylot 1,10*1,00*2+0,55*0,90*0,5*2 przepust pod drogą śr. 80 cm w lok: 1+157 (2,30+2,15)*3,00-3,14*0,40*0,80*2 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 11,490 5,798 5,030 2,695 11,340 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36,353 |
| 87 d.6.2 | KNNR 6 0404- 02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - opór u podstawy obrukowanej skarpy na wlocie i wylocie przepustu fi 80 cm w lok: 0+003,55 1,50*2*2 | m m | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 6.3 | 06.01.01.61. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi |
| 88 d.6.3 | KNNR 6 0606- 02 | Ścieki z elementów betonowych trapezowych gr. 19 cm na podsypce piaskowej, ścieki o wym. 59x50x19 od rowu przy drodze krajowej Nr 63 do zjazdu na posesję Nr 22 20,00 | m m | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 6.4 | D.06.01.01.63 Umocnienie rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi |
| 89 d.6.4 | KNNR 1 0512- 02 | Umocnienie skarp płytami chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej skarpa przy korytku betonowym trapezowym 0,50*20,00 | m2 m2 | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 90 d.6.4 | KNNR 1 0512- 02 | Umocnienie dna rowu płytami chodnikowymi o wym. 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej na wlocie i wylocie przepustu fi 80 cm w lok: 0+003,55 0,35*1,50*2 | m2 m2 | 1,050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,050 |
| 6.5 | D.06.01.01.64 Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami żelbetowymi |
| 91 d.6.5 | KNNR 1 0513- 01 | Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbe- towymi] - osadzenie elem.na ławie z pospółki w km 0+264 - 0+279 str. P 15,00 w km 0+605 - 632,75 i 0+638,75 - 0+656 str. P 27,75+17,25 w km 1+021,40 - 1+036,40 15,00 | m m m m | 15,000 45,000 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,000 |
| 6.6 | D.06.02.01.11. Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami |
| 92 d.6.6 | KNNR 6 0605- 01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gru- bości 10 cm obmiar wg wykazu zjazdów 61,50*0,50*0,10+8,00*0,40*0,10 | m3 m3 | 3,395 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,395 |
| 93 d.6.6 | KNNR 6 0605- 06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PCV o średnicy 40 cm, pod zjazdami 61,50 | m m | 61,500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 61,500 |
| 94 d.6.6 | KNNR 6 0605- 06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 30 cm 8,00 | m m | 8,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,000 |
| 6.7 | D.06.03.02.13 Profilowanie poboczy |

- 7 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 d.6.7 | KNNR 1 0502- 01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III rozjazd przy dr. krajowej 12,95*(1,5+0,75)*0,5*2 w km 0+009 - 1+148,80 1139,80*0,75*2 rozjazd przy dr. wojewódzkiej 9,80*(1,5+0,75)*0,5*+8,90*(1,25+0,75)*0,5+8,60*(1,25+1,50)*0,5 | m2 m2 m2 m2 | 29,138 1 709,700 109,948 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1 848,786 |
| 6.8 | D.06.04.01.21 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu |
| 96 d.6.8 | KNNR 6 1302- 02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. śr. 30 cm 19,0+27,0+18,0+19,0 | m m | 83,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,000 |
| 7 | D.07.00.00. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |
| 7.1 | D.07.02.01.11. Pionowe znaki drogowe odblaskowe na słupkach z rur stalowych |
| 97 d.7.1 | KNNR 6 0702- 01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 13 | szt. szt. | 13,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13,000 |
| 98 d.7.1 | KNNR 6 0702- 05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 14 | szt. szt. | 14,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,000 |
| 7.2 | D.07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków |
| 99 d.7.2 | KNNR 6 0702- 05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 2 | szt. szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 7.3 | D.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni farbami - linie ciągłe |
| 100 d.7.3 | KNNR 6 0705- 02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre- gacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie Linia P-4 na drodze krajowej Nr 63 0,12*(37,00+23,00+20,00) Linia P-4 na drodze gminnej 0,12*(20,00+12,00)*2 Linia P-1e na drodze krajowej Nr 63 0,24*1,00*3 | m2 m2 m2 m2 | 9,600 7,680 0,720 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18,000 |
| 7.4 | D.07.01.01.12 Oznakowanie poziome jezdni farbami - linie przerywane |
| 101 d.7.4 | KNNR 6 0705- 03 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre- gacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie Linia P-1e na drodze krajowej Nr 63 0,24*1,00*4 | m2 m2 | 0,960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,960 |
| 7.5 | D.07.01.01.13. Oznakowanie poziome jezdni farbami - linie na skrzyżowaniach |
| 102 d.7.5 | KNNR 6 0705- 06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie linia bezwzględnego zatrzymania P-12 0,50*6,70 linia warunkowago zatrzymania złożona z trójkątów - P-13 0,50*0,70*0,5*11 | m2 m2 m2 | 3,350 1,925 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,275 |
| 7.6 | D.07.01.01.71 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni |
| 103 d.7.6 | KNNR 6 0705- 04 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segre- gacyjne i krawędziowe przerywane malowane ręcznie zamalowanie linii P-3a na drodze krajowej Nr 63 0,20*7,00 zamalowanie linii P-1e na drodze krajowej Nr 63 na zjeździe do pos. Nr 23 0,24*1,00 | m2 m2 m2 | 1,400 0,240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,640 |
| 8 | D.08.00.00. Elementy ulic |
| 8.1 | D.08.01.01.11 Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej |
| 104 d.8.1 | KNNR 6 0403- 03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona- niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej rozjazdy przy drodze wojewódzkiej Nr 690 3,60+4,60 | m m | 8,200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,200 |
| 9 | D.10.00.00. Inne roboty |
| 9.1 | D.10.07.01.11. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa |
| 105 d.9.1 | KNNR 6 0202- 01 | Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10cm z kruszywa rozście- łanego ręcznie, wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach obmiar wg wykazu zjazdów 446 | m2 m2 | 446,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 446,000 |

- 8 -

|  |  | Dodatkowe elementy ulic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 |  | Znaki kierunku i miejscowości | szt. |  | 2,00 |
| 107 |  | Znaki ostrzegawcze | szt. |  | 2,00 |
| 108 |  | Bariera ochronna | m² |  | 12,00 |
| 109 |  | Przejścia dla pieszych | m² |  | 20,00 |