Czyżew, dnia 29.05.2009 roku

Gmina Czyżew – Osada
ul. Mazowiecka 34
18-220 Czyżew

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.3410/11/2009

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 3410/11/2009 w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Czyżew – Osada

WYJAŚNIENIE
 treści SIWZ

Gmina Czyżew - Osada, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Czyżew – Osada 

Pytanie

„Na rysunku w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym P1 i oraz w opisie tegoż projektu – rozwiązanie techniczne boisk – boisko do gry w piłkę nożną – podbudowy występuje warstwa wyrównująca z miału kamiennego gr. 4 cm. Warstwa ta podbudowy nie jest ujęta w przedmiarze robót. Czy Wykonawca ma ją wycenić, co umożliwiłoby porównywalność ofert Wykonawców?”.

Odpowiedź 

Podbudowa w postaci miału kamiennego dotyczącego boiska piłkarskiego jest ujęta w pozycji 24 przedmiaru robót, z tym że wpisano grubość 5 cm, natomiast w projekcie założono 4 cm warstwę.           W związku z tym ulega zmianie poz. 24 przedmiaru robót
z „Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa górna – grubość warstwy 5 cm”
na „Podbudowa z kruszyw łamanych. Warstwa górna – grubość warstwy 4 cm”

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

			Wójt Gminy
                                						          Anna Bogucka