PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury

w Czyżewie -Osadzie

ADRES INWESTYCJI: ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew-Osada

INWESTOR: Gmina Czyżew-Osada

BRAZNŻA:  Budowlana, instalacyjna,

Czyżew-Osada 2009

Przedmiar robót

Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie-Osadzie

| Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PARTER: holl, kawiarnia, sala konferencyjna |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie ścianek murowanych grub.12cm w parterze – łazienki m2 =(4,4+1,5x3)3,2-0,9x2x2=24,88 | m2 | 24,88 | 24,88 |
| 2. | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek grub. 12cm m2 1,5 x 3,2= 4,8 | m2 | 4,80 | 4.80 |
| 3. | KNR 4-0 | Rozebranie części ścian murowanych grubości 48cm- m3 - 0,48 x 2,0 x 3,2=3,07 | m3 | 3,07 | 3,07 |
| 4. | KNR 4-01 0106-04 | Usuniecie z budynku gruzu m3 – poz. 1,2 | m3 | 5,86 | 5,86 |
| 5. | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywożenie samochodami gruzu z rozbieranych ścian poz.4 | m3 | 5,86 | 5,86 |
| 6. | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o pow. do 2,0m2 | szt. | 3 | 3 |
| 7. | KNR 4-01 0354 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow. do 3,0m2 | szt. | 2 | 2 |
| 8. | KNR-W-2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe do drzwi wewnątrz lokalowych FD 8 | szt. | 3 | 3 |
| 9. | KNR W-2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone 3 x 0,9 x 2,0= 5,40 | m2 | 5,40 | 5,40 |
| 10. | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki z kamieni sztucznych układane na klej- przygotowanie podłoża m2 = (71,78+4,33+3,28+20,77+64,52+44,32=209,0 | m2 | 209,0 | 209,0 |
| 11. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe układane na klej poz. 10 m2 = (71,78+4,33+3,28+20,77+64,52+44,32=209,0 | m2 | 209,0 | 209,0 |
| 12. | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi (zeskrobanie i zmycie) -ścian m2 -111,7+32,6+108,8+34,4+ 42.84=330,34 -sufitów m2- 238,72 | m2 | 330,34 238,72 | 569,1 |
| 13 | KNR 4-01 1204,01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych i sufitów z jednoczesnym szpachlowaniem m2 – jak poz. 12 sufity | m2 | 237,72 | 237,72 |
| 14 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian z jednokrotnym szpachlowaniem m2 – jak w poz. 12 ściany | m2 | 330,34 | 330,34 |
| 15. | KNNR-7 0503-08 | Drzwi przymykowe aluminiowe w kolorze brąz wyposażone w samozamykacze i systemowe zamki –montaż- 2szt.- m2-1,5 x 2,05= 6,15 1 szt.-m2-1,5x1,6=2,4 | m2 | 6,15 2,4 | 8,55 |
| 16. | Analiza indywidualna | Koszt drzwi wewnętrznych przymykowych profile zimne kolor brąz | m2 | 8,55 | 8,55 |
| 17. | KNR 4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej lamperii na tynku w parterze budynku (holl) m2- 21,3 x 2,0= 42,6 | m2 | 42,6 | 42,6 |
| 18. | KNR- 2-02 | Wykonanie tynku Kat. III na ścianach- po rozbiórce łazienki m2-(4,0x 3,2)x 2= 24 m2-25,6-2,5x3,2=17 | m2 | 9,60 | 9,60 |
| 19. | KNRW 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią lub trocinami poz. 13 | m2 | 238,72 | 238,72 |
| 20. | KNR 0-23 0933-01,02 | Wykonanie tynku żywicznego lamperii w parterze (holl) holl-m2-24,3 scena-6,2x1,5x2=18,6 | m2 | 24,3 18,6 | 42,9 |
| 21. | KNNR 2 1209-03 | Cokoliki z kamieni sztucznych wys. 10 cm mb- | mb | 114,80 | 114.80 |
| 22. | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcja rusztów stalowych do obudowy rur | m2 | 57,4 | 57,4 |
| 23. | KNR 2-02 2006-03 | Obudowa rusztów płytami gipsowo – kartonowymi –pojedynczo | m2 | 60,4 | 60,4 |
| 24. | KNNR N007-0106 | Drzwi aluminiowe przesuwane aluminiowe jednoskrzydłowe | m2 | 7,26 | 7,26 |
| 25. | KNR 2-02 2003/03 | Zabudowa nad drzwiami przesuwnymi obustronnie płytami kartonowo gipsowych na stelażu stalowym m2-( 3,3x1,25)= 4,12 | m2 | 4,12 | 4,12 |
| 26. | KNR 4-01 1202-01 | Demontaż parapetów lastrikowych m2-7 x 2,15=15,05 | mb | 15,05 | 15,05 |
| 27. | KNR 4-01 1209-09 | Montaż parapetów z tworzywa syntetycznego szer. 35 cm | mb | 15,05 | 15,05 |
|  |  | KORYTARZ -wejście |  |  |  |
| 1. | KNR 0-23 0933-01,02 | Wykonanie lamperii z tynku kamyczkowego 1-1.5 mm o wysokości 1,6 m m2(1,85+6,2+0,7+2,4+0,5+0,9+0,95+1,1+10,4)x1,6-(1,0+0,7)x1,6= 24,7 | m2 | 24,7 | 24,7 |
| 2. | KNR 4-01 1204-01 | Wykonanie malowania sufitu farbą emulsyjną m2-1,85x10,4=19,25 | m2 | 19,25 | 19,25 |
| 3. | KNR 4-01 1204-01 | Wykonanie malowania ścian farba emulsyjną m2- 27,4x1,65=45,20 | m2 | 45,20 | 45,20 |
|  |  | KORYTARZ – za sceną |  |  |  |
| 1. | KNNR-7 0503-08 | Wymiana drzwi przymykowych wewnętrznych z korytarza na scenę z aluminium m2-0,90x2,0x2=3,6 | m2 | 3,6 | 3,6 |
| 2. | KNR 0-23 0933-01,02 | Wykonanie lamperii z tynku kamyczkowego m2-(11,9+2,6)x2x1,5-(1,0x1,5x3)=39,0 | m2 | 39,0 | 39,0 |
| 3. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z jednokrotnym szpachlowaniem m2-2,6x11,9=30,94 | m2 | 30,94 | 30,94 |
| 4 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie ścian z jednokrotnym szpachlowaniem m2-(11,9+2,6)x2x1,6=46,4 | m2 | 46,4 | 46,4 |
| 5. | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcja rusztów metalowa pod obudowę rur m2-(11,9+2,6)x0,6+(2,8x0,5x2)=11,5 | m2 | 11,5 | 11,5 |
| 6. | KNR 4-01 1202-01 | Zeskrobanie farby olejnej do drzwi wejściowych - opalanie m2- 39,0 | m2 | 39,0 | 39,0 |
| 7. | Analiza indywidualna | Wykonanie schodów z podestami do drzwi wejściowych na scenę – 2 szt. - wysokość schodów-90 cm - ilość stopni – 6 cm - balustrada ze stali nierdzewnej - szerokość schodów – 100 cm | szt. | 2 | 2 |
| 8. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki z kamieni sztucznych układanych na klej m2-30,94 | m2 | 30,94 | 30,94 |
| 9. | KNR 4-01 1209-03 | Cokoliki z terakoty wys. 10 cm mb- 29,0-2,2= 26,8 | mb | 26,8 | 26,8 |
|  |  | KLATKA SCHODOWA |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 | Demontaż istniejących balustrad i przegród - balustrady -3,8 x 4,0 x 1,1 +1,5x1,1=18,37 -przegrody- 1,5 x 2,9+2,83=7,18 | m2 | 18,37 7,18 | 25,55 |
| 2. | KNNR- 2 1301-03 | Pochwyty stalowe ze stali nierdzewnej mb -3,8 x 4= 15,20 | mb | 15,20 | 15,20 |
| 3. | KNR 2 1301-01 | Balustrady schodowe osadzone w co trzeci stopień schodowy wys.110 cm ze stali nierdzewnej szklone pleksą | mb | 15,20 | 15,20 |
| 4. | Analiza indywidualna | Przegrody metalowe ze stali nierdzewnej na klatkę schodową m2- 4,8+1,5+1,0+1,1 x 1,0 x 2 +4,2= 15,6 | m2 | 15,60 | 15,60 |
| 5. | KNR 4-011204-08 | Przygotowanie powierzchni, tynku pod gipsowanie ścian i klatki schodowej m2-[(6,0 x 2)+2,8]x 11,0 – (1,0 x 2,05)x 5 +(1,4 x 6,2 x 3) =178,59 | m2 | 178,59 | 178,59 |
| 6. | KNNR -2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i biegach klatki schodowej m2-152,55+(1,4 x 6,2 x 3)= 178,59 | m2 | 178,59 | 178,59 |
| 7. | KNR 4-01 1204-01 | Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków, ścian i biegów schodowych -ściany -152,6 – (1,2 x 1,5 ) – (2,8 x 1,5 x 3) = 138,2 - biegi klatki schodowej – 1,4x 6,2 x 3= 26,04 | m2 | 138,20 26,04 | 164,24 |
| 8. | KNR 0-23 0933-01,02 | Wykonanie tynku żywicznego kamyczkowego m2-(21,2 x 1,5) +(2,8 x1,5 x 3)=44,4 | m2 | 44,40 | 44,40 |
| 9. | KNR-4-01 1211-04 | Opalanie farby olejnej, tynków, lamperii jak poz. 8 | m2 | 44,40 | 44,40 |
| 10. | KNR 4-01 1202-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby | m2 | 134,30 | 134,30 |
| 11. | KNR 2-02 | Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowych- kortonowych na ruszczcie stalowym m2- 2,94x5,7=16,75 | m2 | 16,75 | 16,75 |
| 12. | KNNR 2-02 1402-04 | Malowanie tynków z płyt gips. kart. dwukrotnie farba emulsyjną z przygotowaniem podłoża | m2 | 16,80 | 16,80 |
| 13. | KNR 2-02 1120-06 | Cokoliki wys. 10 cm z płytek z kamieni sztucznych | mb | 52,50 | 52,50 |
| 14. | KNR W 2-02 1120-02 | Okładziny schodów płytkami z kamieni sztucznych | m2 | 26,54 | 26.54 |
|  |  | SALA WIDOWISKOWA |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 1202-9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby pod lamperię m2-(3,0+6,0+1,5+1,5+1,0)x 1,5= 19,5 | m2 | 19,5 | 19,5 |
| 2. | KNR 0-2301-02 | Wykonanie tynku żywicznego kamyczkowego-jak poz. 1 m2-(3,0+6,0+1,5+1,5+1,0)x 1,5= 19,5 | m2 | 19,5 | 19,5 |
| 3. | KNR 2-02 2007-03 | Konstrukcja rusztów pod okładziny z płyt GRK na stropie sceny z kształtowników stalowych m2-11,5 x 6,0= 69,0 | m2 | 69,0 | 69,0 |
| 4. | KNR 2-02 2007-03 | Obudowa płytami GRK rusztu metalowego m2- 11,5 x 6,20 = 71,30 | m2 | 71,30 | 71,30 |
| 5. | KNR 3-02 1402-04 | Malowanie tynku z płyt gips. kart. z przygotowaniem podłoża dwukrotnie - jak poz. 3 m2-11,5 x 6,0= 69,0 | m2 | 69,0 | 69,0 |
| 6. | KNR 2-02 0216-0100 | Wykonanie płyty żelbetowej- podestu w pomieszczeniu projekcyjnym m2-2,0 x 6,5 =13,0 | m2 | 13,0 | 13.0 |
| 7. | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki z kamieni sztucznych- przygotowanie podłoża | m2 | 13,0 | 13.0 |
| 8. | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki z kamieni sztucznych układane na klej | m2 | 13,0 | 13.0 |
| 9. | KNR 2-02 1118-02 | Cokoliki z kamieni sztucznych układane na klej | mb | 12,0 | 12.0 |
| 10. | KNR 4-01 1120-06 | Cyklinowanie mechaniczne podłogi na scenie i schodów m2-(6,6 x 11,9)+(1,5 x 2,0)= 81,54 | m2 | 81,54 | 81.54 |
| 11. | KNR 2-02 1204-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzki z parkietu m2-(6,6 x 11,9)+(1,5 x 2,0)= 81,54 | m2 | 81,54 | 81,54 |
|  |  | I PIĘTRO / pomieszczenia po byłej bibliotece i czytelni/ |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 1204-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach - korytarz m2-(3,0+2,0+5,0+1,0)x3,2-(4x 2,0)+15,3)= 42,5 - biblioteka m2 -( 11,57+5,7 x 2,0 x 3,2)-(2,0 x 2,0)+(5,7 x 6,76) =145,06 -czytelnia m2-(5,7 + 5,7) x 2,0 x 3,2-3,0-2,0 +5,7 x 5,7=100,45 | m2 |  | 300.20 |
| 2. | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych | szt | 7 | 7 |
| 3. | KNR 2-02 1025-03 | Montaż ościeżnic stalowych 90/200 | szt | 7 | 7 |
| 4. | KNR 2-021022-01 | Skrzydła drzwiowe z płyty meblowej 90/200 | szt | 7 | 7 |
| 5. | KNR- 2-020802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach; m2-300,2-(6,5 x 5,7)=263,15 | m2 | 263,15 | 263.20 |
| 6. | KNR 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią m2-31.85+65,50+15,3=112,65 | m2 | 112,65 | 112.65 |
| 7. | KNR 0-23 0933-01,0 | Wykonanie tynku żywicznego kamyczkowego lamperii m2-14,5x1,50=21,75 m2- 11,57+5,7x2,0-2x1,0x1,5=48,81 m2-(11,5-4,0)x1,5= 11,25 | m2 | 21,75 48,81 11,25 | 81.81 |
| 8. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian m2-(5,7+5,7) x 2,0 x 1,7=38,76 m2- (11,57 +5,7) x 2,0 x 1,7=58,72 m2- 11,0 x 1,70 = 18,7 | m2 | 38,76 58,72 18,7 | 116.18 |
| 9. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną tynków w kolorze białym m2-31,85+65,50+15,3=112,65 | m2 | 112,65 | 112.65 |
|  | KNR 4-01 0816- 202 | Cyklinowanie posadzek ze starego parkietu m2-31,85+65,50=97,35 | m2 | 97,35 | 97.35 |
| 10. | KNR 2-02 1204-01 | Trzykrotne lakierowanie posadzki z parkietu | m2 | 97,35 | 97.35 |
| 11. | KNR 4-01 1118-01 | Posadzki z kamieni sztucznych- przygotowanie podłoża | m2 | 15,30 | 15.30 |
| 12. | KNR 2-02 118-08 | Układanie posadzek z kamieni sztucznych na klej | m2 | 15,30 | 15.30 |
| 13. | KNR 2-02 1209-03 | Cokoliki z kamieni sztucznych wys. 15cm | mb | 11,10 | 11.10 |
| 14. | KNR 4-01 1202-01 | Demontaż parapetów lastrikowych m2-6 x 2,15=12,9 | mb | 12,90 | 12.90 |
| 15. | KNR 4-01 1209-09 | Montaż parapetów z tworzywa syntetycznego szer. 35 cm | mb | 12,90 | 12.90 |
|  |  | II PIĘTRO /pracownia plastyczna i muzyczna/ |  |  |  |
|  |  | Pracownia plastyczna |  |  |  |
| 1. | KNR 2-02 1025-03 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach - ściany - m2-6,0+5,7 x 2,0 x 2,8=65,52 - sufity - m2- 5,7 x 6,1 = 34,77 | m2 | 65,52 34,77 | 100,29 |
| 2. | KNR W- 202 1022-01 | Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej 100/200 | szt | 1 | 1 |
| 3. | KNR w 4-01 1216-01 | Ościeżnica stalowa do drzwi wewnątrz lokalowych 100/207 | szt | 1 | 1 |
| 4. | KNR 0 23 09333- 01,02 | Skrzydło drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone 90/200 | m2 | 1,80 | 1.80 |
| 5. | KNR 4-01 1120- 06 | Zabezpieczenie podłóg folią m2-(6,0x5,7)-0,44=33,76 | m2 | 33,76 | 33.76 |
| 6. | KNR 4-01 1204-01 | Wykonanie tynku żywicznego kamyczkowego - lamperii m2-(6,0+5,7)x 2,0 x 1,5 -1,5 x 1.0=33,6 | m2 | 33,6 | 33.60 |
| 7. | KNR 4-01 1204- 02 | Wykonanie cokoliku z kamieni sztucznych wys. 15 cm m2-(6,0+5,7) x 2-1,0=22,40 | mb | 22,40 | 22.40 |
| 8. | KNR 4-01 1202-09 | Dwukrotne malowanie tynków sufitów farbą emulsyjną w kol. białym m2-(6,0+5,8) =34,80 | m2 | 34,80 | 34.80 |
| 9. | KNR 4-01 0354-04 | Dwukrotne malowanie tynków ścian farbą emulsyjną m2-6,0+5,7 x 2,0 x 2,8=65,52 | m2 | 65,52 | 65,52 |
|  |  | Pracownia muzyczna; |  |  |  |
| 1. | KNR 2-02 1025-03 | Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach m2-(4,78+5,70)x 2,0 x 2,80+[(1,47x2,0)+0,70]x 2,0 – 2,0-3,0 = 60,96 | m2 | 60,96 | 60,96 |
| 2. | KNR 2-02 1022-01 | Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej | szt | 1 | 1 |
| 3. | KNR 2-02 0802-06 | Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych 100/207 | szt | 1 | 1 |
| 4. | KNR 0-23 09333-01,02 | Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone 90/200 | m2 | 1,80 | 1.80 |
| 5. | KNR 2-02 1120-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i częściowo na suficie | m2 | 61,0 | 61.0 |
| 6. | KNR 4-01 1204/01 | Wykonanie tynku lamperii żywicznego kamyczkowego m2-(4,78+5,7)x 2,0x 1,5x+[(1,47x2,0)+0,7]x 1,5-1,5=35,40 | m2 | 35,40 | 33.86 |
| 7. | KNR 4-01 1204-02 | Wykonanie cokoliku z kamieni sztucznych o wys. 15 cm | mb | 23,20 | 23.20 |
| 8. | KNR 2-02 2007-03 | Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym m2 - 4.78 x 5.8 =27,72 | m2 | 27,72 | 26.0 |
| 9. | KNR 4-01 1204.02 | Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w kolorach jasnych m2 –(4.78+5.7)x 2,0 x 1.3=27,24 | m2 | 27,24 | 27.20 |
| 10. | KNR 2-02 2007- 03 | Konstrukcja rusztów ze stali kształtowej pod podwieszany sufit m2 -5.70 x 2.5=14,25 | m2 | 14,25 | 14.25 |
|  |  | ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 1. | KNR 4-03 1133-08 | Demontaż istniejących opraw jarzeniowych | szt | 32 | 32 |
| 2. | KNR 5-080511- 03 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OKN 4x18Wz barwą światła 830-840 | szt | 32 | 32 |

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury

w Czyżewie -Osadzie

ADRES INWESTYCJI: ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew-Osada

INWESTOR: Gmina Czyżew-Osada

BRAZNŻA:  Budowlana, instalacyjna, meblarska