Czyżew, dnia 22.07.2009 roku

Gmina Czyżew – Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.3410/16/2009

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 3410/16/2009 w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżewie - Osadzie

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Czyżew - Osada, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżewie - Osadzie

Pytanie

„Szyb wykonany przez Zamawiającego posiada tylną ścianę przeszkloną szkłem „mlecznym” czy również tylna ściana kabiny ma być przeszklona?”.

Odpowiedź

Nie, kabina windy nie musi być przeszklona.

Pytanie

„W szybie nie są dokończone prace budowlane – tynki, malowanie ścian, wykonanie posadzki podszybia. Czy dokończenie tych prac leży po stronie wykonawcy?”.

Odpowiedź

Nie, prace te zostaną wykonane we wrześniu przez firmę, która wykonywała remont Ośrodka Zdrowia.

Pytanie

„Czy doprowadzenie kabla zasilającego w obręb planowanej szafy sterowej leży po stronie wykonawcy?”.

Odpowiedź

Tak, przeprowadzenie kabla zasilającego jest objęte zakresem zamówienia.

Pytanie

„Czy likwidacja istniejącego grzejnika leżącego w obrębie planowanej szafy sterowej leży po stronie wykonawcy?”.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie

„Czy Zamawiający wymaga prowadzenia konserwacji urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. nr 193 poz. 1890) przez okres gwarancji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów?”.

Odpowiedź

Tak, konserwacja windy ma być przeprowadzana w okresie gwarancji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy

Anna Bogucka