Czyżew, dnia 26.08.2009 roku

Gmina Czyżew – Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

RG.3410/18-3/2009

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.3410/18/2009

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG 3410/18/2009 w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Stacja i Czyżew Złote Jabłko

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Czyżew - Osada, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sicie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew Stacji i Czyżew Złote Jabłko

Pytanie

„Są różnice pomiędzy Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (ogłoszeniem) a przedmiarami polegające na:

|  | SIWZ (ogłoszenie) | Przedmiar |
| --- | --- | --- |
| Rura PE 63 mm | 120 m | 350 m |
| Rura PE 50 mm | 420 m | brak |
| Rura PE 40 mm | 100 m | brak |
| przepompownie sieciowe | 4 szt. | 1 szt. |
| przepompownie przydomowe | 5 szt. | 3 szt. |

Prosimy o sprecyzowanie właściwych ilości przedmiarowych w celu właściwego wyliczenia kosztów inwestycji”.

Odpowiedź

Właściwe ilości zawarte zostały w przedmiarze robót, dlatego należy wyceniać ilości wskazane w przedmiarach. Dane zamieszczone w SIWZ, ogłoszeniu i wzorze umowy zostaną niezwłocznie zmienione.

Pytanie

„W materiałach udostępnionych na stronie internetowej w folderze PROJEKT „teren otwarty – kanalizacji” pliki:

- Czyżew – tereny otwarte – profile ciśnieniowe

- Czyżew – tereny otwarte - profil cz. 1

- Czyżew – tereny otwarte – profil cz. 2

- Czyżew – tereny otwarte – profil cz. 3

są pourywane profile kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Prosimy o uzupełnienie i udostępnienie w formie elektronicznej wyżej wymienionej dokumentacji”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał wymiany wadliwych plików.

Pytanie

„W części projektu „tereny otwarte – kanalizacja (aneks)” brak jest profili”.

Odpowiedź

Oznacza to że aneks do projektu dotyczył zmiany trasy i długości sieci, natomiast profile pozostały niezmienione. Obowiązujące są profile z projektu pierwotnego - folder „tereny otwarte – kanalizacja”.

Pytanie

„W przedmiarze robót „Kanalizacja sanitarna – sieć główna” w dziale nr 6 pozycji obmiarowej nr 5 podano dwie wartości 7 i 17. Która z nich jest prawidłowa?”.

Odpowiedź

Prawidłowa jest wartość 7.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy

Anna Bogucka