Czyżew, dnia 30.06.2011 roku

Gmina Czyżew

RG.271/15-3/2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.271/15/2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271/15/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Prosimy o sprecyzowanie dokumentacji i wyjaśnienie niejasności.

|  |  | SIWZ | Przedmiar | Profil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja deszczowa | PVC-U dn 315 mm | 891,50 m | 471,50 m | 912,0 m |
|  | PVC-U dn 500 mm |  | 175,00 m | 41,00 m |
|  | przkanaliki PVC dn 200 mm |  | 135,00 m |  |
|  | kanał tłoczny PVC-U dn 250 mm | 30,0 m |  | 30,0 m |
|  | studnia rewizyjna dn 1500 mm H=3,0 m | 23 studnie | 16 studni | 23 studnie |
|  | osadnik zawiesiny mineralnej dn 1470 mm |  | 2,0 stud. |  |
|  | studzienki ściekowe uliczne betonowe dn 500 mm z osadnikiem bez syfonu |  | 18 szt. |  |
| Kanalizacja sanitarna | PP kl. „S” dn 225 mm (kanał) | 560,50 m | 560,50 m | 560,50 m |
|  | PP kl. „S” dn 225 mm (przyłącza) | 77,50 m | 77,50 m | 81,0 m |
|  | studnie rewizyjne dn 1200 H=3,0 m | 24 studn. | 24 studn. | 24 studn. |
|  | PVC dn 200 mm (kaskada wewnątrz studni) |  | 4,10 m |  |
| Wodociąg rozdzielczy | PVC dn 110 mm | 936,0 m | 670,0 m + 92,0 m (przyłącze) | 998,0 m |

Pytanie 2.

Wg przedmiaru hydrantów nadziemnych Dn 80mm HAWLE jest 8 szt., w ST – 11 szt. zaś w opisie technicznym 10 szt.

Pytanie 3.

Wg przedmiaru studzienek ściekowych ulicznych betonowych Dn 500mm wraz z osadnikiem bez syfonu jest 18 szt. natomiast w ST – 26.

Pytanie 4.

Wg przedmiaru zasuw liniowych wraz z przyłączami Dn 40mm jest 9 szt., a w ST występuje 15 szt.

Odpowiedź na powyższe pytania

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania wykonana zostanie część sieci kanalizacji deszczowej (do studni D16 włącznie)  i wodociągowej (do ostatniego przejścia pod ulicą włącznie). Projekt natomiast dotyczy całej długości dlatego są różnice między rysunkami profili, ST a przedmiarem robót.

W części dotyczącej kanalizacji sanitarnej – przyłącza, długość odcinków jest taka sama zarówno w przedmiarach robót jak i w profilach. Na rysunku profili jest zaznaczone iż między studniami S 18 i S19 połączenie o długości 3,5m już istnieje.

Aby wyliczyć cenę ofertową należy wyceniać przedmiary robót, ponieważ ilości w nich wskazane będą faktycznie wykonywane.

Powyższa odpowiedź stanowi zmiany treści SIWZ.

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmienia się rozdział III SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie kanału deszczowego z rur Ø 315 o długości 471,50 m oraz rur Ø 500 o łącznej długości 175 m wraz z 17 studniami rewizyjnymi Ø 1500

- wykonanie kanału sanitarnego Ø 200 o długości 560,5 m oraz 77,5 m przejść poprzecznych w układzie grawitacyjnym wraz z 24 studniami rewizyjnymi

- wykonanie odcinka wodociągu rozdzielczego Ø 110 mm o długości 670 m i 92 m przyłączy

- budowę ulicy Przemysłowej w Czyżewie w km rob. 0+000 – 0+950 wraz z ciągiem pieszo – rowerowym i i wjazdami z kostki betonowej POLBRUK

- budowę instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Przemysłowej

Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w projektach budowlanych, przedmiarach robót dostępnych na stronie Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych niż określone w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarami robót.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do wypełnienia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zamówienia, który będzie stanowił załącznik do umowy, uwzględniając trzykrotne wystawienie faktur – w IV kwartale 2011 roku, II i III kwartale 2012 roku. Zamawiający wymaga aby budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej oraz wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych pod budowę ulicy Przemysłowej nastąpiło do 30.11.2011 roku.

Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektami budowlanymi oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych, kosztorysy powykonawcze oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Wykonawca zobowiązany jest do:

-  poinformowania Zamawiającego o rozpoczęciu robót

-  dostarczenia przed rozpoczęciem robót oświadczenia Kierownika budowy o przejęciu

obowiązków.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

- oznakowania terenu budowy,

- uporządkowania terenu budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem, nie gorszego niż przed rozpoczęciem robót.

Informacje dodatkowe :

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa Zamówień Publicznych .

- Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

- Wymagany termin gwarancji minimum 3 lat .

- Wymagany termin płatności faktury 30 dni.

- Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP działanie: 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom, poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

Kody CPV:

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 – instalowanie znaków drogowych

45232410-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232411-6 – Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

44130000-0 – studzienki kanalizacyjne

45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego”.

2. Zmienia się przedmiar robót dotyczący budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, stanowiący załącznik do SIWZ. Zmiana dotyczy zwiększenia ilości studni rewizyjnych z 16 na 17 (co powoduje zwiększenie robót typu wykopy) oraz zmniejszenia osadników zawiesiny mineralnej z 2 na 1szt. Nowy przedmiar robót zostaje zamieszczony na stronie internetowej.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert:	7 lipca 2011 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:	7 lipca 2011 godz. 10.05

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje nie zmieniona.

BURMISTRZ

Anna Bogucka