Czyżew, dnia 04.07.2011 roku

Gmina Czyżew

RG.271/15-5/2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.271/15/2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271/15/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” w rozdziale „Podłączenia kaskadowe wewnątrz studni” wys. rura i kształtki z PVC, natomiast kanał sanitarny i przyłącza mają być wykonane z PP. Czy w tym rozdziale nie powinny wys. materiały z PP? Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Podłączenia kaskadowe wewnątrz studni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót z rur PVC. Dopuszcza się po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru na etapie wykonawstwa zastosowanie rur PP

Pytanie 2.

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” w rozdziale „Wykonanie studni rewizyjnych” pozycje nr 95 i 96 mają opis „Izolacja zewn. powierzchni rur betonowych i żelbetonowych o śr. 1200 mm” tymczasem studnie rewizyjne które należy zaizolować mają śr. 1500 mm. Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W pozycji 95 i 96 został poprawiony błąd literacki. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Odpowiedź na pytanie 2 stanowi zmianę treści SIWZ.

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmienia się przedmiar robót dotyczący budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, stanowiący załącznik do SIWZ. Zmiana dotyczy korekty pozycji 95 i 96 – poprawienia omyłki pisarskiej. Przedmiar robót zostaje zamieszczony na stronie internetowej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje nie zmieniona.

BURMISTRZ

Anna Bogucka