**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia:

Obejmuje dostawę miału, o parametrach nie gorszych: sortyment : miał energetyczny gat. IIA wartość opałowa 25 000 KJ/A zawartość siarki 0,6-0,8 %, zawartość popiołu od 12-17% **w ilości szacunkowej ok. 150 ton** w ramach sukcesywnych dostaw do dwóch budynków zlokalizowanych w Dominowie.

Podana ilość miału stanowi tylko przybliżoną ilość (szacunkowa) przewidzianą do zakupu w roku 2012 zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze lub większe . W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Wykonawca musi posiadać co najmniej jeden pojazd lub urządzenie do bezpośredniego rozładunku do zsypów.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady opału zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

Informacja:

Zamawiający do każdorazowej dostawy przedmiotowego zamówienia może zażądać certyfikatu (świadectwa, atestu) jego jakości.