**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiot zamówienia:

Obejmuje dostawę miału, o parametrach nie gorszych: sortyment : miał energetyczny gat. IIA wartość opałowa 25 000 KJ/A zawartość siarki 0,6-0,8 %, zawartość popiołu od 12-17% **w ilości szacunkowej ok. 150 ton** w ramach sukcesywnych dostaw ( jednorazowo w ilości 23-27 ton) do dwóch budynków zlokalizowanych w Dominowie.

Podana ilość miału stanowi tylko przybliżoną ilość (szacunkowa) przewidzianą do zakupu w roku 2013 zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze lub większe . W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Wykonawca musi posiadać pojazd umożliwiający dojazd i rozładunek bezpośredni przy wsypach budynków.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady opału zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.

Informacja:

Zamawiający do każdorazowej dostawy przedmiotowego zamówienia może zażądać certyfikatu (świadectwa, atestu) jego jakości.