Dominowo, 5.02.2014 r.

S.271.1.2014

Wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Murzynowo Kościelne"

Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego w dniu 5.02.2013: "W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie 2.2 dotyczącym nawierzchni poliuretanowej znajduje się zapis:

„Nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowa grubości 13 mm, nieprzepuszczalna dla wody….”

Natomiast w opisie zakresu i sposobu wykonania robót, w punkcie nr 4, dotyczącym odwodnienia znajduje się zapis:

„Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z boiska do studni chłonnej za pomocą ciągu drenów ułożonych pod przepuszczalną nawierzchnią syntetyczną…”

Pragniemy zaznaczyć, ze zastosowanie nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody znacznie poprawi odbiór wód opadowych. Ze względu na zastosowanie podbudowy przepuszczalnej zaleca się zastosowanie także nawierzchni przepuszczalnej. Prosimy o sprecyzowanie, czy nawierzchnia ma być przepuszczalna czy nieprzepuszczalna oraz poprawienie zapisów w dokumentacji projektowej.

Odpowiedz na pytanie: Zamawiający wyjaśnia iż należ przyjąć do realizacji nawierzchnię przepuszczalną.