Dominowo, 06.02.2014 r.

ZUK.271.2.2014

**Wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

"Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dominowo"

 Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego: " W nawiązaniu do treści SIWZ na realizację zadania jw. „prosimy o udzielenie wyjaśnień tj.:

 1. Czy Zamawiający wymaga w trakcie wykonywania robót zabezpieczenia ciągłości dostawy wody i wykonania tymczasowej instalacji do uzdatniania wody ?

**Odpowiedz pyt. 1:** Zamawiający wymaga zachowania ciągłości dostawy wody. Decyzja o budowie tymczasowej instalacji uzdatniania winna leżeć w gestii Wykonawcy, bowiem wynika z założonego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót.