Dominowo, 07.02.2014 r.

ZUK.271.2.2014

**Wyjaśnienie treści specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

"Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Dominowo"

 Do siedziby zamawiającego wpłynęło "zapytanie" dotyczące w/w przetargu nieograniczonego: " W nawiązaniu do treści SIWZ na realizację zadania jw. „prosimy o udzielenie wyjaśnień tj.:

**1**. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania złoża rudy manganu potocznie nazwanego DEFFEMAN w związku z brakiem możliwości wyceny i zastosowania złoża ujętego w Państwa technologii?