Do zamawiającego wpłynęło pismo:

Mając na uwadze art. 7.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i chęci złożenia Państwu rzetelnie przygotowanej oferty na realizację niniejszego zamówienia proszę o wyjaśnienie następującej kwestii  :

- Proszę o uszczegółowienie klasy zastosowanej rury WIPRO fi 300 i fi 250

Odpowiedź:

W związku z lokalnym niewielkim przykryciem kanalizacji deszczowej zaprojektowane w dokumentacji rury to:

Kielichowe żelbetowe rury - WIPRO klasa wytrzymałości II
produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton kl. min. C45/55.