Do zamawiającego wpłynęło pismo:

Mając na uwadze art. 7.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i chęci złożenia Państwu rzetelnie przygotowanej oferty na realizację niniejszego zamówienia proszę o wyjaśnienie następującej kwestii  :

- Czy mogą być zastosowane rury betonowe produkowane wg. PN-EN 1916:2005 o klasie niszczenia 70kN/mb ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż w/w rur betonowy, należy zastosować rury kielichowe żelbetowe - WIPRO klasa wytrzymałości II produkowane według normy PN-EN 1916:2005 - beton kl. min. C45/55.