**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać”** znak sprawy RGO.271.4.2016.MB.

***Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia***

**Podstawa prawna:**

***Art. 38 ust. 1 pkt 3*** ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.),

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 2.11.2016 r.**

**Pytanie 1.**

Proszę o sprecyzowanie zapisu PFU w zakresie pomp ciepła o treści: „optymalizacja zużycia energii na pompie”? Prosimy o wyjaśnienie o jaką optymalizację chodzi i w jakie wyposażenie gwarantujące optymalizację ma być wyposażone pompa. Wnosimy o podanie szczegółów gwarantujących jasny opis przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że optymalizacja zużycia energii winna być realizowana przez automatykę pompy ciepła. Wymagane minimalne parametry pomp ciepła, w tym wymagania dla zastosowanej automatyki w pompie ciepła zostały przedstawione w załącznikach zamieszczonych na stronie BIP.