**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać”** znak sprawy RGO.271.4.2016.MB.

***Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia***

**Podstawa prawna:**

***Art. 38 ust. 1 pkt 3*** ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.),

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 8.11.2016 r.**

**Pytanie 1.**

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ z informacji uzyskanych od producenta pomp ciepła wynika, iż niewłaściwie zostały dobrane urządzenia (będą niewystarczające mocowo, przy zakładanych parametrach temperaturowych z PFU).

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 23.11.2016. Wymagane parametry równoważne pomp ciepła zostały opublikowane jako załączniki do ogłoszonego przetargu na stronie internetowej BIP Zamawiającego.