**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać”** znak sprawy RGO.271.2.2017.MB.

***Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia***

**Podstawa prawna:**

***Art. 38 ust. 1 pkt 3*** ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j. t. z późn. zm.),

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 01.02.2017 r.**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie że wykonanie przyłączą energetycznego oraz wystąpienie do operatora energetycznego o zwiększenie przydziału mocy w zakresie niezbędnym do zasilenia nowobudowanych pomp ciepła należy do obowiązków Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z PFU do zadań Wykonawcy należy wykonanie przyłącza do sieci energetycznej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń w ramach wykonanie prac projektowych . Ponadto wykonawca dla każdego z obiektów musi uzyskać wszelkie administracyjno – prawne zezwolenia, decyzje i opinie, w tym pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie mocy istniejących przyłączy energetycznych dla poszczególnych budynków.

**Pytanie nr 3.**

Prosimy o podanie zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach dla poszczególnych budynków

**Odpowiedź pytanie 2 i 3:**

W zależności od okresu rozliczenia podano zużycie za 1 lub za 2 miesiące:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **budynek** | **liczba pkt. poboru** | **moc umowna** | **miesiąc** | **zużycie energii [kWh]** |
| Urząd Gminy | 1 | 30 | styczeń | 4624 |
| luty |
| marzec | 4611 |
| kwiecień |
| maj | 4222 |
| czerwiec |
| lipiec | 4601 |
| sierpień |
| wrzesień | 4571 |
| październik |
| listopad | 4921 |
| grudzień |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **budynek** | **liczba pkt. poboru** | **moc umowna** | **miesiąc** | **zużycie energii [kWh]** |
| Gminny Ośrodek Kultury | 1 | 30 | styczeń | 769 |
| luty | 1240 |
| marzec |
| kwiecień |
| maj | 1540 |
| czerwiec |
| lipiec | 1073 |
| sierpień |
| wrzesień | 1445 |
| październik |
| listopad | 621 |
| grudzień |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **budynek** | **liczba pkt. poboru** | **moc umowna** | **miesiąc** | **zużycie energii [kWh]** |
| Zespół Szkół w Gaci | 4 | 9 11 4 9 | styczeń | 7950 |
| luty |
| marzec | 3531 |
| kwiecień |
| maj | 1726 |
| czerwiec |
| lipiec | 1006 |
| sierpień |
| wrzesień | 2108 |
| październik |
| listopad | 2012 |
| grudzień |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **budynek** | **liczba pkt. poboru** | **moc umowna** | **miesiąc** | **zużycie energii [kWh]** |
| Zespół Szkół w Dębowie | 2 | 10 9 | styczeń | 905 |
| luty | 1642 |
| marzec | 363 |
| kwiecień | 488 |
| maj | 463 |
| czerwiec | 1301 |
| lipiec | 1335 |
| sierpień | 1779 |
| wrzesień | 1409 |
| październik | 1892 |
| listopad | 1597 |
| grudzień | 876 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **budynek** | **liczba pkt. poboru** | **moc umowna** | **miesiąc** | **zużycie energii [kWh]** |
| Szkoła Podstawowa  w Białobokach | 3 | 4 11 brak. Inf. | styczeń | 723 |
| luty | 76 |
| marzec | 271 |
| kwiecień | 79 |
| maj | 234 |
| czerwiec | 84 |
| lipiec | 269 |
| sierpień | 148 |
| wrzesień | 511 |
| październik | 94 |
| listopad | 586 |
| grudzień | 180 |