RGO.271.13.2017.M.B                                                                         Gać,  dnia  18.08.2017 r.

Gmina Gać  udziela wyjaśnienia  dot. zaproszenia do złożenia ofert cenowych  dla zadania „ Termomodernizacja budynku „SENIOR-WIGOR w miejscowości Białoboki  gminy Gać

Pytanie:

1-pozycja 1.2 -brak ilości robót

Ad 1. do wyceny proszę przyjąć     0,75 m ³

2-pozycja 3.1-okno czy drzwi, jeżeli drzwi, to mogą być aluminiowe ciepłe czy zimne,pełne czy z szybą?

Ad 2 proszę przyjąć drzwi z PCV profil ciepły z pochwytem wejściowym samozamykaczem i szybą bezpieczną w górnym panelu o wymiarach około 0,3 x 0,8 m

3-pozycja 4.4-styropian wodoodporny czy styrodur?

Ad 3 proszę przyjąć do wyceny  styrodur

4-jest demontaż starych rur spustowych, brak montażu nowych oraz ich średnicy?

Ad 4 proszę wycenić do zamontowania rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym średnica 12 cm

5-pozycja 8.1-raz jest, że słupki w rozstawie co 2,1m a poniżej w rozstawie co 3,0m,którą wielkość przyjąć oraz czy mogą być z rury kwadratowej, jeżeli tak, to jaki wymiar?

Ad.5  proszę przyjąć słupki o rozstawie do 3,0 m  mogą być z RK min 50 mm x 3,00 mm lub z rur min  fi 50 x 3,00 mm

6-brak słupków do bramy, czy będą jak pozostałe? czy rura kwadratowa 100?

Ad 6 do wyceny proszę przyjąć słupki do bramy RK 100 x4,00 mm