Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………..

..............................................................................................................................

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: …………….………… Adres e-mail: ……………………….……………

Część 1

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą materiałów wodociągowych na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwą:                       „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Spóle” oferuję wykonanie zamówienia za cenę:

| Lp | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość * cena jednostkowa netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ostrówek | Spóle | razem |  |  |
| 1 | Rura wodociągowa PCV ⌀90 z uszczelką – 6m /PN 10 | m | 114 | 120 | 234 |  |  |
| 2. | Nasuwka PCV ø90 z uszczelką | szt. | 6 | 10 | 16 |  |  |
| 3. | FW ø90 | szt. | 8 | 10 | 18 |  |  |
| 4. | Trójnik kołnierzowy ⌀80/80 | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 5. | Zasuwa kołnierzowa (ośmiootworowa) sieciowa ø80 | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 6. | hydrant naziemny przeciwzłamaniowy ⌀ 80 lub podziemny | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 7. | Kolano stopowe ⌀ 80 (ośmiootworowe | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 8. | zasuwa kołnierzowa hydrantowa ⌀80 (ośmiootworowa) | szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 9. | obudowa zasuwy sieciowej i hydrantowej | szt. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 10. | skrzynka wodna duża | szt. | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 11. | Uszczelka płaska ø80 | szt. | 20 | 20 | 40 |  |  |
| 12. | Śruba M 16x 70 | kg | 20 | 20 | 40 |  |  |
| 13. | Nakrętka M 16 | kg | 5 | 5 | 10 |  |  |
| 14. | Opaska betonowa dla hydrantu | Szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 15. | Opaska betonowa dla zasuwy sieciowej | Szt. | 1 | 1 | 2 |  |  |
| Wartość netto ogółem |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto ogółem |  |  |  |  |  |

Wskazana cena brutto uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia………………………………………………………………

Termin płatności faktury………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

………….………………….

Data sporządzenia oferty

…………..……………………………………

Podpis i pieczątka Wykonawcy