GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK

Szosa Ciechanowska 8

06-420 Gołymin-Ośrodek

Gołymin-Ośrodek, 2011.10.13.

IOŚ. 271.2.2011

Dotyczy projektu Nr: MJWPU.420-908/10; nr kanc. 3876/10  tytuł: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w gminie Gołymin-Ośrodek wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne”

ZAPYTANIA  I  WYJAŚNIENIA

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego  na PORTALU UZP w dniu 30.09.2011 roku pod nr 314806-2011 na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum i Gminnej Biblioteki Publicznej) w Gminie Gołymin-Ośrodek wraz                           z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne” – etap II.

W związku z faktem, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity              Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z późn. zmianami) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz                                z wyjaśnieniami:

TREŚĆ  ZAPYTAŃ :

- W zestawieniu materiałów (wykaz urządzeń i AKP w kotłowni c.o. podane jest 2*EXCELL 50 regulator nadrzędny- (typ i szczegółowe wyposażenie wg projektu

instalacji elektrycznej i automatyki załącznik nr 1)- 1kpl natomiast w zestawieniu (wykazie urządzeń AKPiA  i elektrycznych w kotłowni c.o. załącznik nr 1 – dokumentacja elektryczna występuje te urządzenie EXCEL XL50 Nr 1 i Nr2 w ilości 2szt. Pytamy zatem jaką ilość należy uwzględnić w wycenie?

- W tym samym zestawieniu materiałów  co wyżej dotyczącej części technologicznej dotyczącej Instalacji solarnej podana jest stacja solarna o oznaczeniu KSO105 SC40, natomiast w załączonym do dokumentacji ( zestawienie urządzeń 2 podana jest stacja regulacyjna pracy instalacji solarnej o oznaczeniu KSI110. Pytamy, zatem jaką należy uwzględnić w wycenie?

- Pytamy czy kolektory słoneczne mają być zamontowane na typowych zestawach połączeniowych do producenta czy ma być jakaś dodatkowa konstrukcja wsporcza?

- W Projekcie budowlanym w dziale 8,35 Pomieszczenie kotłowni mowa jest o głowicy RTD 3120 natomiast w przedmiarze robót dotyczącym wymiany grzejników i gałązek grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A, B, C, D, E, F, G

( Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum) pozycja nr 38 i 39 podana

jest zawory termostatyczne głowice typ RA2920, Pytamy zatem jaką głowice należy

wziąć pod uwagę podczas wyceny?

- W przedmiarze robót dotyczącym Wymiany grzejników i gałązek grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach  A, B, C, D, E, F, G (Zespołu Placówek Oświatowych, Publicznego Gimnazjum) w pozycjach 34, 35 podane są zawór

termostatyczny prosty typu RA-N dn 15 w ilości 226 oraz RA-N dn 20 w ilości 8,

36, 37 podane są zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm (zawory RLV

w ilości  226) oraz zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm typu RLV w ilości

8 szt. Ilość ta nie zgadza się z ilością projektowanych grzejników. Pytamy zatem czy

należy wycenić taką ilość jak w kosztorysie czy należy doliczyć brakującą ilość

zaworów?

- Na schemacie technologicznym Rzut Piwnicy – Budynek C Dobór Grzejników nr 7 Występuje inne oznaczenie grzejników niż w załączonym zestawieniu a mianowicie na schemacie występuje C22-60-08 w ilości 3 szt. natomiast w zestawieniu jest podane

C11-60-08. Pytamy, czego należy się trzymać?

- Na tym schemacie podane są grzejniki C11-60-07 w ilości 2 szt. na schemacie jeden występuje pod oznaczeniem  C11-60-07 drugi ma oznaczenie C22-60-07. Pytamy, zatem które należy wycenić?

- Na schemacie technologicznym ( Schemat montażowy kotłowni C.O. nr 19) widnieją zbiorniki odpowietrzające V31 w ilości 8 szt. oraz V51 w ilości 1 szt. natomiast w przedmiarze robót dotyczącym Technologii kotłowni centralnego ogrzewania o mocy Q=590,0 kW opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych pozycja nr 66. Pytamy zatem jaką ilość należy uwzględnić w wycenie?

- W wykazie urządzeń i AKP w kotłowni c.o. w wyposażeniu dodatkowym regulatorów podrzędnych typu Logamatic 4212 występuje licznik czasu pracy w ilości 4 szt. Ilość ta nie zgadza się z przedmiarem robót dotyczącym Technologii kotłowni centralnego ogrzewania o mocy Q= 590,0 kW opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych pozycja nr 124 gdzie podane jest 2 szt. Pytamy zatem jaką ilość należy uwzględnić wycenę?

- Pytamy zamawiającego czy uzna równoważność kolektora słonecznego o większej sprawności absorbera oraz zachowaniu powierzchni całkowitej?

- Pytamy zamawiającego czy należy do oferty załączyć 4 kosztorysy ofertowe, jeśli tak to czy w takiej samej formie, co Zamawiający umieścił na stronie?

- W kosztorysie ofertowym dotyczącym Technologia kotłowni centralnego ogrzewania

o mocy Q=590kW opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych występują w pozycji 67 zbiorniki odpowietrzające o poj. V=31 i V=51. Pytamy, co to są za zbiorniki czy to chodzi o separatory czy zwykłe odpowietrzniki prosimy o większą ilość informacji.

- W tym samym kosztorysie występują pozycje gdzie występuje cyt ”Zakup uwzględnić w wykazie urządzeń – załącznik nr1). Pytamy czy podany wykaz należy załączyć do oferty i czy podane ceny mają być cenami kosztorysu?

- Prosimy o podanie większej informacji, jeśli chodzi o sygnalizator awaryjnego wyłączenia palników SP1?

- ROZDZIAŁ XII SIWZ -  „Opis sposobu obliczania ceny”

- ust. 6  Pominięcie w wycenie jakichkolwiek robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia” – jest niezrozumiały i budzi wątpliwości”.

- ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ  - Wzór Umowy.

W § 7 Wynagrodzenie i zapłata. W ust. 2 tego paragrafu wprowadzono niezrozumiały zapis:

„Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie brutto obejmuje wszelkie czynności i obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ubezpieczenie budowy, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, ogrodzenie budowy, wykonanie potrzebnych prób i badań, itp. oraz inne czynniki, nie wymienione bezpośrednio w kosztorysach ofertowych, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia”.

WYJAŚNIENIA :

Ad. pkt.1

Zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej i automatyki w wycenie należy uwzględnić 2 szt. regulatorów nadrzędnych, o parametrach technicznych typu EXCEL XL50, (które w rezultacie tworzą 1kpl).

Ad. pkt.2

Na str. 26 opisu technicznego i w „wykazie urządzeń i AKP w kotłowni c.o. załącznik nr 1

do kosztorysu ofertowego” mylnie podano, że do sterowania pracą instalacji solarnej należy

zastosować stację regulacyjną typu KS0105 SC40.

W rzeczywistości w ofercie do przetargu zamiast stacji typu KS0105 SC40 należy wycenić w

to miejsce zamiennie urządzenie podane w załączniku nr 5 do projektu tj.:

- stację regulacyjną pracy instalacji solarnej typu KS0110

- sterownik solarny typu Logamatic SC40.

Zamienne typy różnią się tylko następującymi parametrami:

- stacja typu KS0110 posiada pompę wbudowaną o większej wydajności i wysokości podnoszenia niż stacja KS0105

- sterownik typu Logamatic SC40 nie jest zintegrowany (w jednej obudowie) ze stacją typu KS0110 (ze stacją typu KS0105 był zintegrowany).

Zmiana typu nie zmienia zasad regulacji pracą instalacji solarnej.

Ad. pkt.3

Do montażu kolektorów słonecznych należy zastosować typowe zestawy połączeniowe producenta. Producent kolektorów słonecznych zapewnia połączenia hydrauliczne rzędu kolektorów słonecznych oraz zestawy montażowe tych kolektorów na dach płaski.

Wykonawca odpowiada jednak za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i takie

zamontowanie kolektorów, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie mechaniczne w trakcie

eksploatacji wynikające z niedostatecznego montażu.

Ad. pkt.4

Do wyceny i montażu należy uwzględnić głowice termostatyczne o parametrach

technicznych typu RA 2920 z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieżą, wzmocnione

(zgodnie z danymi zawartymi w kosztorysach w poz. 38 i 39).

Ad. pkt.5

Do wyceny i montażu należy uwzględnić ilości zaworów termostatycznych podane w

przedmiarze robót tj.:

- montaż zaworów termostatycznych o śr. 15mm typu RA-N, prostych – 226szt. (poz. 34)

- montaż zaworów termostatycznych o śr. 20mm typu RA-N, prostych – 8szt. (poz. 35)

- montaż zaworów o śr. 15mm typu RLV, prostych – 226szt. (poz. 36)

- montaż zaworów o śr. 20mm typu RLV, prostych – 8szt. (poz. 37).

Wyżej wymienione zawory przewidziano przy montażu grzejników typu C (234szt.).

Projekt przewiduje również montaż grzejników typu CV (8szt.), które posiadają zawory zintegrowane z grzejnikiem w związku, z czym nie ma potrzeby montażu dodatkowych zaworów.

Ad. pkt.6

W pomieszczeniu nr C012 zlokalizowanym w piwnicy budynku „C” należy wycenić i

zamontować grzejniki typu C11-60-08 (3szt.) zgodnie danymi technicznymi zawartymi

w zestawieniu grzejników (zamieszczonym w załączniku nr 8) i z kosztorysem. Wycena w

kosztorysie jest zgodna z zestawieniem grzejników (załącznik nr 8).

Na rysunku nr 7 (rzut piwnicy – budynek „C” dobór grzejników) załączonym do dokumentacji przetargowej podając typy grzejników do montażu w pomieszczeniu nr C012 omyłkowo wpisano typ C22-60-08 (3szt.) zamiast C11-60-08 (3szt.).

Wraz z odpowiedzią na pytania zamieszczamy poprawiony rysunek nr 7.

Ad. pkt.7

W pomieszczeniu nr C013 zlokalizowanym w piwnicy budynku „C” należy wycenić i

zamontować grzejnik typu C11-60-07 (1szt.) zgodnie danymi technicznymi zawartymi

w zestawieniu grzejników (zamieszczonym w załączniku nr 8) i z kosztorysem. Wycena w

kosztorysie jest zgodna z zestawieniem grzejników (załącznik nr 8).

Na rysunku nr 7 (rzut piwnicy – budynek „C” dobór grzejników) załączonym do dokumentacji przetargowej podając typy grzejnika do montażu w pomieszczeniu nr C013 omyłkowo wpisano typ C22-60-07 (1szt.) zamiast C11-60-07 (1szt.).

Wraz z odpowiedzią na pytania zamieszczamy poprawiony rysunek nr 7 stanowiący załącznik do niniejszych zapytań i wyjaśnień).

Ad. pkt.8

Zgodnie z rysunkiem nr 19 (schemat technologiczny montażowy kotłowni c.o.) oraz

kosztorysem należy zamontować:

- zbiorniki odpowietrzające o pojemności V=31 (6szt.) – poz. 65 kosztorysu

- zbiornik odpowietrzający o pojemności V=51 (1szt.) – poz. 66 kosztorysu

Nie ma rozbieżności pomiędzy rysunkiem i kosztorysem.

Ad. pkt.9

Przedmiar robót dotyczący technologii kotłowni centralnego ogrzewania poz. 124 uwzględnia

montaż regulatorów typu Logamatic 4212 (2szt.) wyposażonych w liczniki czasu pracy.

Każdy z regulatorów w ramach wyposażenia dodatkowego ma posiadać po 2 liczniki czasu

pracy. Zakup i dostawę urządzeń (a więc między innymi również zakup liczników czasu pracy 4szt.)

należy wycenić w „wykazie urządzeń i AKP w kotłowni c.o. załącznik nr 1 do kosztorysu

ofertowego”. Zgodnie z zasadami kosztorysowania pozycje KNNR i KNR nie posiadają

pozycji, w których wyceniane są urządzenia a jedynie posiadają nakłady na ich montaż w

postaci robocizny, sprzętu i materiałów drobnych (dotyczy to np. montażu kotłów c.o. czy

wspomnianych regulatorów typu Logamatic 4212 wyposażonych w liczniki czasu pracy itp.).

Dlatego oprócz kosztorysów opracowanych w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych do

wyceny w specyfikacji przetargowej załączono wykaz urządzeń i AKP w kotłowni c.o.

załącznik nr 1 do kosztorysu ofertowego”, który też należy wycenić i złożyć wraz z

dokumentami przetargowymi jako jeden z elementów tworzących wycenę oferty.

Ad. pkt.10

Kolektor słoneczny uznaje się za równoważy, który ma parametry techniczne wyższe bądź

równe od typu kolektora zastosowanego w projekcie.

Ze względu na konieczność zminimalizowania obciążenie na konstrukcję budynku szczególny

nacisk kładziony jest na wagę kolektora słonecznego. Nie może ona być większa niż 30kg.

Ad. pkt.11

Do oferty należy załączyć wszystkie wycenione kosztorysy obejmujące swym zakresem

projektowaną inwestycję zamieszczone przez Zamawiającego do SIWZ. Kosztorysy należy

załączyć do oferty dokładnie w takiej formie w jakiej Zamawiający umieścił je załączając w

SIWZ.

W celu wykonania inwestycji w zakresie „Kotłowni wbudowanej centralnego ogrzewania

opalanej olejem opałowym lekkim wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz

adaptacją budowlaną pomieszczenia istniejącej kotłowni, instalacją elektryczną i

automatyki + wymiana grzejników” należy wycenić następujące kosztorysy zamieszczone

w SIWZ wg poniższej formy:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Z KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH –

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

i GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ) W GMINIE GOŁYMIN-OŚRODEK

WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA NA ENERGOOSZCZĘDNE

| Lp. | Wykaz kosztorysów ofertowych | Wartość robót wg kosztorysu ofertowego – netto w PLN | Wartość robót wg kosztorysu ofertowego – brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Technologia kotłowni c.o. i składu opału |  |  |
| 2. | Wykaz urządzeń i AKP w kotłowni c.o.- załącznik nr1 |  |  |
| 3. | Roboty rozbiórkowe instalacji i urządzeń istniejącej kotłowni |  |  |
| 4. | Instalacja elektryczna i automatyka kotłowni c.o. |  |  |
| 5. | Roboty remontowo-budowlane kotłowni c.o. i składu opału |  |  |
| 6. | Wymiana grzejników i gałązek grzejnikowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach A, B, C, D, E, F, G |  |  |
|  | Wartość inwestycji wg kosztorysów ofertowych |  |  |

Jeżeli oferent uzna, że należy wycenić jakiekolwiek inne roboty niezbędne do wykonania

zadania nie ujęte w kosztorysach nr 1-6 a ujęte w dokumentacji projektowej powinien

wycenić je w kosztorysie dodatkowym (nr 7) ujmującym te pozycje lub uwzględnić w

kosztach ogólnych.

Ad. pkt.12

Przewidziano montaż zwykłych zbiorników odpowietrzających separujących powietrze o pojemności V=31 (6szt.) i V=51 (1szt.). Ich parametrem jest pojemność. Konstrukcja jest tak bardzo prosta, że trudno wskazać jakiś dodatkowy charakterystyczny parametr.

Ad. pkt.13

Na to pytanie odpowiedziano w punktach Ad. pkt.9 i Ad. pkt.11.

Ad. pkt.14

W projekcie dobrano sygnalizator optyczny i akustyczny typu SL-21. Jest typowym sygnalizatorem stosowanym do sygnalizacji stanów awaryjnych kotłowni.

Ad. pkt.15

Punkt ten informuje, że jeżeli Wykonawca przy wycenie pominie pewne roboty, które były przewidziane w dokumentacji projektowej, za ich wykonanie nie może żądać od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia.

Ad. Pkt.16

W sformuowaniu zawartym w § 7 ust. 2 – Wzór umowy,  stanowiącym załącznik Nr 10 do SIWZ:  wyraz „czynniki” został wpisany w wyniku błędu pisarskiego – powinien on mieć    brzmienie   „czynności”.  Zapis ten należy uznać jako oczywistą omyłkę.

W załączeniu – poprawiony rys. Nr 7 projektu budowlanego branży sanitarnej dotyczącego Części Nr 3 zamówienia.

W  Ó  J  T

( - ) Andrzej Chrzanowski