**Gmina Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło**

**tel.84-6515447, fax 84-6515443**

**RGO.7021.1.2.2019**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA:**

**Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów.**

**CPV 45233120- 6 - Roboty w zakresie budowy dróg;**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest   
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

Sporządził: Andrzej Danilczuk - Inspektor ds. inwestycji.

*Horodło, 28.02.2018 r.*

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA**

**I. ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego: Gmina Horodło, 22- 523 Horodło,**

**ul. Jurydyka 1**

1. **Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony**

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz   
art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:

**CPV 45233120- 6 - Roboty w zakresie budowy dróg;**

**3.1. Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów;**

Zakres do realizacji:

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111203L w miejscowościach Bereżnica.**

Przebudowa drogi w miejscowości Bereżnica polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,078 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 7 cm w ilości 17,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 234 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111222L w miejscowości Cegielnia.**

Przebudowa drogi w miejscowości Cegielnia polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,060 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 7 cm w ilości 21,0 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 300 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111237L w miejscowości Ciołki.**

Przebudowa drogi w miejscowości Ciołki polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,113 km, odsłonięcie krawędzi równiarką w ilości 226 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 36,2 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm w ilości 339 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114628L w miejscowości Kobło Kolonia.**

Przebudowa drogi w miejscowości Kobło Kolonia polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,058 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 14,8 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 174 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114204L w miejscowości Poraj.**

Przebudowa drogi w miejscowości Poraj polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,128 km, odsłonięcie krawędzi równiarką 256 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 40,9 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 384 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111214L w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota Roweckiego.**

Przebudowa drogi w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota Roweckiego polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,043 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 13,7 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 129 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114741L w miejscowości Rogalin ul. Zgodna.**

Przebudowa drogi w miejscowości Rogalin ul. Zgodna polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,064 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 20,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 192 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111232L w miejscowości Janki.**

Przebudowa drogi w miejscowości Janki polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,077 km, odsłonięcie krawędzi równiarką w ilości 154 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 24,6 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 231 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114661L w miejscowości Kopyłów.**

Przebudowa drogi w miejscowości Kopyłów polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,095 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 24,3 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 285 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111241L w miejscowości Liski.**

Przebudowa drogi w miejscowości Liski polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,056 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 17,9 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 168 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114554L w miejscowości Horodło ul. Burtynówka.**

Przebudowa drogi w miejscowości Horodło ul. Burtynówka polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,064 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 20,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 192 m2;

12) **Przebudowa drogi gminnej Nr 114787L w miejscowości Strzyżów ul. Orla;**

Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżów ul. Orla polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,026 km, wykonanie odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 100mm i wysokości 100 mm; klasa obciążenia C-250 z włączeniem do istniejącej studzienki wraz z rozbiórką nawierzchni z płyt w ilości 4 m, wymiana wpustu kanalizacji deszczowej klasy C-250 wraz z regulacją szt. 1, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 9,4 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 117 m2;

Zgodnie z załączonymi obmiarami robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz specyfikacją techniczną.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu robót zostaną odrzucone. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

**3.3. Szczegółowy zakres robót znajduje się w załączonych obmiarach robót stanowiących podstawę do wykonania kosztorysów ofertowych.**

a) Wymienione w dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy.

b) Mogące występować w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Wskazaniu takiemu należy przyjąć, że towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych.

c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty.

d) W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd.

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

3.4.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666):

- roboty nawierzchniowe wykonywane mechanicznie (operatorzy sprzętu: walec, równiarka, samochód samowyładowczy, rozścielacz masy asfaltowej);

- prace fizyczne – na każdym etapie realizacji zamówienia.

3.4.1. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i wglądu do dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.4.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

3.4.3.Oświadczenie to powinnozawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy – **Załącznik Nr 10 do SIWZ**;

3.4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3.4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroliprzez Państwową Inspekcję Pracy.

3.5. Wymagany **okres gwarancji** na przedmiot zamówienia wynosi **36 miesięcy** licząc od dnia odbioru końcowego. **Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.**

**Maksymalny okres gwarancji dopuszczony przez zamawiającego wynosi 84 miesiące.** Okres udzielonej gwarancji w niniejszym postępowaniu jest jednym z kryterium oceny ofert.

1. **Termin wykonania zamówienia :**

4.1. Wymagany termin wykonania do dnia **30.08.2019r. lub w terminie zadeklarowanym w ofercie.** Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.1 nie podlegają wykluczeniu;

5.1.2 spełniają warunki udziału w postepowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszej SIWZ:

**1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

**2)sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

**3) zdolności techniczne lub zawodowe;**

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie wg. formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

1. **Podstawy wykluczenia:**

6.1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy – Pzp.

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1):

12) wykonawcę który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…) lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1ustawy (punkt 6.2. ppkt 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 i punktu 6a. 1 ppkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6.4. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu 6.3. siwz.

6.5. Wykluczenie wykonawcy może nastąpić na każdym etapie postepowania.

**6a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.**

6a.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy (art. 24 ust. 5):

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:**

7.1.W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

* + - 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie   
         o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 2 do SIWZ;**

7.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca należy przedłożyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy zgodne art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – **Załącznik nr 3 do SIWZ**

7.3.Wykonawcy składający ofertę wspólną muszą oddzielnie złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ.

7.4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

**7.5. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy załącznik nr 9 do SIWZ.**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**7.7.Inne wymagane dokumenty:**

7.7.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ;

7.7.2. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót.

**7.8 Wraz z ofertą Wykonawcy składają następujące dokumenty:**

a) Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ;

b) Kosztorysy ofertowe sporządzone według załączonych do SIWZ przedmiarów;

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 2;

d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 3;

e) Zobowiązanie innych podmiotów iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia jeśli Wykonawca będzie polegać na ich wiedzy i doświadczeniu przy realizacji tego zamówienia;

f) Pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

7.9. W ciągu trzech dni od ukazania się informacji z otwarcia ofert wykonawca składa oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**:

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem:

a) operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) na adres: **ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło**;

b) osobiście;

c) za pośrednictwem posłańca;

d) faksu – nr **84 65 15 443**;

e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) - adres poczty elektronicznej: **ug@horodlo.pl**

Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować ta formę.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuję oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informację za pośrednictwem faksu lub przy użyci środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Andrzej Danilczuk

tel.: (84) 6515402 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 14oo

8.4. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

8.5. Wykonawca pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany do dnia otwarcia ofert jest do monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienia staną się częścią SIWZ i będzie to dla wykonawców wiążące.

8.6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

**8. Wymagania dotyczące wadium: zamawiający nie wymaga wadium.**

**9. Termin związania ofertą:**

9.1. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi **30 dni.** Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **60 dni**.

**10. Opis sposobu przygotowania ofert:**

10.1.Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

10.2.Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których potencjale polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginalne.

10.3.Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10.4.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10.5.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.6.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.7.Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

10.8.Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

**10.9. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

10.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione i wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia i wykazania będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od jawnej części oferty.

10.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.12. W ofercie należy podać cenę: netto, VAT i brutto za dla poszczególnych części zamówienia, wynikającą ze sporządzonych kosztorysów ofertowych oraz całości zamówienia . Podstawą obliczenia oferty są obmiary robót:

a/ pozycji przedmiarowych nie można modyfikować tzn. zmieniać tablic wyceny, kolejności robót i ich numeracji, przenosić poszczególne pozycje obmiaru z jednego elementu do drugiego, grupować technologicznie.

b/ koszt urządzenia placu budowy, utrzymania porządku na terenie przylegającym oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i inne towarzyszące należy uwzględnić w podanej cenie.

c/ W ofercie Wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

10.13. Złożona oferta musi odpowiadać:

* zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- warunkom określonym w niniejszej siwz

10.14. Ofertę należy zaadresować:

Gmina Horodło, 22-523 Horodło, ul. Jurydyka 1 *– Oferta na* **„ Przebudowy dróg w miejscowościach Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów”.**

*Nie otwierać przed dniem:* ***26.03.2019r., godz. 10 15*.**

**11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

11.1 Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

11.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Horodło, 22-523 Horodło,

ul. Jurydyka 1, sekretariat I piętro

11.3. **Termin złożenia ofert - do dnia 26.03.2019r. do godz. 1000.**

Podany termin to data faktycznego wpływu oferty do zamawiającego.

11.3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 26.03.2019 r. o godz. 1015 w

Urzędzie Gminy Horodło, ul. Jurydyka 1, sala posiedzeń, I – piętro.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 ustawy).

11.5. Po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi:

* imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
* cenę ,
* termin wykonania,
* warunki gwarancji i terminy płatności.

11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące :

- kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:**

12.1. Pierwszym kryterium wyboru ofert jest cena oferty – najwięcej punktów w tym kryterium oceny ofert uzyska wykonawca który zaproponował najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – maksymalnie 60 pkt.

Sposób obliczenia ilości punktów w kryterium cena oferty:

C=(Cn : Cb) x 60 pkt

gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena w ofercie badanej,

Wc – waga kryterium oceny (60 pkt)

C- cena ofertowa oferty liczonej.

12.2. Drugim kryterium oceny ofert będzie termin gwarancji. Oferty wykonawców z najdłuższym terminem udzielonej gwarancji otrzymają największą liczbę punktów - maksymalnie 20 pkt. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ilość miesięcy udzielonej gwarancji** | **Liczba punktów** |
| 36 | 0 pkt. |
| 48 | 5 pkt. |
| 60 | 10 pkt. |
| 72 | 15 pkt. |
| 84 | 20 pkt. |

*Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać ilość miesięcy udzielonej gwarancji.* ***Jeżeli wykonawca nie wstawi żadnej wartości w formularzu oferty, zamawiający uzna, że deklarowany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.***

12.3. Trzecim kryterium oceny oferty będzie termin realizacji. Oferty wykonawców z najkrótszym terminem otrzymają największą liczbę punktów - maksymalnie 20 pkt. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: a) termin realizacji całości zamówienia do dnia 20.08.2019 r. – 20 pkt. b) termin realizacji całości zamówienia do dnia 23.08.2019 r. – 10 pkt.

Wymagany przez zamawiającego termin wykonania to 30.08.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać termin wykonania. Jeżeli wykonawca nie wstawi żadnej wartości w formularzu oferty, zamawiający uzna, że zadanie zostanie wykonane w terminie wymaganym przez zamawiającego.

12.4. Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Punkty ze wszystkich kryteriów będą sumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

12.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada łącznie wszystkim wymaganiom:

a) przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych

b) SIWZ

c) została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.

**13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

13.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta wybrano oraz punktację przyznaną ofertom;

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.3. Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o miejsce i termin podpisania umowy.

**14. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**15.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:**

15.1. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:

a) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi),

b) ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań:

c) ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby;

d) występowania (w przypadku stwierdzenia na etapie robót budowlanych) niekorzystnych warunków gruntowo - wodnych wymagających dodatkowych robót

odwadniających, wymiany gruntu lub innych technologii wzmacniających podłoże

gruntowe które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej ;

e) zmiany przedmiotu zamówienia;

f) przedłużającej się procedury przetargowej.

- według załączonego wzoru umowy (Załącznik nr 7)

**15.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:**

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, określonych w ustawie zasad zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – środki ochrony prawnej - ustawy prawo zamówień publicznych.

**II. Postanowienia dodatkowe siwz**

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

4. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej, faksu, pod warunkiem potwierdzenia na żądanie drugiej strony.

5.Rozliczenie zadania nastąpi w PLN.

6.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

7.Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.W ofercie wykonawca zobowiązany jest wskazać część zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy kodeksu cywilnego.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy składają wspólnie dokumenty określone w punkcie 7 SIWZ spełniające warunki udziału w postępowaniu oprócz załączników Nr 2 i Nr 3 SIWZ które to dokumenty musi złożyć każdy członek konsorcjum. Ponadto oferta musi spełniać następujące wymagania:

1. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania i zostać przedłożone wraz z ofertą;
3. Wykonawcy przed podpisaniem umowy będą zobowiązani do przedłożenia umowy określającej strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców);
4. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
5. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

**III. ZAŁĄCZNIKI**

nr 1 druki ofert;

nr 2 oświadczenie o spełniania warunków udziału w postepowaniu;

nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

nr 6 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

nr 7 wzór umowy;

nr 8 przedmiary robót – 12 szt.;

nr 9 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;

nr 10 oświadczenie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

Zatwierdził: Krzysztof Bożek - Wójt Gminy Horodło

**Załącznik nr 1**

*/Nazwa i adres oferenta/ ...................................... /miejscowość i data/*

**Gmina Horodło**

**ul. Jurydyka 1**

**22-523 Horodło**

**OFERTA**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na wykonanie:

(zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ)

**Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów.**

1. Oferujemy wykonanie robót objętych przedmiotowym zamówieniem za cenę:

a)netto- ................................. zł

b)podatek VAT.....% - ................................. zł

c) brutto-................................zł

słownie złotych: .................................................................................................

1. Zamówienie wykonamy w terminie do ………………………. (wymagany przez zamawiającego termin wykonania to 30.08.2019 r.)
2. Deklarowany okres gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty wynosi ( minimalny okres 36 miesięcy ) : ……………….. miesięcy.
3. Warunki płatności - wg. umowy
4. Część robót przewidzianych do realizacji w podwykonawstwie:

a/………………………………………………………………………………………

b/………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i do dokumentacji przetargowej nie wnosimy zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach zamówienia.
3. Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ................................................................................................................... których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..................................................................zł netto

**Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.**

1. Informacje zawarte w ofercie na stronach Nr .............. stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

10.Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………

tel. ……………….…………………… fax ………………………………., e-mail; ………………………………..

11.Integralną część niniejszej dokumentacji ofertowej stanowią:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3) kosztorysy ofertowe 12 szt.;

Podpisano:

.........................................................................

( upoważnieni przedstawiciele)

........................................................................

/podpisy i pieczątki imienne/

Uwaga:

Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Zamawiający:**

Gmina Horodło

ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło

(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn.:**Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów** prowadzonego przez Gminę Horodło, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w

Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

*…………………………………………*

*(podpis)*

**Załącznik Nr 3 do SIWZ**

**Zamawiający:**

Gmina Horodło

ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło

(pełna nazwa/firma, adres

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
pn.: **Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów**, prowadzonego przez Gminę Horodło (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

**Załącznik Nr 6**

***Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -***  odrębny plik

**Projekt Załącznik Nr 7**

**U M O W A**

**o roboty budowlane**

zawarta w dniu ……… w Horodle pomiędzy Gminą Horodło, NIP 919-175-40-96, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr Krzysztof Bożek -Wójt Gminy Horodło

a firmą …………………………… NIP… zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………

**§*1***

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia ……... w Horodle Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.:

**Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów.**

Zakres do realizacji:

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111203L w miejscowościach Bereżnica.**

Przebudowa drogi w miejscowości Bereżnica polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,078 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 7 cm w ilości 17,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 234 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111222L w miejscowości Cegielnia.**

Przebudowa drogi w miejscowości Cegielnia polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,060 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 7 cm w ilości 21,0 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 300 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111237L w miejscowości Ciołki.**

Przebudowa drogi w miejscowości Ciołki polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,113 km, odsłonięcie krawędzi równiarką w ilości 226 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 36,2 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm w ilości 339 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114628L w miejscowości Kobło Kolonia.**

Przebudowa drogi w miejscowości Kobło Kolonia polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,058 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 14,8 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 174 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114204L w miejscowości Poraj.**

Przebudowa drogi w miejscowości Poraj polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,128 km, odsłonięcie krawędzi równiarką 256 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 40,9 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 384 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111214L w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota Roweckiego.**

Przebudowa drogi w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota Roweckiego polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,043 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 13,7 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 129 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114741L w miejscowości Rogalin ul. Zgodna.**

Przebudowa drogi w miejscowości Rogalin ul. Zgodna polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,064 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 20,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 192 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111232L w miejscowości Janki.**

Przebudowa drogi w miejscowości Janki polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,077 km, odsłonięcie krawędzi równiarką w ilości 154 m2, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 24,6 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 231 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114661L w miejscowości Kopyłów.**

Przebudowa drogi w miejscowości Kopyłów polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,095 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 24,3 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 285 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111241L w miejscowości Liski.**

Przebudowa drogi w miejscowości Liski polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,056 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 17,9 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 168 m2;

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114554L w miejscowości Horodło ul. Burtynówka.**

Przebudowa drogi w miejscowości Horodło ul. Burtynówka polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,064 km, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 10 cm w ilości 20,5 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 192 m2;

12) **Przebudowa drogi gminnej Nr 114787L w miejscowości Strzyżów ul. Orla;**

Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżów ul. Orla polegać będzie na wykonaniu robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych (trasy dróg w terenie równinnym) w ilości 0,026 km, wykonanie odwodnienia liniowego o szerokości w świetle 100mm i wysokości 100 mm; klasa obciążenia C-250 z włączeniem do istniejącej studzienki wraz z rozbiórką nawierzchni z płyt w ilości 4 m, wymiana wpustu kanalizacji deszczowej klasy C-250 wraz z regulacją szt. 1, wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką zasadniczą 0-31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 9,4 m3 oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm w ilości 117 m2;

**§ 2**

**2.1. Przedmiot umowy:**

2.1.1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z: ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

2.1.2.Części robót przewidzianych do realizacji w podwykonawstwie:

a).................................................................................................................................... b)..................................................................................................................................

2.1.3. W przypadku wskazania podwykonawcy części robót nie przewiduje się rozszerzenia podwykonawstwa na części robót nie określone w pkt. 2.1.2.

2.1.4.Wszystkie roboty zostaną wykonane własnym sumptem i staraniem przez wykonawcę.

**§ 3**

**3.1. Należność:**

3.1.1Należność Wykonawcy za wykonanie prac objętych niniejszą umową wynosi:

netto- ………….. zł,

podatek Vat …. % - ………………………………… zł,

brutto – **…………..** zł, słownie złotych:……………………………………………………

**3.2. Zasady rozliczania i odbiorów:**

3.2.1 Fakturowanie

Wykonawca wystawi jedną fakturę zgodnie z § 3 ust. 3.1.1 po zakończeniu zadania wraz z protokołem odbioru.

3.2.2. Należności płatne po odbiorze zadania.

3.2.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia objętego fakturą jest załączenie do faktury wykonawcy faktur wystawianych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z ich oświadczeniem o otrzymaniu zapłaty za wykonane przez nich roboty.

3.2.4.Termin zapłaty - 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru robót , przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę z wyjątkiem opisanym w punkcie 3.2.3. Zapłata nastąpi z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

**3.3. Odbiory:**

3.3.1. Odbiór końcowy:

1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy prawa budowlanego, potwierdzonych przez zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zamawiającego.

2. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz w obecności wykonawcy.

3.Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

3.3.3. Odbiór po okresie gwarancji i rękojmi:

1. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

3.3.4 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

***§ 4***

**Terminy zakończenia robót:**

1. Zamówienie wykonamy w terminie do ………………………. (wymagany przez zamawiającego termin wykonania to 30.08.2019 r.)

***§ 5***

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy: dokumentacji technicznej pozwolenia na budowę, placu budowy – do 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca na potrzeby budowy zamontuje licznik zużycia wody i energii oraz ponosił będzie koszty z tym związane.

3. Wykonawca uzyska zezwolenia właściwego urzędu na czasowe zajęcie pasa drogowego, ulicy placu lub zieleńca publicznego jak również poniesie wszelkie opłaty z tym związane.

4. Wykonawca zobowiązany jest strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

5. Wykonawca i podwykonawca odpowiada wobec osób trzecich za szkody wobec osób trzecich związanych z realizacją inwestycji i zobowiązuje się zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru.

7. Materiały do wykonania powyższych robót zapewnia Wykonawca.

8. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane) lub aprobatę techniczną.

9. Koszt, badań i innych towarzyszących ponosi Wykonawca.

***§ 6***

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy.

***§ 7***

1. Wykonawca w ciągu siedmiu dni ma obowiązek usunąć zgłoszone usterki.

2. W przypadku powtarzających się wad w czasie okresu rękojmi zamawiający może żądać wspólnego przeglądu obiektu.

3. Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na roboty objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy ( **lub na okres zadeklarowany w ofercie**) od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego prac.

***§ 8***

1.Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będą:

Andrzej Danilczuk - Inspektor ds. inwestycji UG Horodło

……………………. - Inspektor nadzoru inwestorskiego upr. bud. ……………………

2.Wykonawca ustanawia kierownika budowy – ……………… upr. bud.………………..

***§ 9***

**Podwykonawcy:**

1.Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części robót budowlanych przez podwykonawców wymienionych w Ofercie Wykonawcy. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do realizacji powierzonych im części robót.

2.Zakres robót budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców określa § 2 pkt. 2.1.2 umowy. Umowa z podwykonawcą podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego.

3.Zmiana podwykonawcy po zawarciu Umowy niniejszej wymaga zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne nowego podwykonawcy oraz projekt umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

4.Powierzenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w tym samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

**§ 10**

**Umowa z podwykonawcą:**

a)Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

b)Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

c)Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

d)Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

e)Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią Umowy lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

f)Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

g)Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usług wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

h)W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

i)Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

j)Umowy, o których mowa w ust. 1 i 9 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

**§ 12**

**Odstąpienie od umowy:**

9.1.Odstąpienie od umowy przez zamawiającego:

Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, wg czynników cenotwórczych zastosowanych w ofercie przetargowej,
2. jeżeli Wykonawca, mimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub inspektora nadzoru, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
3. w razie odstąpienia od umowy strony sporządzają protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia, oraz uzgadniają sposób i zakres zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy

9.2.Kary umowne:

9.2.1.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy.

9.2.2.Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą w przypadku:

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 umowy,

b) zwłoki w wykonaniu każdego etapu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki,

c) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych protokolarnie, w wysokości 0,5% od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia określonego jako termin usunięcia wad).

9.2.3. Za każdorazowe nie złożenie oświadczenia w terminie, dotyczącego zatrudnienia pracowników na umowę o pracę lub zatrudnienie pracowników o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia na zasadach innych niż umowa o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). w wysokości 2000,00 zł.

9.2.4.Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

9.3. Niezależnie od kar zapisanych w umowie strony mogą dochodzić szkód wzajemnych na zasadach ogólnych K.C.

9.4. Kary umowne mogą być przedmiotem potrącenia z wzajemnych rozliczeń stron.

**§ 13**

**Zmiana umowy:**

1. Zmiana umowy na korzyść zamawiającego może być dokonana tylko za zgodą obu stron.

2. Nie dopuszczalna jest zmiana umowy na niekorzyść zamawiającego, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego, Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz dokumentacji przetargowej zamawiającego.

**§ 15**

1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. Integralną częścią umowy stanowi dokumentacja przetargowa przeprowadzona w trybie ustawy Pzp na którą składają się między innymi specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy.

**§ 16**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:*

**Załącznik Nr 8**

**Przedmiary robót -** w osobnym pliku.

Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów:

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111203L w miejscowościach Bereżnica.**
2. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111222L w miejscowości Cegielnia.**
3. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111237L w miejscowości Ciołki.**
4. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114628L w miejscowości Kobło Kolonia.**
5. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114204L w miejscowości Poraj.**
6. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111214L w miejscowości Rogalin ul. Gen. Grota Roweckiego.**
7. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114741L w miejscowości Rogalin ul. Zgodna.**
8. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111232L w miejscowości Janki.**
9. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114661L w miejscowości Kopyłów.**
10. **Przebudowa drogi gminnej Nr 111241L w miejscowości Liski.**
11. **Przebudowa drogi gminnej Nr 114554L w miejscowości Horodło ul. Burtynówka.**

12) **Przebudowa drogi gminnej Nr 114787L w miejscowości Strzyżów ul. Orla**

**Załącznik Nr 9 do SIWZ**

…………………………………

/miejscowość i data/

......................................................

/Pieczątka oferenta/

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **„Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów”** prowadzonym przez Gminę Horodło oświadczamy, że:

**\*nie należę/ymy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty;

**\*należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty tj. …………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie w celu wykazania, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przedkładam stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia ………………………………………………………………….

Podpisano:

. .................................................................

(upoważnieni przedstawiciele wykonawcy)

................................................................

( podpisy i pieczątki imienne)

\* - nie potrzebne skreślić.

**Składanie tego dokumentu - każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert – bez wezwania.**

**Załącznik nr 10 siwz**

**Zamawiający:**

**GMINA HORODLO**

**ul. Jurydyka 1**

**22-523 Horodło**

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Przebudowy dróg w miejscowościach: Bereżnica, Cegielnia, Ciołki, Kobło Kolonia, Poraj, Rogalin, Janki, Kopyłów, Liski, Horodło, Strzyżów”.**

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA UMOWĘ O PRACĘ**

Oświadczam, ze pracownicy wykonujący następujące czynności:

1. ……………………………………, liczba osób ……………………….;

2. ……………………………………, liczba osób ……………………....;

dotyczące realizacji w/w zamówienia są zatrudnieni na umowę o pracęsposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) na czas określony/ nie określony w wymiarze czasu pracy ……………………………………..,

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

1) *Oświadczenie należy złożyć w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.*

2) *niepotrzebne skreślić*.