| Lp. | Nazwa produktu towaru | Parametry charakteryzujące przedmiot | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik metalowy | blat z płyty meblowej wodo- odpornej 700x700x760 mm | szt. | 1,00 |
| 2 | Krzesło metalowe | siedzisko zmywalne 400x400x600mm | szt. | 2,00 |
| 3 | Stół do pracy | blat metalowy z rantem z tyłu 900x600x850mm | szt. | 2,00 |
| 4 | Umywalka | fajansowa 500x400x150 mm | szt. | 1,00 |
| 5 | Stół z 1-komorowym zlewozmywakiem | stal nierdzewna 1500x700x850mm | szt. | 1,00 |
| 6 | Szafa chłodnicza | o pojemności 500 l i mocy 0,4 kW | szt. | 1,00 |
| 7 | Okap nadkuchenny z filtrem i oświetleniem | z filtrem i oświetleniem stalowy 1900x1100x440 mm | szt. | 1,00 |
| 8. | Trzon kuchenny | 4-płytowy z piekarnikiem o mocy 16,4 kW | szt. | 1,00 |
| 9. | Pólka podwójna | metalowa 1000x300x700 mm | szt. | 1,00 |
| 10. | Stół do pracy bez półki rant z tyłu | blat metalowy 1000x700x850mm | szt. | 1,00 |
| 11. | Szafa przelotowa | płyta meblowa wodoodporna,drzwi przesuwne 800x700x1800 mm | szt. | 1,00 |
| 12. | Zmywarka gastronomiczna | stalowa emaliowana 600x600x1300mm | szt. | 1,00 |
| 13. | Podstawa zmywarki | metalowa 600x600x400mm | szt. | 1,00 |
| 14. | Bateria ciśnieniowa z napełniaczem | chromowana | szt. | 1,00 |
| 15, | Kosz na odpadki z rozdrabniaczem | stalowy z rozdrabniaczem 1,0 kW | szt. | 1,00 |