Załącznik nr 3 do umowy z dnia ……………2018r.

KOTŁOWNIA PRZYSTOSOWANA DO SPALANIA BIOMASY

SIECI I WĘZŁY CIEPLNE

Z WYKAZEM URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH,

- Kotłownia przy ul. Gen. Sikorskiego

Kocioł wodny niskotemperaturowy typ KW-GR/d-560  380 kW   		- 2 szt.

Automatyczny podajnik paliwa typu APP 3 z automatyką 			- 4 szt.

Wymiennik ciepła JAD X 9,88						- 3 szt.

Pompa obiegowa Grundfoss UPS 80-120F					 -1 szt.

Kocioł Viessmana  z palnikiem Giersza      580-675 kW	            	- 2 szt.

Zasobnik   wody uzdatnionej                         2500 l 				- 1 szt.

Magnetoodmulacz 	    35 l	 300/100	                                  		- 1 szt.

Stacja uzdatniania wody			                                   		- 1 szt.

Zbiornik paliwa 	50000 l			                      		- 2 szt.

- Sieć cieplna

Rurociągi preizolowane łączące kotłownie z węzłami cieplnymi

φ 50- 150 mm								- 1030 m

Przyłącza preizolowane  łączące sieć cieplną z węzłem cieplnym

φ 25- 32 mm									- 47 m

Studnia odpowietrzająca 							- 1 szt.

Komora zasuw								- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Nowy Rynek 5 (OSP)

Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.w.u. VZ 1451 z napędem ALI				- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPC 32-80				- 1 szt.

Pompa ładująco - cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss UPS 25-20		- 1 szt.

Stabilizator ciepłej wody							- 1 szt

Licznik ciepła główny Landis 						- 1 szt.

Licznik c.w.u. Metronic 3							- 1 szt.

Regulator pogodowy MMC 2601						- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Rynek 9 (CKiS)
Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPC 25-60				- 1 szt.

Licznik ciepła Apator 	 						- 1 szt.

Regulator pogodowy MMC 2601						- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Rynek 8  (Biblioteka)

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPS 25-60		  	  		- 1 szt.

Licznik ciepła Kamstrup Multical Compact					- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Nowy Rynek 5 (Zespól Szkół)

Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Wymiennik typu  JAD 3/18							- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPE 32-120F				- 1 szt.

Stabilizator ciepłej wody							- 1 szt

Licznik ciepła LQM-III - APATOR 						- 1 szt.

Regulator Vitotronic 05 HK3W Viessmann					- 1 szt.

Kocioł na olej opałowy 40 kW do c.c.w.					- 1 szt.

Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000 l				- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Słoneczna 2 ( Szkoła Podstawowa)
Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.w.u. VZ 1451 z napędem ALI				- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPC 32-80				- 1 szt.

Pompa ładująco - cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss UPS 25-20		- 1 szt.

Stabilizator ciepłej wody							- 1 szt

Licznik ciepła  Metronic 4							- 1 szt.

Regulator pogodowy MMC 2601						- 1 szt.

Kocioł na olej opałowy 40 kW do c.c.w.					- 1 szt.

Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000 l				- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Wąska 12 (SM Kolejarz)

Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.w.u. VZ 1451 z napędem ALI				- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPC 32-80				- 1 szt.

Pompa ładująco - cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss UPS 25-20		- 1 szt.

Stabilizator ciepłej wody							- 1 szt

Licznik ciepła główny Landis 						- 1 szt.

Licznik c.w.u. Metronic 3							- 1 szt.

Regulator pogodowy MMC 2601						- 1 szt.

Kocioł na olej opałowy 40 kW do c.c.w.					- 1 szt.

Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000 l				- 1 szt.

- Węzeł cieplny ul. Wąska 4a (Wspólnota)

Mieszacz wody (sprzęgło hydrauliczne)					- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.o. MZ z napędem ALM 				- 1 szt.

Zawór regulacyjny c.w.u. VZ 1451 z napędem ALE			- 1 szt.

Pompa obiegowa c.o.	Grundfoss UPC 40-60				- 1 szt.

Pompa zasilająca c.w.u. Grundfoss UPC 50-60				- 1 szt.

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfoss UPS 25-60				- 1 szt.

Stabilizator ciepłej wody							- 1 szt

Licznik ciepła główny APATOR						- 1 szt.

Regulator pogodowy MMC 2601						- 1 szt.

Kocioł na olej opałowy 40 kW do c.c.w.					- 1 szt.

Zbiornik dwupłaszczowy o pojemności 1000 l				- 1 szt.