Załącznik nr 1B do SIWZ

………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI II

pn. „Dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni fizycznych”

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka firmowa z nazwą Wykonawcy): …………………………………………………………………..…………….…………..………….……................................

Adres (siedziba): …………………................…………….........................................................................................................………..…............................................................................................................................

Adres korespondencyjny (wpisać jeśli jest inny niż adres siedziby): ........................................................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: …………….……………….…………...............................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………….............................................…………………………………………….……...............  Numer NIP: ………………………………………………..……................

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie zamówienia publicznego: ……………..............................................................................................................................................………....……

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów: ……………………………...................................…....................................................................................................................

- Dane dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólną: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie proszę wpisać nazwy                  i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr telefonu): ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej funkcję pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełni:

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ...............................................................................  Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………..………………………..........………….…….

- W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składam ofertę na niżej wskazanych warunkach:

| PRACOWNIA FIZYCZNA |
| --- |
| Lp. | Nazwa i opis sprzętów i pomocy dydaktycznych: | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto (w zł) do dwóch miejsc po przecinku: | Wartość brutto (w zł) do dwóch miejsc po przecinku: |
|  | Czajnik elektryczny Opis: czajnik elektryczny o pojemności min. 1,7 litra i mocy min. 2200 W, czajnik wyposażony w: wyjmowany filtr zatrzymujący osad (antywapniowy), płytę grzejną ze stali wbudowaną w dno czajnika, podstawę obrotową 360 stopni z centralnym podłączeniem urządzenia, automatyczne zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika, kabel z wtyczką. Okres gwarancji producenta min. 24 miesiące. | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy – kolor czerwony lub zielony o mocy 5 mW Opis: urządzenie w obudowie, przenośne, emitujące czerwoną lub zieloną wiązkę światła o stałej ostrości i mocy wyjściowej, zasilane na baterie, kolor i kształt obudowy dowolny. | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Poziomica laserowa wraz ze statywem Opis: poziomica z pryzmatem generowania linii o zasięgu wiązki lasera co najmniej 25 m, statyw musi umożliwiać obracanie poziomicą o 360 stopni, poziomica i statyw w futerale z tworzywa. | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka analogowa lub elektroniczna Opis: suwmiarka metalowa w futerale wykonanym z metalu lub twardego tworzywa, dokładność pomiaru do 0,02 mm, pomiar w milimetrach i w calach, (suwmiarka elektroniczna musi być dodatkowo z funkcją wyzerowania i wyświetlaczem LCD). | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Taśmy miernicze 30 m z rączką Opis: taśma miernicza z uchwytem do badania odległości w terenie o długości 30 m i szerokości taśmy min. 10 mm. Taśma: w obudowie z tworzywa sztucznego, wyposażona w korbkę do szybkiego zwijania, blokadę oraz rączkę do trzymania. Zamawiający preferuje taśmę wykonaną z metalu lub z włókna szklanego. | 9 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Mierniki uniwersalne z osobnym gniazdem 10 A wyposażone w możliwość pomiaru temperatury Opis: miernik cyfrowy z wyświetlaczem do pomiaru napięcia, prądu stałego i zmiennego, rezystancji (oporności), z możliwością pomiaru temperatury np. miernik uniwersalny M-890 C+ marki UNI-T, miernik uniwersalny cyfrowy PEAK TECH, typ 1070 z pomiarem temperatury lub miernik uniwersalny z pomiarem temperatury KEMOT KT 890, itp. | 7 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw oporników 0,25 W (1000 sztuk w 1 zestawie) Opis: zestaw co najmniej 20 rezystorów węglowych przewlekanych o mocy 0,25W o różnych wartościach Ω. Każdy opornik musi mieć czytelnie określoną rezystację. Każdy zestaw musi zawierać minimum 1000 sztuk. | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Maszyna elektrostatyczna do doświadczeń z elektrostatyki Opis: szkolna maszyna elektrostatyczna o średnicy tarczy co najmniej 23 cm, pozwalająca wytwarzać napięcie elektryczne i ładunki elektryczne o różnych znakach (ujemne i dodatnie), które gromadzone są osobno w wysokonapięciowych kondensatorach, tzw. butelkach lejdejskich. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Magnesy o różnych kształtach – sztabkowy, walcowy, podkowiasty Opis: zestaw różnych rodzajów (kształtów) magnesów w opakowaniu z tworzywa np. w walizce. Zestaw składający się z minimum 28 elementów, zawierający przynajmniej po jednej sztuce magnesu: podkowiastego, sztabkowego, walcowego (np. w formie pałeczki). Zamawiający nie dopuszcza magnesów wykonanych z tworzywa. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Sprężynka typu „slinky” - kolorowa sprężynka zabawka Opis: kolorowa sprężynka o długości min. 6 cm i średnicy min. 7,5 cm służąca do demonstracji fali podłużnej. Sprężynka wykonana z malowanego metalu lub elastycznego plastiku. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw analogowych siłomierzy o różnym zakresie od 1 N do 50 N (max. zakres 300 N) Opis: zestaw siłomierzy edukacyjnych sprężynowych, każdy siłomierz musi posiadać dwa metalowe haczyki (1 do zawieszenia siłomierza oraz do 1 zawieszenia ciężarków), siłomierze w obudowie z tworzywa. Siłomierze muszą zawierać podwójną skalę (pomiar w N i w kg). | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |

Łączna wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………….................................................……………………………………… zł

- Termin realizacji zamówienia:

| Deklaruję termin wykonania zamówienia do dnia *: | * Proszę wstawić „X” we właściwym wierszu |
| --- | --- |
| 31 października 2019 r. |  |
| 15 listopada 2019 r. |  |
| 30 listopada 2019 r. |  |

- Deklarowany przeze mnie okres gwarancji i rękojmi na wszystkie dostarczone sprzęty i pomoce dydaktyczne wynosi (proszę wpisać w miesiącach): …...........................................................................

Uwaga! Minimalny wymagany przez Zamawiającego w SIWZ okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy rozliczeniowy (konto firmowe) Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń oraz posiadam/-y informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty realizacji zamówienia ujęte                       w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy;

- zapoznałem/-śmy się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. Dane osobowe udostępniane przeze mnie/nas na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuję/-my dobrowolnie;

- jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert;

- zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- złożona przeze mnie/przez nas oferta będzie / nie będzie * prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie                              z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony VAT), w przypadku zaznaczenia „będzie” Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (w zł): ………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

- jestem/ nie jestem *  małym / średnim* przedsiębiorstwem w rozumieniu zaleceń Komisji Europejskiej, przy czym za:

- małe przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR;

- średnie przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

- zamówienie wykonam samodzielnie * / zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom *(proszę wpisać nazwy                       i adresy firm podwykonawców o ile są znane): …........................................................................……………………………..………………………………………………………………..……..

- następującą część zamówienia zamierzam powierzyć ww. podwykonawcom (proszę wpisać zakres powierzonych prac): ....................................................................

- sposób reprezentacji spółki cywilnej lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcjum)

- wszystkie informacje podane w ofercie i załącznikach do niej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są (proszę wymienić):

1)	…………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………

*  (niewłaściwe skreślić)

|  | …………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  | (miejscowość, data) | (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |