Załącznik nr 1C do SIWZ

………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI III

pn. „Dostawa sprzętów i pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni biologicznych”

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy (lub pieczątka firmowa z nazwą Wykonawcy): …………………………………………………………………..…………….…………..………….……................................

Adres (siedziba): …………………................…………….........................................................................................................………..…............................................................................................................................

Adres korespondencyjny (wpisać jeśli jest inny niż adres siedziby): ........................................................................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej: …………….……………….…………...............................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………….............................................…………………………………………….……...............  Numer NIP: ………………………………………………..……................

Imię i nazwisko osoby do kontaktów w sprawie zamówienia publicznego: ……………..............................................................................................................................................………....……

Numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby do kontaktów: ……………………………...................................…....................................................................................................................

- Dane dotyczące Wykonawców składających ofertę wspólną: (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie proszę wpisać nazwy                  i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr telefonu): ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej funkcję pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełni:

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ...............................................................................  Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………..………………………..........………….…….

- W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie składam ofertę na niżej wskazanych warunkach:

| PRACOWNIA BIOLOGICZNA |
| --- |
| Lp. | Nazwa i opis sprzętów i pomocy dydaktycznych: | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto (w zł) do dwóch miejsc po przecinku: | Wartość brutto (w zł) do dwóch miejsc po przecinku: |
|  | Mikroskopy optyczne – szkolne, stereoskopowe Opis: kompletny mikroskop o głowicy binokularowej (korpus, stolik, śruba, okular osadzony w tubusie, obiektyw, układ optyczny, itd.). Minimalne wymagania techniczne: powiększenie mikroskopu: 40x, okular powiększenie: 10x, obiektyw: 2x, oświetlenie naturalne lub LED, okres gwarancji: 24 miesiące, np. Mikroskop Bresser JUNIOR ICD 20x i 50x BIOLUX ICD PRO, Mikroskop Levenhuk 2ST, itp. | 13 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopy terenowe Opis: kompletny mikroskop o głowicy monokularowej (korpus wykonany z metalowego odlewu, stolik, okular, obiektyw, układ optyczny, itd.). Minimalne wymagania techniczne: zakres powiększenia mikroskopu od 20x do 1024x; dwa okulary i soczewka Barlow'a; trzy różnej wielkości obiektywy; oświetlenie LED; zasilanie bezprzewodowe. Mikroskop musi znajdować się w walizce (kuferku) wykonanej z tworzywa z rączką. Walizka musi zabezpieczać mikroskop podczas transportu i umożliwiać przenoszenie go w terenie. Waga mikroskopu łącznie z walizką max. 1,5 kg. Okres gwarancji: 24 miesiące, np. Mikroskop Sagittarius SCHOLAR 1, 40x-1280x, PC okular, walizka; Mikroskop Bresser Biolux AL/NV 20x-1280x okular PC, walizka; Mikroskop BIOLUX VISOMAR, itp. | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop z podłączeniem do komputera Opis: mikroskop cyfrowy USB ze statywem. Minimalne wymagania techniczne: powiększenie mikroskopu: zakres 20x - 200x; podświetlenie diodami LED w kolorze białym; kamera lub sensor: rozdzielczość 5 megapikseli (5,0 Mpx); nagrywanie plików video w formacie *.avi; wykonywanie zdjęć w formacie *.jpg; oprogramowanie (interfejs komputera): USB port 2.0 podłączony do komputera za pomocą kabla o długości min. 1 m; wymagania systemowe: obsługa systemu operacyjnego Windows 7/8/10, wolny port USB; oprogramowanie w języku polskim; instrukcja w języku polskim, okres gwarancji min. 24 miesiące; np. Mikroskop cyfrowy Delta Optical Smart 5MP PRO, Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 90, itp. | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop z kamerą USB Opis: kompletny mikroskop (metalowy korpus, stolik, śruba, okular osadzony, obiektyw, układ optyczny, itd.). Minimalne wymagania techniczne: powiększenie mikroskopu od 40x do 400x; okular: 10x; oświetlenie LED; okres gwarancji: 24 miesiące; mikroskop musi być wyposażony w kompatybilną cyfrową kamerę USB o rozdzielczości co najmniej 2 Mpx umożliwiającą przesyłanie obrazów w kolorze; oprogramowanie kamery musi umożliwiać zatrzymywanie, zapisywanie i podgląd obrazu na żywo; instrukcje i oprogramowanie mikroskopu i kamery musi być w języku polskim; np. MIKROSKOP Delta Optical BIOLIGHT 300 z KAMERĄ Delta Optical DLT-Cam Basic; Mikroskop Spinor Optics Biolux 400 XSP48 z kamerą 2 MPix Full HD (zestaw); itp. | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe (zestaw 50 sztuk w 1 opakowaniu) Opis: zestaw 50 szkiełek mikroskopowych stosowanych do przygotowywania preparatów biologicznych o wymiarach min. 75 x 25 x 1 mm. Preferowane szkiełka czyste, z polem do opisu oraz o szlifowanych krawędziach, np. szkiełka CHEMLAND, itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 22 mm x 22 mm (zestaw 100 sztuk w 1 opakowaniu) Opis: zestaw 100 sztuk szkiełek nakrywkowych o wymiarach 22 x 22 mm. Szkiełka do przykrywania preparatu na szkiełku podstawowym przy obserwacji pod mikroskopem, np. szkiełka CHEMLAND, itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw preparaty mikroskopowe - grzyby Opis: zestaw co najmniej pięciu różnych preparatów mikroskopowych w opakowaniu. Każdy preparat opatrzony nazwą, np. zestaw 5 preparatów – Grzyby (Jangar, moje Bambino, KERA), itp. | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
|  | Kropla wody pełna życia - 10 preparatów mikroskopowych w 1 opakowaniu Opis: zestaw co najmniej 10 różnych preparatów mikroskopowych w zamykanym opakowaniu. Każdy preparat opatrzony nazwą. Przykładowy zestaw: Kropla wody pełna życia – 10 preparatów mikroskopowych - Jangar, Legrant, itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Preparaty mikroskopowe tkanki człowieka zdrowe część I – 10 preparatów w 1 opakowaniu Opis: zestaw co najmniej 10 różnych preparatów mikroskopowych w zamykanym opakowaniu. Każdy preparat opatrzony nazwą, np. zestaw Jangar, KERA, itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Preparaty mikroskopowe tkanki człowieka zdrowe część II – 10 preparatów w 1 opakowaniu Opis: zestaw innych niż w pozycji nr 9, co najmniej 10 różnych preparatów mikroskopowych w zamykanym opakowaniu. Każdy preparat opatrzony nazwą, np. zestaw Jangar, KERA, itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskopowe tkanki człowieka chorobowo zmienione - 10 preparatów w 1 opakowaniu Opis: zestaw co najmniej 10 różnych preparatów mikroskopowych w zamykanym opakowaniu. Każdy preparat opatrzony nazwą, np. zestaw Jangar, KERA, Educarium itp. | 2 opakowania |  |  |  |  |  |
|  | Lupa z podświetleniem LED Opis: wysuwana lupa z zintegrowaną lampką LED o powiększeniu soczewki min. 3x do prowadzenia obserwacji. Lupa umieszczona w bezpiecznej obudowie zapobiegającej stłuczeniu i zarysowaniu. Zasilanie bezprzewodowe baterie lub akumulatorki, np. Lupa wysuwana LED 3x (Educarium), Lupa wysuwana 10x/25mm, 20x/30x, LED+UV (Jangar), Lupa z podświetleniem LED 3x National Geographic (Bresser), itp. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Czerpak do pobierania próbek wody o pojemności do 1000 ml Opis: zlewka wykonana z tworzywa sztucznego np. polietylenowa, pełniąca rolę czerpaka o pojemności min. 800 ml max. 1000 ml, do mocowania na drążku z uchwytem lub zaciskiem o regulowanym kącie, np. zlewka-czerpak z zaciskiem Jangar, czerpak 1000 ml Educarium, itp. | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Drewniane uchwyty do probówek Opis: drewniana łapa w kształcie klipsa lub uchwytu, o długości min. 18 cm, do probówek umożliwiająca przenoszenie ogrzanych probówek do statywu lub ogrzewanie zawartości probówki nad palnikiem np. łapa do probówek Moje Bambino, itp. | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Model szkieletu człowieka (wysokość min. 170 cm) Opis: anatomiczny model szkieletu człowieka o naturalnym rozmiarze (wysokość min. 170 cm) z ruchomymi kończynami górnymi i dolnymi, umieszczony na kołowym statywie. Model musi pokazywać podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka. Przykładowy wzór produktu prezentuje np. szkielet człowieka 170 cm (BOK003) Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Szkielet człowieka 170 cm Educarium, szkielet człowieka 170 Szkoła Marzeń, itp. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Model szkieletu człowieka (mały wysokość około 80 cm) Opis: anatomiczny model szkieletu człowieka wysokości 75 - 80 cm z ruchomymi kończynami, umieszczony na statywie. Model musi pokazywać podstawowe kostne elementy układu ruchu człowieka. Przykładowy wzór produktu prezentuje np. szkielet człowieka - model anatomiczny 85 cm (PHY-SK-5) producent Physa, itp. | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Model serca 2 - 3 części (1 model na 3 osoby) Opis: anatomiczny model, wykonany z tworzywa, przedstawiający serce człowieka zawierający m.in. komory, zastawki, przedsionki, itd. Model musi umożliwiać rozłożenie serca na 2 lub 3 części, np. Model serca (BIO146) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o. o., itp. | 3 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierz naramienny Opis: automatyczny, elektroniczny ciśnieniomierz naramienny wyposażony w uniwersalny regulowany mankiet np. na rzep; wyświetlacz LCD ukazujący wynik pomiaru ciśnienia krwi skurczowego i rozkurczowego (w mm Hg) oraz tętna. Ciśnieniomierz musi być prosty w obsłudze (np. pomiar za pomocą przycisku); posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz okres gwarancji wynoszący min. 2 lata. Ciśnieniomierz powinien być w opakowaniu (np. etui, futerał, itp.), np. Ciśnieniomierz TECH-MED TMA 875B.ONY, itp. | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Naczynia perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie Opis: zamykany pojemnik do obserwacji owadów zawierający siatkę lub skalę pomiarową oraz przykrywkę (zakrętkę) z wbudowanym szkłem powiększającym. Pojemnik, wykonany z tworzywa sztucznego, zawierający otwory wentylacyjne, np. Pojemnik na owady średnica 72 mm do obserwacji owadów - Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o. o. Nysa; Pudełko z 2 lupami i miarką, trzyczęściowe, do obserwacji okazów - Jangar, itp. | 4 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Mały atlas anatomiczny Opis: publikacja książkowa w języku polskim, przedstawiająca anatomię człowieka z ilustracjami. Format, oprawa, wydanie, autor – dowolne. | 8 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Negatywne skutki palenia papierosów zestaw demonstracyjny Opis: kompletny zestaw do demonstracji szkodliwości palenia papierosów, w tym obecności i zawartości substancji smolistych i nikotyny w papierosach. Zestaw ma przedstawiać spalanie, zaciąganie dymu papierosowego, osadzanie substancji smolistych na filtrach. Zestaw musi zawierać filtry min. 20 szt., np. Negatywne skutki palenia papierosów zestaw demonstracyjny – Jangar, itp. | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |

Łączna wartość brutto słownie: …………………………………………………………………………………………………….................................................……………………………………… zł

- Termin realizacji zamówienia:

| Deklaruję termin wykonania zamówienia do dnia *: | * Proszę wstawić „X” we właściwym wierszu |
| --- | --- |
| 31 października 2019 r. |  |
| 15 listopada 2019 r. |  |
| 30 listopada 2019 r. |  |

- Deklarowany przeze mnie okres gwarancji i rękojmi na wszystkie dostarczone sprzęty i pomoce dydaktyczne wynosi (proszę wpisać w miesiącach): …........................................................................................

Uwaga! Minimalny wymagany przez Zamawiającego w SIWZ okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 24 miesiące licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.

- Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy rozliczeniowy (konto firmowe) Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni, liczonym od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Oświadczam, że:

- zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnoszę/-simy do niej zastrzeżeń oraz posiadam/-y informacje konieczne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia, a wszelkie koszty realizacji zamówienia ujęte                       w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy;

- zapoznałem/-śmy się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. Dane osobowe udostępniane przeze mnie/nas na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazuję/-my dobrowolnie;

- jestem/-śmy związany/-i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od daty ostatecznego terminu składania ofert;

- zobowiązuję/-emy się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- złożona przeze mnie/przez nas oferta będzie / nie będzie * prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie                              z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony VAT), w przypadku zaznaczenia „będzie” Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (w zł): ………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

- jestem/ nie jestem *  małym / średnim* przedsiębiorstwem w rozumieniu zaleceń Komisji Europejskiej, przy czym za:

- małe przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR;

- średnie przedsiębiorstwo uważa się: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR.

- zamówienie wykonam samodzielnie * / zamierzam powierzyć wykonanie zamówienia następującym podwykonawcom *(proszę wpisać nazwy                       i adresy firm podwykonawców o ile są znane): …........................................................................……………………………..………………………………………………………………..……..

- następującą część zamówienia zamierzam powierzyć ww. podwykonawcom (proszę wpisać zakres powierzonych prac): ....................................................................

…........................................................................……………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………….

- sposób reprezentacji spółki cywilnej lub konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………..

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcjum)

- wszystkie informacje podane w ofercie i załącznikach do niej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są (proszę wymienić):

1)	…………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………

*  (niewłaściwe skreślić)

|  | …………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
|  | (miejscowość, data) | (podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) |