Załącznik do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis przedmiotu | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostosowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Jemielnie w tym: |
| 1. | Zakup i montaż umywalek | Umywalka mocowana na śrubach, koloru białego, z otworem i przelewem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa oraz inne elementy niezbędne do podłączenia i mocowania; -Dla dzieci o wymiarze 40 cm – 2 szt -Dla personelu o wymiarze 50 cm- 2 szt. | szt. | 4 |
| 2. | Zakup i montaż lustra | Lustro o wymiarach 40cmx60 cm Dzieci – 2,Personel -2 | szt. | 4 |
| 3. | Zakup i montaż podajnika na mydło | Dozownik do mydła w wpłynie o poj. 1 l. wykonany z białego tworzywa ABS . Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany z kompletem wkrętów plus kołki. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej Dzieci – 2,Personel -2 | szt. | 4 |
| 4. | Zakup i montaż podajnika na ręczniki papierowe | Dzieci – 2,Personel -2 Dozownik na ręcznik papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany z kompletem wkrętów i kołków. Sposób dozowania : wyciągniecie jednej sztuki powoduje wysuniecie się kolejnej .Pojemność listków min. 500 szt. | szt. | 4 |
| II . Dostosowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Irządzach w tym: |
| 1. | Zakup i montaż umywalek | Umywalka mocowana na śrubach, koloru białego, z otworem i przelewem. W komplecie syfon oraz bateria umywalkowa oraz inne elementy niezbędne do podłączenia; -Dla dzieci o wymiarze 40 cm- 4 szt -Dla personelu o wymiarze 50 cm- 2 szt. | szt. | 6 |
| 2. | Zakup i montaż misek ustępowych | Miska ustępowa lejowa z odpływem . W komplecie ze spłuczką ceramiczną i deską sedesową – wys. 33 cm kolor biały, kompletna dostosowana dla dzieci – 5 szt, | szt. | 5 |
| 3. | Zakup i montaż podgrzewacza wody | Zbiornik pokryty emalią , zewnętrzna regulacja z systemem zabezpieczeń Rodzaj elektryczny nad umywalkowy - 230V Pojemność – 20l Dzieci – 1 szt, Personel -1szt. | szt. | 2 |
| 4. | Zakup i montaż lustra | Lustro o wymiarach 40cmx60 cm Dzieci – 4 szt Personel -2szt | szt. | 6 |
| 5. | Zakup i montaż podajnik na mydło | Dozownik do mydła w wpłynie o poj. 1 l. wykonany z białego tworzywa ABS . Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany z kompletem wkrętów plus kołki. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej , Dzieci – 4szt. Personel -2szt. | szt. | 6 |
| 6. | Zakup i montaż podajnik na ręczniki papierowe | Dozownik na ręcznik papierowe ZZ w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany z kompletem wkrętów i kołków. Sposób dozowania : wyciągniecie jednej sztuki powoduje wysuniecie się kolejnej . Pojemność listków 500 szt. Dzieci – 4 szt. Personel -0 | szt. | 4 |
| III. Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Jemielnie w tym: |
| 1. | Wykładzina dywanowa | Dywan w formie uniwersalnej motyw -gry planszowy lub inny , antypoślizgowy o wym. 3mx3m | szt. | 2 |
| 2. | Wyposażenie szatni | Zestaw szatniowy- 6 osobowy, jednostronny . Szatnia z metalowym stelażem. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w kolorze jasnego buku. Pod ławeczką metalowe pręty lub przegrody z płyty na buty. | szt. | 4 |
| IV. Wyposażenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Irządzach w tym: |
| 1. | Stoły przedszkolne | Stół prostokątny bez regulacji z kolorowym obrzeżem , blat w kolorze jasnego buku o wymiarach 75x120x2 cm, lub 80 x120x2 cm, stelaż drewniany Nr 2 – 3 szt . Nr 3 – 2 szt. | szt. | 5 |
| 2. | Krzesełka dziecięce | a/Krzesło nr 2, stelaż metalowy koloru czerwonego, siedzisko +oparcie ze sklejki-szt. 15 b/- Krzesło nr 3 , stelaż metalowy koloru zielonego, siedzisko +oparcie ze sklejki szt. 10 | szt. | 25 |
| 3. | Wykładzina dywanowa | Dywan w formie uniwersalnej motyw -gry planszowe lub inny , antypoślizgowy o wym. 3mx3m-2 szt. | szt. | 2 |
| 4. | Wyposażenie szatni | Zestaw szatniowy- 6 osobowy, jednostronny . Szatnia z metalowym stelażem. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w kolorze jasnego buku. Pod ławeczką metalowe pręty lub przegrody z płyty na buty. | szt. | 4 |

Sporządził :