|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane wyposażenie pojazdu** | | | |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **Ilość/szt.** | **Adnotacje Wykonawcy** |
| 1. | Zapasowe butle do aparatu powietrznego  Stalowa FENZY*lub równoważna* | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 2. | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 3. | Kalosze do brodzenia, spodniobuty STANDARD | 1 para | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 4. | Motopompa pływająca NIAGARA 1*lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 5. | Pompa elektryczna ( 1 fazowa ) 50ASH21,1 *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 6. | [Latarka kątowa Streamlight Survivor LED bez ładowarek, C4 LED LUXEON, pomarańcz. ATEx](http://www.supermarketstrazacki.pl/latarka-katowa-streamlight-survivor-led-bez-ladowarek-c4-led-luxeon-pomarancz-atex.html)  Ładowarki 12v I 230v  *lub równoważne* | 4 kpl.  2 kpl. | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 7. | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA  Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 8  10 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 8. | Przełącznik 75/52 | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 9. | Rozdzielacz KULOWY K-75/52-75-52 | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 10. | KURTYNA WODNA 52 z regulacją | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 11. | Prądownica wodna turbo MAGIKADOR 500 *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 12. | Prądownica wodna typu turbo FLASH 200 *lub równoważna* | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 13. | Prądownica pianowa WP-4/75 *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 14. | Klucz do hydrantów podziemnych, LITERA T | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 15. | Klucz do hydrantów nadziemnych, DIN3223B | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 16. | Klucz do łączników K2 | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 17. | Klucze do pokryw studzienek, CZOP REDUKCYJNY | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 18. | Drabina wysuwana 3-przęsłowa DNW3080 *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 19. | Drabina nasadkowa DREWNIANA 3-przęsłowa, | 3 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 20. | Linka strażacka ratownicza ZL-20 | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 21. | Pilarka łańcuchowa do drewna STIHL MS 150TCE *lub równoważna* | 1 kpl. | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 22. | Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton -  min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) HUSQVARNA K760 *lub równoważna* | 1 kpl. | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 23. | Wentylator oddymiający nadciśnieniowy  mgłowy **VP-450 wyd. 38 000m3/h silnik Honda** *lub równoważny* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 24. | Topór ciężki izolowany do 1000V | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 25. | Bosak lekki, BEZ DRZEWCA | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 26. | Bosak podręczny | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 27. | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze HOOLIGAN 91CM*lub równoważne* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 28. | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 16 mm | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 29. | Młot 4 kg | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 30. | Siekiera FISKARS X15 *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 31. | Szpadel FISKARS *lub równoważna* | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 32. | Łopata FISKARS *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 33. | Szufla FIKARS *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 34. | Widły FISKARS *lub równoważna* | 4 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 35. | [Szczotka ERGO 135420 Stal węglowa + guma, dł. 160 cm, szer. 41 cm, waga 1,76 kg](http://www.supermarketstrazacki.pl/szczotka-ergo-135420-stal-weglowa-guma-dl-160-cm-szer-41-cm-waga-1-76-kg.html) *lub równoważna* | 3 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 36. | Gaśnica przenośna proszkowa GP 6 kg | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 37. | Koc gaśniczy 1,1x1,1 | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 38. | Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, worek 20kg | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 39. | Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych SINTAN 10l*lub równoważny* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 40. | Opryskiwacz KWAZR *lub równoważna* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 41. | Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) | 2 kpl. | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 42. | Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) NITRA-LED *lub równoważna* | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 43. | Stożek ostrzegawczy uliczny, pachołek 50cm | 6 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 44. | Detektor prądu przemiennego LEADER  Hot stick*lub równoważny* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 45. | Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu GP-360 z ładowarką stacjonarną | 2 kpl. | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 46. | [Łom-wyciągacz hakowy 3,05 kg, dł. 1250 mm,](http://www.supermarketstrazacki.pl/lom-wyciagacz-hakowy-3-05-kg-dl-1250-mm-tw-stali-hrc55.html) | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 47. | Łom- [wyciągacz jednostronny 0,4 kg, dł. 300 mm,](http://www.supermarketstrazacki.pl/wyciagacz-jednostronny-0-4-kg-dl-300-mm-tw-stali-hrc55.html) | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 48. | Gaśnica śniegowa GS-5 x B | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 49. | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak dwustronny) | 2 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 50. | Tłumica metalowa wielolistwowa, blacha ocynkowana, malowana farbą, drążek składany | 4 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |
| 51. | Przenośny maszt oświetleniowy Peli RALS 9460 B,*lub równoważny* | 1 | Spełnia/niespełnia  Inne ……………… |

……………………………………

*[miejscowość, data]*

*[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych)*

*do składania oświadczeń woli w zakresie*

*praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki*