Międzyszkolne laboratorium biologiczne dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krzeczowicach

| Lp | OPIS | wartość jedn. brutto | ilość | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop optyczny - o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. |  | 5 szt |  |
| 2 | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwia prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5 V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. |  | 1 szt |  |
| 3 | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartucha, rozmiar XS. |  | 15 szt |  |
| 4 | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. |  | 15 szt |  |
| 5 | Rękawiczki lateksowe - Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. |  | 5 opak |  |
| 6 | Rękawice do gorących przedmiotów - Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. |  | 5 szt |  |
| 7 | Waga laboratoryjna - Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. |  | 5 szt |  |
| 8 | Lupa - Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. |  | 10 szt |  |
| 9 | Próbówka szklana - zestaw 100 szt - Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm lub 16 mm. |  | 10 zestaw |  |
| 10 | Statyw do próbówek - Statyw z drutu, powlekany, minimum 20-miejscowy, średnica 20 mm. |  | 5 szt |  |
| 11 | Kolba szklana - Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok. 15 cm. |  | 10 szt |  |
| 12 | Zlewka szklana - Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. |  | 10 szt |  |
| 13 | Palnik spirytusowy - Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. |  | 5 szt |  |
| 14 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami 1:1 - Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. |  | 1 szt |  |
| 15 | Model skóry człowieka - Model skóry w przekroju, który przedstawia w najdrobniejszych szczegółach mikroskopową strukturę ludzkiej skóry. Blokowy model wycinka skóry ludzkiej powiększonej 70 razy. Unikalny model anatomiczny przedstawiający przekrój skóry człowieka w formie trójwymiarowej bryły. Poszczególne warstwy skóry są rozdzielone, a jej ważniejsze struktury, jak: włosy, gruczoły łojowe i potowe, receptory, nerwy oraz naczynia krwionośne ukazane są szczegółowo. Minimalne wymiary: 22x21x11.5cm +/- 5 cm |  | 1 szt |  |
| 16 | Model mięśni ludzkich - Mini model (57 cm) ukazujący budowę układu mięśniowego człowieka. Wykonany z dużą dokładnością wiernie odzwierciedla rzeczywistą budowę mięśni w najdrobniejszych detalach, również pod kątem kolorystyki. Po zdjęciu płata klatki piersiowej widoczne stają się narządy wewnętrzne. Ponad 125 ręcznie oznaczonych i zidentyfikowanych struktur mięśniowych. Montowany do podstawy stałej. Minimalne wymiary: 570 x 250 x 180 |  | 1 szt |  |
| 17 | Model serca - Model ludzkiego serca składający się z dwóch części w rzeczywistych rozmiarach, wykonany z tworzywa sztucznego, umieszczony na podstawie. Doskonale widoczne unaczynienie wieńcowe, a także budowa naczyń odprowadzających i doprowadzających krew, miejsca, w których się zaczynają i kończą układ krwionośny mały i wielki. Po zdjęciu pokrywy można zapoznać się z budową wewnętrzną: komorami i przedsionkami serca. |  | 1 szt |  |
| 18 | Model mózgu - 8 - częściowy model mózgu naturalnych rozmiarów umieszczony na podstawie |  | 1 szt |  |
| 19 | Ciśnieniomierz - Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5 V. |  | 1 szt |  |
| 20 | Szalki Petriego - Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. |  | 20 zestaw |  |
| 21 | Elektroskop - Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. |  | 5 szt |  |
| 22 | Pałeczki do elektryzowania - Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. |  | 10 zestaw |  |
| 23 | Termometr z sondą - Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne. |  | 5 szt |  |
| 24 | Pudełko do obserwacji okazów (z 3 lupami) - Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka z podziałką w cm i mm (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, średnica od 6,5 cm do 8 cm. Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a następnie wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia. |  | 10 szt |  |
| 25 | Taśma miernicza - Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. |  | 15 szt |  |
| 26 | Zlewka duża – szklana - Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. |  | 10 szt |  |
| 27 | Cylinder miarowy – plastikowy - Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. |  | 10 szt |  |
| 28 | Igły preparacyjne - Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. |  | 10 szt |  |
| 29 | Zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce - W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka. |  | 6 zestaw |  |
| 30 | Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów - W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. |  | 6 zestaw |  |
| 31 | Zestaw preparatów mikroskopowych – rośliny jadalne - W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. |  | 6 zestaw |  |
| 32 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków - W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew człowieka. |  | 6 zestaw |  |
| 33 | Zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby - W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). |  | 6 zestaw |  |
| 34 | Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody - W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. |  | 3 zestaw |  |
| 35 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka - W zestawie min. 20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby |  | 4 zestaw |  |
| 36 | Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka zmienione chorobowo - W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). |  | 6 zestaw |  |
| 37 | Zestaw preparatów mikroskopowych – preparaty zoologiczne - W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. |  | 2 zestaw |  |
| 38 | Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda - W zestawie min. 10 preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. |  | 2 zestaw |  |
| 39 | Zestaw preparatów biologicznych - W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. |  | 2 zestaw |  |
| 40 | Akwarium - W skład zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min. 54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D. |  | 1 zestaw |  |
| 41 | Cienka folia ze specjalnie preparowanej, bardzo czystej parafiny umieszczonej na rolce cienkiej bibuły woskowanej, bezbarwna, bezwonna i termoplastyczna, łatwo rozciągliwa, tworząca nieprzepuszczalne dla gazów i cieczy błony, rozciągliwość do 200%. Odporność na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50 mm, długość: 75 m. np Parafilm lub produkt równoważny. |  | 4 szt |  |
| 42 | Suszarka na szkło laboratoryjne - Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. |  | 1 szt |  |
| 43 | Płyta ociekowa - Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, na kilkadziesiąt kołków, łatwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów, odporna na plamy. Przybliżone wymiary 45 cm x 63 cm, szerokość kanału zlewu ok. 11 cm. |  | 1 szt |  |
| 44 | Lodówka z zamrażalnikiem - Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. |  | 1 szt |  |
| 45 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury - Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). |  | 1 szt |  |
| 46 | Szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) - Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo, zalecana wysokość ok. 85 cm. |  | 1 szt |  |
| 47 | Modele: szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka - Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, gołębia, królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. |  | 1 |  |
| 48 | Mikroskopy terenowe - Przenośny kieszonkowy mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wygodny do używania w terenie - zasilany na baterie plus torba do przenoszenia. Powiększenie optyczne od 1x do 3,7x i 54x. Do obserwacji obiektów takich jak monety, znaczki, skały, zabytki, owady, rośliny, skóra, kamienie szlachetne, podzespoły elektroniczne, tkaniny i wiele innych. Umożliwiający także oglądanie preparatów na szkiełkach mikroskopowych. Mikroskop umożliwiający oglądanie powiększonych obrazów bezpośrednio na wbudowanym ekranie LCD. |  | 2 szt |  |
| 49 | Lornetka - Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki , pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. |  | 5 szt |  |
| 50 | Czerpak do pobierania próbek wody - Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Umocowana na dedykowanym drążku teleskopowym. |  | 2 szt |  |
| 51 | Model budowy anatomicznej człowieka - Model tułowia ludzkiego naturalnej wielkości, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, bez określenia płci. Wyjmowane następujące części: mózg (2 części), płuca (prawe i lewe), 2-częściowe serce, żołądek (2 części), nerka (2 części), pęcherz moczowy (2 części), 7. kręg piersiowy, jelito (3 części). Dodatkowo otwarte plecy i szyja oraz dolna część głowy uwidaczniają liczne szczegóły anatomiczne kręgosłupa i okolic aż do podstawy czaszki. Wys. modelu 84 cm +/- 10 cm |  | 1 szt |  |

PODSUMOWANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA – KWOTA ………………………………….. BRUTTO

Słownie: (………………………………………. zł)

.………………………

[miejscowość, data]

…………………………………………………………………

[imienna(e) pieczątka(i) i czytelny/e podpis/y osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli

w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)]