## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw do oferty
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2007 Oświetlenie dróg korzystając z poniższysz parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy - należy wpisać do kolumny oznaczonej na kolor żółty - "Moc z obliczeń [W]". Arkusz przeliczy automatycznie wartość końcową "Suma mocy oferta [kW]". Wynik końcowy - "Wartość do przeniesienia do oferty [kW]:" należy wpisać do oferty.
numer projektu | Sytuacja | Lokalizacja | Szerokość chodnika [m] | Szerokość Drogi | Moduł [m] | Odl. słupa od krawędzi [m] | Nawis | Wys. zawieszenia oprawy [m] | Klasa | Wysięgnik | Lx | Moc z obliczeń [W] | Ilość opraw | Suma mocy oferta [kW] | nota
1 |  | Bełzów 3 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 3 | 0
2 |  | Bełzów 4 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 3 | 0
3 |  | wycofany | [11 empty] | 0
4 |  | Boronice 1 |  | 6 | 50 | 1.5 | 0 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 8 | 0
5 |  | wycofany | [11 empty] | 0
6 |  | Boronice 4 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 9 | 0
7 |  | Broniszów 1 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 5 | 0
7 |  | Broniszów 1 |  | 5 | 50 | 0.5 | 1 | 8.9 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L1 |  | 1 | 0
8 |  | Broniszów 2 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 6 | 0
8 |  | Broniszów 2 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 3 | 0
9 |  | Chruszczyna M. Paśm. |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 10 | 0
10 |  | Chruszczyna Mała 1 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 8 | 0
11 |  | Chruszczyna Wielka |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
12 |  | wycofany | [11 empty] | 0
13 |  | Chruszczyna Wielka 3 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 5 | 0
14 |  | Cudzynowice |  | 6 | 45 | 1 | 0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L1 |  | 15 | 0
15 |  | Cudzynowice 1 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 43 | 0
16 |  | Cudzynowice 3 | 1.5 | 6 | 40 | 1 | 0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L3 |  | 9 | 0
16 |  | Cudzynowice 3 |  | 6 | 40 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L1 |  | 17 | 0
17 |  | Cudzynowice 4 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 15 | 0
17 |  | Cudzynowice 4 | 2 | 9 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 13 | 0
18 |  | Cudzynowice SON |  | 6 | 40 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L1 |  | 7 | 0
19 |  | Cydzynowice 2 Szkoła | 2 | 9 | 40 | 5 | -3.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 12 | 0
19 |  | Cydzynowice 2 Szkoła |  | 6 | 40 | 2 | -0.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 16 | 0
20 |  | Czarnowiec Ksawerówka |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 6 | 0
21 |  | Cło |  | 7 | 50 | 5 | -3.5 | 9.2 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 12 | 0
21 |  | Cło |  | 7 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 8 | 0
22 |  | Dalechowice 1 |  | 6 | 50 | 7 | -5.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 3 | 0
23 |  | Dalechowice 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
24 |  | Dalechowice 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
25 |  | Dalechowice 4 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
26 |  | Dalechowice 5 |  | 6 | 50 | 5 | -3.5 | 9 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 7 | 0
27 |  | Dalechowice 6 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
28 |  | Donatkowice 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 7 | 0
29 |  | Donatkowice 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 8 | 0
30 |  | Donatkowice 3 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 5 | 0
31 |  | Donosy 1 Maj - napowietrzna |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 7 | 0
32 |  | Donosy 1 Maj - kablowa | 2 | 9 | 40 | 0.5 | 1 | 9 | ME3c | w1,5/10st | L9 |  | 36 | 0
33 |  | Donosy 2 |  | 6 | 50 | 5 | -3.5 | 9 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 20 | 0
33 |  | Donosy 2 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 8 | 0
34 |  | Gabułtów 1 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
35 |  | Gabułtów 2 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
35 |  | Gabułtów 2 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 5 | 0
36 |  | Gabułtów 3 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 8 | 0
36 |  | Gabułtów 3 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 12 | 0
37 |  | Gabułtów 4 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 15 | 0
38 |  | Gorzków 1 |  | 5 | 50 | 4.5 | -3 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
39 | d | Gorzków 2 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 21 | 0
40 |  | Gorzków 3 |  | 5 | 40 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 20 | 0
40 |  | Gorzków 3 |  | 5 | 40 | 6 | -4.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 4 | 0
41 |  | wycofany | [11 empty] | 0
42 |  | wycofany | [11 empty] | 0
43 |  | Góry Sieradzkie |  | 6 | 50 | 5 | -3.5 | 9 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 11 | 0
44 | c | Głuchów 1 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 4 | 0
44 |  | Głuchów 1 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 4 | 0
45 | d | Głuchów 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 8 | 0
46 |  | wycofany | [11 empty] | 0
47 | a | Głuchów Podkamieńczyce |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 12 | 0
48 | a | Hołdowiec 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 17 | 0
49 | b | Hołdowiec 2 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 10 | 0
50 |  | Hołdowiec 3 |  | 6 | 45 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 13 | 0
51 |  | Jakuszowice 1 | 2 | 9 | 50 | 0 | 1.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L11 |  | 9 | 0
51 |  | Jakuszowice 1 | 2 | 9 | 40 | 0 | 1.5 | 9 | ME3c | w1,5/10st | L8 |  | 15 | 0
51 |  | Jakuszowice 1 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 4 | 0
52 |  | Jakuszowice 2 | 2 | 9 | 50 | 1 | 0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 13 | 0
52 |  | Jakuszowice 2 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 3 | 0
53 |  | Kamieńczyce 1 Młyn | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 4 | 0
53 | a | Kamieńczyce 1 Młyn |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
54 | f | Kamieńczyce 4 | 1.5 | 9 | 50 | 4 | -2.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 9 | 0
55 | a | Kamyszów 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 4 | 0
56 | a | Kamyszów 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 4 | 0
57 | a | Kamyszów 3 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
58 | e | Krzyszkowice 1 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 7 | 0
59 | d | Krzyszkowice 2 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 5 | 0
60 | d | Ksawerówka 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
61 | a | Ksawerówka Gołębnik |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 22 | 0
62 |  | Ksawerówka Wieś |  | 5 | 50 | 1 | 0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 10 | 0
62 | d | Ksawerówka Wieś |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 8 | 0
63 |  | wycofany | [11 empty] | 0
64 | d | Lolin |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 8 | 0
65 | c | Lyczaków (Łyczaków) |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 5 | 0
65 | a | Lyczaków (Łyczaków) |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
66 | d | Lękawa Hektary (Łękawa) |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 7 | 0
67 | a | Lękawa Wieś (Łękawa) |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 12 | 0
68 | a | Marcinkowice 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
69 |  | wycofany | [11 empty] | 0
70 | a | Nagórzany 1 Wieś |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
71 |  | Nagórzany PGR |  | 6 | 50 | 1 | 0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 8 | 0
72 |  | Odonów 1 - kablówka | 2 | 6 | 45 | 0.5 | 1 | 9 | ME4b | w1,5/10st | L4 |  | 23 | 0
73 |  | Odonów 1 | 1.5 | 6 | 45 | 5 | -3.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 17 | 0
74 | e | Odonów 2 Szkoła |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 9 | 0
75 |  | Odonów 3 | 1 | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 27 | 0
76 |  | Odonów Szkoła - kablowa | 2 | 7 | 40 | 1 | 0.5 | 9 | ME4b | w1,5/10st | L6 |  | 32 | 0
77 |  | Odonów Osiedle 1- kablowa |  | 7 | 40 | 0 | 0.5 | 9 | ME5 | w0,5/5st | L3 |  | 32 | 0
77 |  | Odonów Osiedle 1- kablowa park. |  | 7 | 40 | 0 | 0 | 6 | ME5 | parkowy | L2 |  | 2 | 0
78 | a | Paśmiechy 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 20 | 0
79 | a | Paśmiechy 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
80 | a | Paśmiechy 4 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 14 | 0
81 | d | Plechów 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 7 | 0
82 | d | Plechów 4 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 14 | 0
83 | d | Plechów 5 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
84 | d | Plechówka |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 15 | 0
85 | c | Podolany Wieś |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 27 | 0
85 | f | Podolany Wieś | 1.5 | 9 | 50 | 5 | -3.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 13 | 0
86 | b | Przybenice I |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 4 | 0
87 |  | wycofany | [11 empty] | 0
88 |  | wycofany | [11 empty] | 0
89 | d | Sieradzice 1 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
90 | d | Sieradzice 2 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
91 | c | Sieradzice 3 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 6 | 0
92 | f | Skorczów 1 | 1.5 | 9 | 50 | 5 | -3.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 20 | 0
93 | a | Skorczów 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 7 | 0
93 | f | Skorczów 2 | 1.5 | 9 | 50 | 5 | -3.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 4 | 0
94 | a | Skorczów 3 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
95 |  | wycofany | [11 empty] | 0
96 |  | Stradlice 1 | 1 | 9 | 50 | 1 | 0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 17 | 0
96 | d | Stradlice 1 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
97 |  | Stradlice 2 | 1 | 9 | 50 | 1 | 0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 5 | 0
98 |  | Słonowice/Kazimierza Wlk. Budzyńska, Masarnia |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 9 | 0
99 | d | Słonowice 1 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 6 | 0
100 | a | Słonowice 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 7 | 0
101 | d | Słonowice 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
102 | e | Słonowice 4 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 10 | 0
103 | f | Słonowice 5 | 1.5 | 9 | 50 | 5 | -3.5 | 9.5 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L13 |  | 3 | 0
104 | e | Wielgus 1 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 11 | 0
105 |  | Wielgus Szkoła | 2 | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L10 |  | 6 | 0
106 |  | Wojciechów 1 | 2 | 9 | 50 | 1 | 0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 20 | 0
107 | c | Wojciechów 2 |  | 5 | 50 | 2 | -0.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L2 |  | 8 | 0
107 |  | Wojciechów 2 | 2 | 9 | 50 | 1 | 0.5 | 9 | ME3c | w1,5/1,5/5st | L12 |  | 15 | 0
108 | d | Wojciechów 3 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 18 | 0
109 | b | Wojsławice 2 |  | 6 | 50 | 3 | -1.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L5 |  | 12 | 0
110 | a | Wojsławice 3 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
111 | d | Wojsławice 5 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 5 | 0
112 | d | Wojsławice 8 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 4 | 0
113 | d | Wojsławice 9 |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 2 | 0
114 | d | Wymysłów |  | 5 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 11 | 0
115 | a | Zagórzyce SOM |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 50 | 0
116 | a | Zagórzyce słup nr 20 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 2 | 0
117 | a | Zięblice 1 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 22 | 0
118 | a | Zięblice 2 |  | 6 | 50 | 4 | -2.5 | 8.8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 12 | 0
119 |  | Kazimierza Mała 1 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 15 | 0
120 |  | Kazimierza Mała 2 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 22 | 0
121 |  | Kazimierza Mała 3 |  | 6 | 50 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | w1,5/1,5/5st | L7 |  | 14 | 0
TEREN MIASTA -(projekty od 122 do 154) oznaczenie Lx odpowiada mocy opraw reprezentujących inne przedzały mocy niż w projektach od 1 do 121 - podniesienie wymagań normy o 20% | [13 empty] | 0
122 |  | Kazimierza W. Wylęgarnia/Jachimowskiego | 1.5 | 6 | 40 | 2 | -0.5 | 9 | ME4b | 1,5/0st | L9 |  | 10 | 0
123 |  | Kazimierza W. ul. Sienkiewicza - kablowa | 2m / 2m | 9 | 42 | 0 | 1.5 | 10 | ME3b | 1,5/5st | L13 |  | 16 | 0
124 |  | Kazimierza W. Zakł. Wylęg |  | 6 | 40 | 0.5 | 0 | 7 | ME5 | w0,5/1/15st | L4 |  | 7 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody | 2 | 8 | 50 | 0 | 0.5 | 9 | ME4 | w0,5/1,5/5st | L10 |  | 9 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody |  | 4 | 40 | 0.5 | 0 | 7.9 | ME5 | 0 | L2 |  | 3 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody |  | 5 | 40 | 0.5 | 0 | 8 | ME5 | 1,5/5st | L3 |  | 4 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody | 2 | 5 | 40 | 1 | -0.5 | 7.9 | ME5 | 1,5/5st | L6 |  | 8 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody | 2 | 6 | 40 | 0.5 | 0 | 8 | ME5 | 1,5/5st | L6 |  | 10 | 0
125 |  | Kazimierza W. Ogrody - kablowa | 2m / 2m | 8 | 38 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L11 |  | 17 | 0
126 |  | Kazimierza Wlk. Armii Krajowej - kablowa | 2m / 2m | 10 | 42 | 1 | 0.5 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L16 |  | 31 | 0
126 |  | Kazimierza Wlk. napowietrzna od Armii Krajowej |  | 7 | 48 | 5 | -3.5 | 9 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L10 |  | 6 | 0
127 |  | Kazimierza W. Koszycka | 2 | 10 | 42 | 1 | 0.5 | 10 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 17 | 0
128 |  | Kazimierza W. Strażacka |  | 6 | 50 | 0.5 | 0 | 8 | ME5 | w0,5/0,2/15st | L8 |  | 8 | 0
129 |  | Kazimierza W. Harcerska - Okrężna - parkowe | 2 | 4 | 20 | 1.5 | -0.5 | 4 | S1 | bez wysięgnika | L4 |  | 4 | 0
129 |  | Kazimierza W. Harcerska - Okrężna | 2 | 4 | 20 | 1.5 | -0.5 | 4 | S1 | w1/1/oprawa w dół | L4 |  | 9 | 0
129 |  | Kazimierza W. Harcerska | 2 | 6 | 40 | 0.5 | 0 | 9 | ME5 | 1,5/15st | L8 |  | 47 | 0
129 |  | Kazimierza W. Harcerska | 2 | 8 | 50 | 0 | 0.5 | 9 | ME4b | 1,5/5st | L10 |  | 9 | 0
130 |  | Kazimierza W. Harcerska dla A. Krajowej- parking | 2 | 10 | 40 | 0.5 | 1 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L12 |  | 12 | 0
130 |  | Kazimierza W. Harcerska dla A. Krajowej | 2m / 2m | 10 | 42 | 2.5 | -1 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L16 |  | 15 | 0
131 |  | Kazimierza W. Sienkiewicza | 2 | 10 | 42 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 18 | 0
132 |  | Kazimierza W. Sienkiewicza | 2 | 10 | 42 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 1 | 0
132 |  | Kazimierza W. Sienkiewicza | 2 | 7 | 45 | 1 | 0 | 6 | ME5 | w1/1/oprawa w dół | L7 |  | 9 | 0
133 |  | Kazimierza W. Pl. Targ. ul. Głowackiego | 2 | 10 | 44 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 22 | 0
134 |  | Kazimierza W. Pl. Targ. Targowica | 2 | 6 | 40 | 1.5 | 0 | 8 | ME5 | w1,5/1,5/5st | L6 |  | 9 | 0
135 |  | Kazimierza W. Zielona | 2 | 6 | 40 | 1 | -0.5 | 9 | ME5 | w0,5/1/15st | L5 |  | 31 | 0
136 |  | Kazimierza W. KPMO | 2 | 7 | 40 | 1 | 0 | 8 | ME4 | w0,5/1/5st | L8 |  | 3 | 0
137 |  | Kazimierza W. park - wymiana źródeł |  | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | S2 | bez wysięgnika | L0 | 35 | 113 | 3.955 | stała moc źródła 35 W
137 |  | Kazimierza W. park - Kościuszki | 2 | 6 | 50 | 0.5 | 0 | 8 | ME5 | w0,5/0,5/15st | L9 |  | 8 | 0
137 |  | Kazimierza W. park |  | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | S2 | bez wysięgnika | L1 |  | 44 | 0
138 |  | Kazimierza W. PDK | 2 | 5 | 50 | 0 | 0.5 | 9 | ME5 | w0,5/0,5/15st | L7 |  | 3 | 0
139 |  | Kazimierza W. Zbiornik Retencyjny |  | 7 | 40 | 1 | 0 | 6 | ME4 | w1/1/oprawa w dół | L4 |  | 23 | 0
139 |  | Kazimierza W. Zbiornik Retencyjny |  | 7 | 40 | 1 | 0 | 7.9 | ME4b | 1/10st | L8 |  | 9 | 0
140 |  | Kazimierza W. Gimnazjum |  | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | S2 | bez wysięgnika | L1 |  | 8 | 0
141 |  | Kazimierza Wielka NBP, ul. Reja PKO |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | S5 | bez wysięgnika | L4 |  | 3 | 0
141 |  | Kazimierza Wielka NBP, ul. Reja PKO | 2 | 10 | 44 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 38 | 0
142 |  | Kazimierza W. NBP osiedle |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | S1 | bez wysięgnika | L4 |  | 8 | 0
143 |  | Kazimierza W. Szpital | 2 | 6 | 50 | 0.5 | 0 | 8 | ME5 | w0,5/0,5/15st | L9 |  | 18 | 0
145 |  | Kazimierza W. 3 Os. | 2 | 10 | 44 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 51 | 0
146 |  | Kazimierza W os. 4 |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 4 | S5 | bez wysięgnika | L4 |  | 35 | 0
146 |  | Kazimierza W os. 4 | 2m / 2m | 6 | 40 | 1.5 | -1 | 8 | ME5 | w0,5/1/5st | L6 |  | 2 | 0
147 |  | Kazimierza W os.1 | 2m / 2m | 6 | 40 | 1.5 | -1 | 8 | ME5 | w0,5/1/5st | L7 |  | 25 | 0
148 |  | Kazimierza W. Pralnia | 2m / 2m | 10 | 42 | 2.5 | -1 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L16 |  | 17 | 0
149 |  | Kazimierza W. Pralnia - napowietrzna | 2m / 2m | 6 | 40 | 1.5 | -1 | 8 | ME5 | w0,5/1/5st | L7 |  | 10 | 0
150 |  | Kazimierza W. SON ul. Broniewskiego | 2m / 2m | 6 | 40 | 1.5 | -1 | 8 | ME5 | w0,5/1/5st | L6 |  | 4 | 0
151 |  | Kazimierza W. Wodoc. ul. Budzynska | 2m / 2m | 9 | 42 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L13 |  | 37 | 0
152 |  | Kazimierza W. PZGS | 2m / 2m | 9 | 42 | 1 | -0.5 | 9 | ME3b | w0,5/0,5/15st | L16 |  | 2 | 0
153 |  | Kazimierza W os. Kolej. | 2m / 2m | 8 | 38 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | w1,5/1,5/5st | L11 |  | 32 | 0
154 |  | Kazimierza W. PMT 1 | 2 | 10 | 44 | 1.5 | 0 | 9 | ME3b | 1,5/5st | L15 |  | 41 | 0
[13 empty] | 2321 | 3.955
[13 empty] | Wartość do przeniesienia do oferty [kW]: | 3.955
1) dopuszcza się korektę wysokości montażu wysięgnika w granicach możliwych dla przewidzianej konstrukcji - możliwe przyjęcie wysokości montażu oprawy w granicach od 8,3m do 9,0m
2) dla sytuacji (nr projektu od 1 do 121), w której słup znajduje się co najmniej 4m od krawedzi jezdni dopuszcza się możliwość instalacji opraw z kątem nachylenia do 5 stopni, w pozostałych sytuacjach wymagane jest nachylenie oprawy z kątem 0 stopni do powierzchni jezdni
3) W sytuacjach, w których odległość między punktami świetlnymi jest większa niż 50 metrów, przyjęto do obliczeń moduł o wartość 50 metrów