Opis projektu miejskiego CCTV w miejscowosci Kazimierz Wielki

System monitoringu miejskiego jest oparty o kamery stałopozycyjne i szbkoobrotowe PTZ.
Podział wynika z realizowanych zadań projektowych:
1 – Instalacja CCTV na terenie Szkoły
-
- Kamery stałopozycyjne zamontowane na budynku szkoły – 8 kpl..
- Kamerą szybkoobrotowa – 1 kpl.
- Studio wizyjne – 1 piętro pokój nr: 1.5.
- Na dachu budynku należy zamontować maszt o wys ~3,0 m na którym umieszczone zostaną anteny do komunikacji radiowej pomiędzy sąsiednimi strefami:
1 strefa – szkoła podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej przy ul.: Okrężnej,
2 strefa – instalacja CCTV Rynku Miejskiego,
3 strefa – Instalacja na Placu Targowym,

Ad 1 Pomieszczenie studia wizyjnego wyposażyć w 3 monitory 32” dla każdej z stref. Wyposażenie studia o dodatkowe urządzenia na stanowisku operatora: biurko, fotel. Operator wyposażony w myszę i joystick do sterowania kamerami. W pomieszczeniu studia zaprojektowano nową instalację oświetleniową LED oraz zasilającą w energię elektryczna urządzeń studia zabezpieczoną przed przepięciami i wyłącznikami przeciwporażeniowymi. Obok stanowiska operatora ustawić szafę GPD typu rack 19” wys 42U

Podstawowa tabela dla studia wizyjnego e Szkole Podstawowej

L.P.	Urządzenie	Ilość	Uwagi
1	Kamera stałopozycyjna 4MPx zmienno ogniskowa	2
2	Przełącznik sieciowy wyposażony w 24 porty, 10/100/1000	1
3	Przełącznik sieciowy PoE min. 8 portów	1
4	Serwer do rejestracji obrazu z kamer	2
5	Stacja kliencka do podglądu i analizy obrazu (karta video kanałów)	1
6	Szafa RACK 19” 42U z cokolem i 4 wentylatorami	1
7	Panel krosowy 24 portowy 6UPT wyposażony	1
8	Monitow (TV) LED 32”	3
9	Joystick, mysz	1
10	Maszt aluminiowy 3,0 m	1
11	Urządzenie do transmisji bezprzewodowej 5,2-5,6 GHz	14

Ad 2 Instalacja CCTV Rynku Miejskiego. Instalacja zawiera 7 stałopozycyjnych kamer oraz 1 kamerę szybkoobrotową. Dla łączenia się z studiem instalację wyposażyć w anteny łączności radiowej z antena na budynki Szkoły.

Podstawowa tabela dla Rynku Miejskiego

L.P.	Urządzenie	Ilość	Uwagi
1	Kamera stałopozycyjna 4MPx zmienno ogniskowa	7
2	Kamera szbkoobrotowa 4MPx 35 x zoom optyczny	1
3	Przełącznik sieciowy wypozażony w min. 8 portów SFP i 4 Ethernet	1
4	Konwerter światłowodowy wyposażony w modół SFP - przemyslowy	8
5	Modół SFP MM	8
6	Szafa RACK 19” 15U z cokolem i 2 wentylatorami	1	zewnętrzna
7	Panel światłowodowy kompletny 12 portowy	1
8	Słup 4,0 m	8	W instalacji elektrycznej
9	Urządzenie do transmisji bezprzewodowej 5,2-5,6 GHz	9

Ad 3 Instalacja CCTV Targu Miejskiego. Instalacja zawiera 6 stałopozycyjnych kamer oraz 1 kamerę szybkoobrotową. Dla łączenia się z studiem instalację wyposażyć w anteny łączności radiowej z antena na budynki Szkoły.

Podstawowa tabela dla instalacji targu miejskiego
L.P.	Urządzenie	Ilość	Uwagi
1	Kamera stałopozycyjna 4MPx zmienno ogniskowa	7
2	Kamera szbkoobrotowa 4MPx 35 x zoom optyczny	1
3	Przełącznik sieciowy wypozażony w min. 8 portów SFP i 4 Ethernet	1
4	Konwerter światłowodowy wyposażony w modół SFP - przemyslowy	8
5	Modół SFP MM	8
6	Szafa RACK 19” 15U z cokolem i 2 wentylatorami	1	zewnętrzna
7	Panel światłowodowy kompletny 12 portowy	1
8	Słup 4,0 m	8	W instalacji elektrycznej
9	Urządzenie do transmisji bezprzewodowej 5,2-5,6 GHz	9