Załącznik nr 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont kotłowni c.o.

w budynku Szkoły Podstawowej, w Kamieńczycach.

Nazwa i kody (CPV)

Grupa robót: 45300000-0

Klasa robót: 45330000-9

Kategoria robót: 45331000-6

Adres obiektu budowlanego: Kamieńczyce, 28-500 Kazimierza Wielka,

powiat: kazimierski, woj. świętokrzyskie.

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej

Publicznych Szkół i Placówek

28-500 Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12

Data opracowania przedmiaru robót: 2007-04-21

-    2    -

- Spis działów przedmiaru robót:

  - Remont kotłowni c.o. w budynku Szkoły Podstawowej,

w Kamieńczycach.

-    3    -

3.	Tabele przedmiaru robót:

| Nr poz. przed- miaru | Kod pozycji przed- miaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publi- kacji zawierają- cych kosztorysowe normy nakładów rzeczowych | Numer specyfikacji technicznej wykona- nia i odbioru robót budowlanych, zawierającej wyma- gania dla danej pozycji przedmiaru | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedno- stka miary której dotyczy pozycja przed- miaru | Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | KNR 2-02 0204/01 KNR 2-02 0206/01 KNR 2-02 0206/05 KNNR-2 1201/03 KNNR-2 1201/02 KNNR-2 0604/01 KNR 2-02 0207/03 KNR 2-02 0125/05 | Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP | 3.1. Remont kotłowni c.o.: Stopa fundamentowa z betonu B 25 pod proj. komin c.o. Wyso-kość stopy 30cm, wymiary stopy 1,00x1,20m. 1,00x1,20x0,30=0,36m3 Ściany „niecki” w kotłowni, betonowe grubości 20cm, proste z betonu B 25. 3,50x1,00x2=7,00m2 2,20x0,85x2=3,74m2 2,50x0,85x2=4,25m2 przy schodach: 4,40x3,00+1,25x3,00=16,95m2 ---------------------- 31,94m2 Dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ściany. (7,00+3,74+4,25)x5=74,95m2 Podkład na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw. (2,50x3,50+1,15x2,20+4,40x x1,00+0,80x1,50)=16,88m2 16,88x0,10=1,69m3 Podkład na podłożu gruntowym z gruzobetonu. Zaprawa cemen-towa „8”MPa. (2,50x3,50+1,15x2,20)x0,15= 1,69m3 Izolacje z folii polietylenowej i papy asfaltowej izolacyjnej, na lepiku asfaltowym. 3,00x4,00+(4,00x2+3,00x2)x x0,60=20,40m2 Ściany żelbetowe proste o gru-bości 12cm z betonu B 25 „kosz zsypowy”. (1,50+0,92x2)x1,40=4,68m2 Założenie belki stalowej z INP 160 jako podciągu. | m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 | 0,36 31,94 74,95 1,69 1,69 20,40 4,68 |

-    4    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | KNR 2-05 0208/05 KNNR-2 1202/05 KNNR-2 1202/07 KNNR-2 1302/01 KNNR-2 1301/04 KNNR-2 1301/05 KNR 2-02 0218/01 KNNR-4 1413/01 KNNR-4 1413/02 KNNR-2 1303/03 KNNR-2 0308/01 + analiza własna (przystosować do wymagań projektu) | Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP | 7,00x17,90=125,30kg Słupy stalowe podtrzymujące podciąg składające się z 2 szt [NP160 (każdy) zespawane two-rzą przekrój zbliżony do kwadra-tu. 3,00x4x18,80=225,60kg Posadzka cementowa grubości 25mm z cokolikami, zatarta na ostro. 2,50x3,50+2,20x1,15+1,00x1,20+ 0,80x1,50=13,68m2 Posadzka cementowa j.w. lecz zmiana grubości o 10mm. 13,68x7,5=102,60m2 Okno stalowe wsypu piwniczne-go, otwierane. 0,90x0,60=0,54m2 Balustrada stalowa, prosta o max. prześwicie poszczególnych elementów 13cm, wysokość 110cm. 4,40+1,10=5,50m Nakrywa stalowa wsypu pinicz-nego. 25kg Schody betonowe i żelbetowe – stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu z betonu B 25. (3,30x1,00+1,15x0,70)x0,30= 1,23m3 Montaż studni z kręgów betono-wych fi 1000mm w gotowym wykopie gł.3m. 1szt Za każdy 0,5m różnicy głęboko-ści studni. 4szt Drzwi stalowe pełne ocieplone wełną mineralną grub.4cm. 1,10x2,00=2,20m2 Komin c.o. wolnostojący, wielo-przewodowy z cegieł budowla-nych pełnych kl.15, na zaprawie cem.wap. „8”MPa. Ponad stropo-dachem murować jako spoino-wany (spoina wklęsła). W komin wbudować klamry wyłazowe z prętów stalowych fi 18mm, szer. 40cm, część wystająca 25cm w | kg kg m2 m2 m2 m kg m3 szt 0,5m m2 | 125,30 225,60 1,68 102,60 0,54 5,50 25,00 1,23 1,00 - 4,00 2,20 |

-    5    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | KNNR-4 0503/05 KNNR-4 0521/05 KNNR-4 0521/06 KNNR-4 0526/05 KNNR-4 0524/03 KNR 2-15W 0540/03 KNR 2-17 0104/05 KNR 2-16W 0101/02 KNR 2-16 0601/04 KNR 4-02 0501/03 KNNR-4 0145/06 (analogia) KNNR-4 0205/01 | Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP | odstępach co 40cm. W kominie, w pomieszczeniu kotłowni wbudować drzwiczki wyciorowe oraz na wys. ~5cm poniżej sufitu kratkę wentylacyjną 25x25cm (bez żaluzji). 0,77x1,20x8,00=7,39m3 Montaż kotła stalowego, wodne-go EKO groszek o mocy zna-mionowej 150kW. 1,00szt Montaż zaworów żeliwnych, kołnierzowych fi 40mm. 2,00szt Montaż zaworów żeliwnych, kołnierzowych fi 50mm. 3,00szt Montaż filtrów siatkowych o średnicy 40mm. 1,00szt Montaż zaworów bezpieczeń-stwa sprężynowych, gwintowa-nych staliwnych o średnicy 25mm. 2,00szt Montaż pompy do c.o. o połą-czeniach kołnierzowych i średnicy króćców przyłączenio-wych pomp 40mm. 1,00szt Czopuch z blachy stalowej czarnej. 0,40x4x2,00=3,20m2 Izolacja wełną mineralną gr.50mm czopucha c.o. (0,50+0,40)x2x2,00=3,60m2 Płaszcz z blachy stalowej ocyn-kowanej grubości 0,55mm na w/w izolacji czopucha. 0,50x4x2,00=4,00m2 Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, fi50mm. 6,00szt Montaż pompy pływakowej w studzience, ssąco-tłocząca, elektryczna. 1,00szt Montaż rurociągu żeliwnego, kanalizacyjnego o średnicy 50mm. 20,00m | m3 szt szt szt szt szt szt m2 m2 m2 szt szt m | 7,39 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 3,20 3,60 4,00 6,00 1,00 20,00 |

-    6    -

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 33 34 35 36 37 38 | KNNR-8 0528/02 KNNR-6 0606/01 KNR 4-01 0716/07 KNR 2-02 0219/05 KNR 2-02 0290/01 KNR 4-01 0515/05 KNNR-7 0506/01 | Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum.proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP Dokum. proj. + PN/B + BHP | Uruchomienie kotłowni c.o. 1,00kpl Ścieki z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce piaskowej. 25,00m Uzupełnienie tynków cemento-wo-wapiennych kat.III, na pod-łożu betonowym. (2,00x2+1,10)x(0,50+0,40x2)= 6,63m2 (0,60x2+0,90)x(0,50+0,50x2)= 3,15m2 3,30x1,00=3,30m2 na kominie: (1,20+0,77x2)x x(1,90+3,50)=14,80m2 (1,20+0,77)x2x2,60=10,24m2 -------------------- 38,12m2 Nakrywy kominów (czapka) o średniej grubości 7cm z betonu B 25. W „czapce” wykonać „kapinosy”. 1,20x0,90=1,08m2 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji żelbetowych budynku prętami stalowymi, okrągłymi. Komin fi 10mm: (1,20x5+ +1,00x7)x0,617=8,02kg ściana przy schodach: (4,40x6+ +2,00x25)x0,617=47,14kg „kosz”: (3,20x5+1,50x15)x x0,617=23,75kg „czapka”: (1,20x4+0,90x6)x x0,617=6,29kg --------------- 85,20kg Uzupełnienie pokrycia stropo-dachu dwoma warstwami papy asfaltowej, po wymurowaniu komina. 30,00m2 Wykonanie daszku aluminiowe-go nad schodami do kotłowni. 5,50x1,50=8,25m2 | kpl m m2 m2 kg m2 m2 | 1,00 25,00 38,12 1,08 85,20 30,00 8,25 |

UWAGA: w „przedmiarze robót” nie uwzględniono następujący zakres robót, który zostanie

wykonany we własnym zakresie (użytkownik):

- podstemplowanie istniejącego stropu stemplami drewnianymi, po 1szt, pod

każdym dwuteownikiem, w odległości ~1,5m od ściany,

- rozebranie słupów stalowych podtrzymujących strop, podciągu stalowego oraz

czopucha murowanego z cegieł,                                                          -VERTE-

-    7    -

- rozebranie istniejących 2kpl pieców c.o. KZ-5 z wyniesieniem i wywiezieniem,

- odcięcie rur c.o. w miejscach wskazanych przez wykonawcę robót c.o.,

- wykucie (rozbiórka) istniejącej posadzki wraz z podłożem w miejscu i na głębokość wskazaną przez wykonawcę robót,

- rozbiórka ściany betonowej i fragmentu schodów przy zejściu do kotłowni,

- wykucie otworu w ścianie na okno stalowe oraz rozkucie istniejącego otworu drzwiowego,

- wykucie otworów w stropach na projektowany komin c.o.,

- rozbiórka istniejących ścieków betonowych,

- rozbiórka istniejącego komina c.o. ponad dachem na wysokości ~2m i wykonanie na nim „czapki” betonowej,

- malowanie pomieszczenia kotłowni i nowego komina w klasie lekcyjnej po wykonanym remoncie kotłowni,

- remont fragmentu posadzki przy nowym kominie w klasie lekcyjnej oraz tynku sufitu,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek.