EGZEMPLARZ nr 6

PROJEKT PRAC HYDROGEOLOGICZNYCH

DLA UJĘCIA  WÓD  PODZIEMNYCH  Z  UTWORÓW      CZWARTORZĘDOWYCH -  PLEJSTOCEŃSKICH

(związany z wykonaniem otworu

hydrogeologicznego - zastępczego nr 2)

Miejscowość:  GAJ WIELKI

## Powiat: szamotulski

## Gmina:  Kaźmierz

## Województwo:  wielkopolskie

## Zlewnia: rz. Sama - Warta

Zamawiający:   Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20,

64-530 Kaźmierz

Opracował:

mgr Zbigniew Balcerkiewicz                                                   DYREKTOR

nr upr. 050673

mgr Zbigniew Balcerkiewicz

mgr Andrzej Zenker

nr upr V-1518

Współpraca:

mgr Krzysztof Wesołowski

Poznań, maj 2009r.

SPIS  TREŚCI

I.  ZAŁOŻENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Dane  ogólne

2. Informacje o ujęciu i stan prawny, zasięg wodociągu, cel opracowania

3. Podstawy prawne i wykorzystane materiały

4. Położenie obiektu

5. Stan udokumentowania regionalnego zasobów wód podziemnych

6. Morfologia  i  hydrografia

7. Budowa  geologiczna

8. Warunki  hydrogeologiczne

9. Jakość wody

10. Obszar zasilania i obszar zasobowy projektowanego ujęcia

11. Wnioski

II.  REALIZACJA PROJEKTU  PRAC  GEOLOGICZNYCH

1.    Ilość,  głębokość,  konstrukcja  otworu

2. Obliczenia hydrogeologiczne

3.   Lokalizacja otworu, informacja o placu  budowy

4.   Pobieranie próbek skał, magazynowanie i udostępnianie próbek geologicznych             pompowanie otworu, badania hydrogeologiczne, badania wody

5.   Ochrona środowiska, ochrona poziomów wodonośnych

6.   Projektowany sposób zasilania wiertni w energię elektryczną (zasilanie podstawowe

i rezerwowe), ochrona bhp.

7.   Harmonogram projektowanych prac

8.   Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych

9.   Dozór hydrogeologiczny, prace dokumentacyjne, pomiary geodezyjne prace            laboratoryjne

10. Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

1.  Mapa topograficzna z lokalizacją ujęcia w m. Gaj Wielki, gmina Kaźmierz, skala 1 : 50 000

2.   Mapa sytuacyjno-wysokościowa, działka wodociągowa ujęcia w m. Gaj Wielki,

gm. Kaźmierz, skala 1: 1 000

3.   Mapa dokumentacyjno - hydrogeologiczna, w rejonie m. Gaj Wielki, skala 1 : 25 000

4.   Materiały archiwalne wierceń

5.   Przekrój hydrogeologiczny

6.  Projekt  geologiczno - techniczny  otworu nr 2

7.  Decyzja o przeniesieniu prawa własności

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

1. Dane ogólne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Użytkownik: Urząd Gminy Kaźmierz, ul. Szamotulska 20, 64 – 530 Kaźmierz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkusz mapy w skali 1 : 50 000; układ PUWG-92,   N-33-130-C (BUK)

Współrzędne geograficzne projektowanego otworu nr 2 wg GPS III: 52o27'23"N,  16o34'34" E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalizacja otworu:  zał. 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkcja wody: roczna produkcja wody z ujęcia Gaj Wielki wynosiła:

2003r. - 33.155m3,  tj.  średnio 2.763m3/m-c  =  90,8m3/d = 3,8m3/h

2004r. - 20.367m3,  tj.  średnio 1.697m3/m-c =   55,7m3/d = 2,3m3/h

2005r. - 34.458m3,  tj.  średnio 2.872m3/m-c =   94,4m3/d = 3,9m3/h

2006r. - 59.665m3,  tj.  średnio 4.972m3/m-c = 163,5m3/d = 6,8m3/h

Produkcja największa: wrzesień 2007r. – 10.250m3 , tj. 341,7m3/d = 14,2m3/h

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przeznaczenie wody:  cele pitne i gospodarcze

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymogi co do jakości wody: woda pitna, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Informacje o ujęciu i stan prawny, zasięg wodociągu, cel opracowania

Na terenie działki wodociągowej SUW w m. Gaj Wielki, gmina Kaźmierz istnieje ujęcie wód podziemnych, które obecnie składa się z jednej studni wierconej nr 1A o głębokości 44,0m, ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich, wykonanej w 1975r. dla byłego PGR-u, przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę „WODROL” Poznań, z siedzibą w Swarzędzu. Zasoby eksploatacyjne zostały ustalone w ilości Q = 47,0m3/h przy depresji S = 12,50m i zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Geologii wspólny dla województwa i miasta, decyzją o znaku G-423-70/75 z dnia 16 maja 1975r.

Obecnie ujęcie w Gaju Wielkim, które początkowo zaopatrywało w wodę PGR i wieś Gaj Wielki, jest źródłem wody dla rozbudowanego wiejskiego wodociągu grupowego, a sieć wodociągowa obejmuje 7 wsi; Gaj Wielki, Gorgoszewo, Bytyń, Młodasko, Sierpówko, Stramnica i Witkowice. Stąd widoczny jest wzrost produkcji wody podany w p.1.  Planowana jest dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i użytkownik ujęcia - Urząd Gminy Kaźmierz - podjął decyzję o modernizacji obiektów budowlanych wodociągu, w tym SUW.

Ze względu na stwierdzony spadek wydajności studni nr 1A, co jest wynikiem kolmatacji części roboczej filtru (po ponad 30 letniej eksploatacji),  postanowiono również wykonać otwór zastępczy  nr 2. Natomiast studnia nr 1A do czasu technicznego zużycia będzie awaryjną.

Ponadto na terenie podwórza  dawnego PGR-u, w odległości 268m od SUW  istnieje otwór hydrogeologiczny nr 1 o głębokości 52,0m, który od wielu lat nie jest eksploatowany.

3. Podstawy prawne i wykorzystane materiały

Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z późniejszymi zmianami),  tekst jednolity z dnia 14 listopada 2005r., (Dz. U. Nr 228 poz. 1947)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239 poz. 2019) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628). Tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39 poz. 251.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U nr 109 poz. 961)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków      technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 6 – studnie (Dz. U      nr 75 poz. 690)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. nr 94 poz. 840)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji (Dz. U. 2006 nr 124 poz. 865)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153 poz. 1777)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych      wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie      (Dz.U. nr 201 poz. 1673)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. nr 153 poz. 1780)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organu administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz.U. nr 153 poz. 1781)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietna 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2006 Nr 75 poz. 527)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r.  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz.U. nr 116 poz. 98)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

#### Wykorzystane materiały

1. Dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty (PDW) zawierająca     ustalenie zasobów odnawialnych i  dyspozycyjnych wód podziemnych z utworów czwartorzędowych     i  trzeciorzędowych - opracowanie „HYDROCONSULT” Sp. z o.o. Biuro Studiów i Badań     Hydrogeologicznych i Geofizycznych w Warszawie, Oddział w Poznaniu, czerwiec 1999r.

2. Dodatek  do dokumentacji  hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych kopalnej   doliny         Samy podsystemu wodonośnego Gaj Wielki-Kaźmierz-Szamotuły” określający zasoby     eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich w m.     Kiączyn, gmina Kaźmierz, opracowanie „HYDROSERVIS” Zakład Geologiczno - Wiertniczy,     Poznań, 2004r. (studnia nr 3).

3. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, dla      PGR w m. Gaj Wielki, (studnia nr 1), opracowanie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi     w  Wodę, „WODROL” Poznań, z siedzibą w Swarzędzu 1965r.

4. Aneks nr 1 do ww. Dokumentacji,   studnia nr 2, opracowanie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia     Rolnictwa i  Wsi w Wodę 1975r.

5. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, dla RSP     Młodasko, (studnia nr 1), opracowanie SPRH Jelonek k/Poznania, 1965r.

6. Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, dla      PGR Stramnica, (studnia nr 1), opracowanie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę     „WODROL” Poznań, 1967r.

7.  Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, dla      PGR Witkowice, (studnia nr 1), opracowanie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w     Wodę „WODROL” Poznań, 1965r.

4. Położenie  obiektu

Miejscowość Gaj Wielki położona jest w południowo - wschodniej części Gminy Kaźmierz., zał. 1, 3, a działka wodociągowa SUW, na terenie którego projektuje się wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2,  znajduje się w południowo-wschodniej części wsi Gaj Wielki przy drodze prowadzącej do Grzebieniska.

5. Stan udokumentowania regionalnego zasobów wód podziemnych

Ujęcie wody w Gaju Wielkim, gmina Kaźmierz posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości Q = 47,0 m3/h przy depresji S = 12,5 m, decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr G-423-70/75 z dnia 16.05.1975r.

Wg późniejszych opracowań hydrogeologicznych stwierdzono, że przedmiotowe ujęcie wód podziemnych znajduje się w obszarze  podsystemu kopalnej  doliny rzeki Samy, nazwanej  doliną Gaj Wielki - Kaźmierz - Szamotuły, dla której na podstawie matematycznych  badań modelowych ustalone są zasoby z utworów czwartorzędowych w ilości:

Q = 1.153,0m3/h przy depresji rejonowej Sr =1,8 -7,0m dla powierzchni F = 123km2.

Zasoby te są zatwierdzone przez Głównego Geologa Kraju w Warszawie, decyzją o znaku KDH/ 013/5211/M/86  z dnia 26.11.1986r.

Zasoby eksploatacyjne podsystemu określono w oparciu o prace terenowe, modelowe i dokumentacyjne dla 17-tu ujęć. Ogólny rozdział zasobów w decyzji zasobowej został określony   następująco:

- 790,0m3/h, dla ujęcia wodociągowego Szamotuły, w tym 340m3/h dla ujęcia  istniejącego     i 450m3/h dla projektowanego ujęcia w m. Gałowo,

-  60,0m3/h dla ujęcia w m. Kaźmierz,

-  303m3/h dla 14 innych ujęć wiejskich i zakładowych, w tym 100,0m3/h dla ujęcia wieś Kiączyn oraz 20,0m3/h dla ujęcia Gaj Wielki.

W czerwcu 1999r. została opracowana dokumentacja hydrogeologiczna Regionu Poznańskiego Dorzecza Warty, w której między innymi przeprowadzono ponownie symulacje modelowe na istniejącym modelu  podsystemu wodonośnego kopalnej doliny Samy dla zweryfikowanego rzeczywistego zapotrzebowania na wodę poboru wody przez poszczególne ujęcia. Ustalona uprzednio wielkość zasobów dyspozycyjnych Regionu PDW została utrzymana w ilości Q = 1.153m3/h dla uaktualnionej powierzchni F = 113,1 km2. Dokumentacja ta zastała zatwierdzona przez Ministra Środowiska decyzją o znaku DG KDH/BJ/489-6249/99 z dnia 27.12.1999r.

Podsystem kopalnej doliny Samy jest włączony do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Polski pod numerem 145.

W wyniku rozpoznania stanu eksploatacji ujęć w II połowie 2007r. stwierdzono, że z 17  ujęć nie jest już eksploatowanych 8, znajdujących się w m. Myszkowo, Przyborówko, Żalewo, Kaźmierz-gorzelnia, PGR Kiączyn, Witkowice, Piersko (ujęcie czwartorzędowe) i Młodasko, a ponadto z nie zostało wykonane dziewiąte w Gałowie, projektowane dla potrzeb miasta Szamotuły.

Natomiast w ramach zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych podsystemu kopalnej doliny Samy eksploatowane jest ujęcie Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Tłuszczowego Sp. z o.o. w Szamotułach oraz ujęcia Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „GAŁOPOL” w Gałowie i Śmiłowie. Ponadto zostały zwiększone zasoby eksploatacyjne ujęcia wiejskiego Kaźmierz z 60,0m3/h do 120,0m3/h, zwiększono też zasoby eksploatacyjne dla ujęcia Kiączyn – wieś, ze 100,0m3/h do 200,0m3/h oraz ustalono nowe dla ujęcia HOCHLAND Polska Sp. z o.o. w Kaźmierzu w ilości 15,0m3/h.

6. Morfologia i hydrografia

Miejscowość Gaj Wielki położona jest na Wysoczyźnie Poznańskiej, w jej subregionie zwanym Równiną Poznańską. Teren w rejonie ujęcia jest dość płaski, w kierunku wschodnim przechodzący w lekko falisty, następnie dość stromo opadający ku wyraźnie zarysowanej w morfologii dolinie rzeki Samy, której koryto znajduje się w odległości 1,9km na wschód, zał. 1.  Rzędna terenu przy projektowanym otworze wynosi ok. 90,2m npm,  natomiast w dolinie Samy 76,0-76,5m npm.

Hydrografia  związana jest z doliną rzeki Samy, do której dopływają bezimienne strumienie i cieki oraz rowy melioracyjne.

7. Budowa geologiczna

Budowę geologiczną w rejonie Gaju Wielkiego wraz z ustaleniami litostratygraficznymi przedstawiono na  przekroju hydrogeologicznym (zał. 5), sporządzonym poprzecznie w stosunku do kopalnej doliny Samy, w oparciu o najbliższe otwory hydrogeologiczne. Ze względu na projektowaną głębokość otworu scharakteryzowano jedynie budowę geologiczną utworów czwartorzędowych. Utwory te zalegają na utworach trzeciorzędowych, którymi są tu osady ilaste facji iłów pstrych poznańskich, zaliczane do miocenu górnego lub na iłach stalowych i węglistych facji burowęglowej zaliczanych do miocenu środkowego. Strop utworów trzeciorzędowych w rejonie Gaju Wielkiego nie został nawiercony zarówno w otworze nr 1 jak i 1A. Wg przekroju hydrogeologicznego  powinien wystąpić na głębokości około 63m.

Utwory czwartorzędowe w partii spągowej buduje cykl osadów rzecznych kopalnej doliny Samy o miąższości ok. 25,0m pochodzących z okresu interglacjału wielkiego (mazowieckiego). Cykl ten tworzą piaski grube i średnie z domieszką żwiru, a w partii  stropowej drobne. Na nich zalega różnowiekowy kompleks glin zwałowych o miąższości około 38m, pochodzący z okresu zlodowacenia środkowopolskiego i północnopolskiego. Gliny te lokalnie są rozdzielone przez fluwioglacjalne osady piaszczyste pochodzące najprawdopodobniej z okresu interglacjału eemskiego lub fazy transgresji zlodowacenia północnopolskiego. Miąższość tych osadów jest niewielka, rzędu 1 – 1,5m. W partii przypowierzchniowej występują spiaszczone gliny lub piaski drobne i średnie o miąższości rzędu 1-2m.

8. Warunki  hydrogeologiczne

W rejonie ujęcia wody w miejscowości Gaj Wielki wody podziemne występujące w utworach czwartorzędowych tworzą układ piętrowy, na który składają się  poziom wód gruntowych oraz międzyglinowy środkowy kopalnej  doliny  Samy. Natomiast  w piętrze trzeciorzędowym, warstwy wodonośne występują w utworach mioceńskich i oligoceńskich, tworząc górną, środkową i dolną (oraz oligocenu) warstwę mioceńskiego poziomu wodonośnego. Ze względu na projektowaną głębokość otworu scharakteryzowano jedynie warunki hydrogeologiczne utworów czwartorzędowych

Poziom gruntowy występuje w przypowierzchniowych spiaszczonych glinach zwałowych oraz w pokrywach piaszczystych. Poziom ten nie przedstawia znaczenia gospodarczego. Zasilany jest na drodze infiltracji opadów, a drenowany przez system rowów i drenów melioracyjnych.

Poziom międzyglinowy środkowy związany jest z rzecznymi osadami piaszczysto – żwirowymi Kopalnej Doliny Samy.  Był ujęty do eksploatacji w otworze nr 1 oraz w otworze nr 1A odwierconym  na działce wodociągowej przedmiotowego ujęcia w 1975r. Z powodu problemów technicznych związanych z napotkaniem na głębokości 44,0m  głazu otworu nr 1A nie dowiercono do spągu warstwy wodonośnej. Zwierciadło wody o charakterze subartezyjskim w okresie budowy (1975r.)  ustabilizowało się na głębokości 8,6m, tj. na rzędnej 82,55m npm. Obecnie zalega na głębokości około 11-12m, tj. na rzędnych ~ 80,1– 81,1m npm.  Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wydajność Q = 47,58m3/h przy depresji S = 12,50m, co odpowiada wydajności jednostkowej q = 3,8m3/h1mS. Wartość współczynnika filtracji obliczonego dla filtracji ustalonej k = 0,2m/h.

Zakłada się, że w projektowanym otworze nr 2, w którym przewiduje się osiągnąć spąg czwartorzędowej warstwy wodonośnej, należy spodziewać się nieco korzystniejszych parametrów hydrogeologicznych.

Zasilanie poziomu zachodzi głównie na drodze infiltracji opadów poprzez kompleks osadów gliniastych, słabo przepuszczalnych i poziomu nadległego i wynosi 9,54m3/hkm2. Moduł całkowitego zasilania wg  badań modelowych Kopalnej   Doliny  Samy wynosi 11,94m3/h km2. Na zał. 3 przedstawiono układ krążenia wód tego poziomu

Drenaż poziomu międzyglinowego środkowego następuje w rejonie doliny Samy oraz  przez ujęcia na nim bazujące.

9.  Jakość wody

Wody podziemne w poziomie międzyglinowym środkowym w rejonie Gaju Wielkiego  ujęte do eksploatacji w studni nr 1 i 1A w okresie budowy posiadały dość korzystną jakość. Charakteryzowały się jedynie bardzo wysokimi stężeniami związków żelaza  rzędu  7,5mgFe/dm3  oraz podwyższoną utlenialnością nadmanganianową = 5,9 mgO2/dm3, natomiast pozostałe wskaźniki odpowiadały wymaganym obecnie dla wody pitnej.

Ogólny chemizm wody ze studni nr 1 i 1A z okresu ich budowy (1965 i 1975r.) w porównaniu do obecnie wymaganych wskaźników podano w tabeli 1. Pogrubiono parametry ponad wskaźnikowe.

tabela 1

| Składniki wody | Wymagane wskaźniki | Otwór nr 1 Otwór nr 1A 26.04.1965r. 24.03.1975r. |
| --- | --- | --- |
| Barwa pozorna mgPt/dm3 | 15 | - 90 |
| Barwa sączona, mgPt/dm3 | 15 | 15 32 |
| Odczyn, pH | 6,5 – 9,5 | 7,4 7,4 |
| twardość ogólna, mgCaCO3/dm3 | 500,0 | 335 385 |
| twardość ogólna, mval/dm3 | 10,0 | 6,7 7,7 |
| żelazo, mgFe/dm3 | 0,2 | 8,1 7,50 |
| mangan, mgMn/dm3 | 0,05 | 0,12 0,05 |
| amoniak, mgNH4/dm3 , w wodach podziemnych niechlorowanych pochodzenia naturalnego | 0,5 1,5 | - - 0,5 0,6 |
| azotany, mgN/dm3 | 11,4 | n.w 0,1 |
| azotany, mgNO3/dm3 | 50,0 | n.w. 0,43 |
| chlorki, mgCl/dm3 | 250 | 6,0 14,0 |
| siarczany, mgSO4/dm3 | 250 | 42,3 8,2 |
| Siarkowodór, mgH2S/dm3 | 0 | n.w. |
| utlenialność nadmanganianowa, mgO2/dm3 | 5 | 3,8 5,9 |
| sucha pozostałość, mg/dm3 | nie mianowana | 382 570 |
| mineralizacja, mg/dm3 | nie mianowana | n.bad. n.bad. |
| NPL w 100cm3 typ fekalny/ogólny | 0/0 | m. Coli > 50 0/0 |

10. Obszar zasilania i obszar zasobowy projektowanego ujęcia

Obszar zasilania

Ilość wody możliwa do czerpania z ujęcia wód podziemnych powinna mieć „pokrycie” w obszarze zasilania. Dla zasobów eksploatacyjnych ujęcia Q = 47,0m3/h, powierzchnia tego obszaru  wynika z relacji F = Q/( = ~ 4,9km2, gdzie,  ( = 9,54m3/h km2, średni moduł zasilania w obszarze Kopalnej Doliny Samy  wg  badań modelowych (Kaźmierz, Kiączyn). Natomiast moduł całkowitego zasilania wg  w/w badań modelowych wynosi 11,94m3/h km2. Obecna średnia godzinowa produkcja wody w odniesieniu do poboru rocznego wynosząca Q = 6,8m3/h w 2006r. jest znacznie niższa od zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych.

Na zał. 3 przedstawiono układ krążenia wód tego poziomu odzwierciedlony przez hydroizohipsy, ustalony na podstawie badań modelowych z izochronami projektowanego obniżenia się zwierciadła wody w dokumentowanym odcinku Kopalnej Doliny Samy i kierunki spływu wód oraz obszar zasilania ujęcia Kiączyn dla eksploatacji Q = 200,0m3/h. Dla ujęcia Gaj Wielki wydzielony jest odrębny obszar zasilania dla symulacji modelowej Q = 20,0m3/h.

Planowany jest jednak wzrost produkcji wody  z ujęcia Gaj Wielki do co najmniej ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych Q = 47,0m3/h. W tym celu niezbędne będzie zaktualizowanie bilansu wodnego, gdyż jak to podano w rozdziale 5 w podsystemie Kopalnej Doliny Samy nie jest już eksploatowanych kilka ujęć, a następnie wykonanie badań modelowych w celu oceny realnej możliwej wielkości poboru wody z tego ujęcia, w tym w wielkości zasobów eksploatacyjnych Q = 47,0m3/h.

Obszar zasobowy

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie (Dz.U. nr 201, poz. 1673) należy przyjąć, że w obszar ten stanowić będzie co najmniej 50% obszaru zasilania. Natomiast w „Metodyce określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych”, W-wa 2004r. należy przyjąć, że w obszarze zasilania powstaje 50-70% wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych, a „zasięg obszaru zasobowego określa umownie granica obszaru wpływu ujęcia lub co najmniej izochrona 25 letniego przepływu wody podziemnej, gdy granica obszaru spływu wody sięga poza tę izochronę”. Jednakże należy zaznaczyć, że nie w każdych uwarunkowaniach hydrogeologicznych warunek 50%  może być spełniony.

Obszar zasobowy dla ujęcia Gaj Wielki wg obecnie wymaganych uwarunkowań prawnych dotychczas nie był  określany. Będzie on wydzielony z części obszaru zasilania, a najbardziej wiarygodne określenie uzyska się w badaniach modelowych.

11. Wnioski

a) W celu zabezpieczenia potrzeb wodnych wiejskiego wodociągu grupowego, dla którego źródłem wody jest ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, plejstoceńskich  założone w obszarze Kopalnej Doliny Samy istniejące na terenie SUW w m. Gaj Wielki, gmina Kaźmierz, należy  wykonać otwór hydrogeologiczny, zastępczy nr 2 o głębokości około 65,0m.

b) Jakość wód podziemnych  powinna być korzystna. Zwraca jednak uwagę bardzo wysokie stężenie związków żelaza, barwa sączona oraz utlenialność. Uzdatnianie wody dla celów pitnych może być procesem trudniejszym technologicznie od standardowego.

II. REALIZACJA  PROJEKTU  PRAC  GEOLOGICZNYCH

1. Ilość, głębokość, konstrukcja otworu

Na terenie działki wodociągowej ujęcia wody w m. Gaj Wielki, gmina Kaźmierz,  projektuje się wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego nr 2, zastępczego o charakterze rozpoznawczym o głębokości około 65,0m, w celu ujęcia do eksploatacji czwartorzędowej  warstwy wodonośnej, która powinna zalegać w strefie głębokości 38-63m. Wiercenie projektuje się wykonać metodą udarową i obrotową, na „sucho” bez użycia płuczki wodnej lub iłowej, w osłonie trzech kolumn rur studziennych ( 508-406mm.

Warstwę wodonośną projektuje się ująć kolumną filtrową wykonaną z rur PVC  (mm, gwintowanych, typ K, atestowanych do wód pitnych, wg normy DIN 4925, z częścią czynną o łącznej długości około 20,0m, wyprowadzoną do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych. Wokół części roboczej (czynnej) kolumny należy wykonać obsypkę żwirową, a wokół  rury nadfiltrowej, zasypkę. Granulację obsypki i zasypki ustali dozór hydrogeologiczny w dostosowaniu do granulacji warstwy. Po zafiltrowaniu z otworu należy usunąć kolumnę rur ( 406mm w celu odsłonięcia części roboczej filtra. Po wykonaniu pompowania pomiarowego kolumny rur (18"(457mm) i (20"(508mm) będą również z otworu wyciągnięte. Podczas wyciągania przestrzeń zarurową w strefach występowania osadów gliniastych projektuje się wypełnić mleczkiem iłowym (wetronit, compaktonit). Ponadto, dla osłony przed mechanicznym uszkodzeniem górnej krawędzi rury nadfiltrowej oraz wodoszczelnego odizolowania wód poziomu gruntowego projektuje się wprowadzenie odcinka rur ( 14”(355mm) długości około 3-4m, posadowionego wodoszczelnie. Czynność tą należy wykonać podczas wyciągania ostatniego odcinka kolumny rur  ( 20"(508mm).

Orientacyjną konstrukcję projektowanego otworu nr 2 przedstawiono na zał. 6. Wnioskuje się o upoważnienie dozoru hydrogeologicznego do korygowania głębokości otworu o 10% oraz o wprowadzanie uzasadnionych zmian konstrukcyjnych otworu w zależności od stwierdzonych rzeczywistych warunków wiercenia.

2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dla projektowanej konstrukcji otworu  dopuszczalną wydajność części roboczej filtru obliczono z relacji:  Q = 3,14 x l x d x Vdop. = 3,14 x 20,0m x 0,406m x 4,0m/h = ~ 101m3/h,  gdzie l - długość projektowanej części roboczej filtra, d - średnica otworu, Vdop. - dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra  wg wzoru Sichardt’a Vdop. = 19,6 = ~ 4,0m/h (wg otworu nr 1A).  Obliczenia wykazują, że  pod względem technicznym projektowany otwór zapewni uzyskanie wydajności co najmniej równej zatwierdzonym zasobom eksploatacyjnym = 47,0m3/h.

3. Lokalizacja otworu, informacja o placu budowy

Lokalizację projektowanego otworu hydrogeologicznego nr 2 na działce SUW w Gaju Wielkim, przedstawiono w zał. 2 (działka nr 77/33, własność Gminy Kaźmierz). Przy uzasadnionej zmianie lokalizacyjnej należy uwzględnić zasadę, że odległość otworu projektowanego nr 2 od studni istniejącej nr 1A, powinna wynosić co najmniej 40m, tj. 11/2 miąższości warstwy wodonośnej, zał. 2.

Dojazd do miejsca wiercenia otworu nr 2  jest dogodny. Energia elektryczna do pompowania oraz campu może być pobrana z wewnętrznej linii energetycznej.

Wnioskuje się o upoważnienie dozoru hydrogeologicznego uzasadnionej zmiany lokalizacji projektowanego otworu, spełniającej jednak uwarunkowanie podane powyżej.

Lokalizacja projektowanego otworu nr 2  nie narusza wymagań paragrafu  42 ustęp 1, pkt 1 i 2 Rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach   górniczych wydobywających kopaliny  otworami wiertniczymi  (Dz. U. nr 109 poz. 961) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 6 – studnie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

4. Pobieranie próbek skał, magazynowanie i udostępnianie próbek geologicznych, pompowanie otworu, badania hydrogeologiczne, badania wody

### Pobieranie próbek skał i magazynowanie

Próbki skał podczas wiercenia należy pobierać z urobku do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2m i przy każdej zmianie warstw oraz co 1m z warstwy wodonośnej.

Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 153 z dnia 28 grudnia 2001r. poz. 1780 i 1781) próbki geologiczne z wierceń są próbkami czasowego przechowywania i wykonawca obowiązany jest do przechowywania próbek geologicznych w magazynie, a ich likwidacja może nastąpić po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji sporządza się protokół. Próbki te wykonawca jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie na wezwanie organu właściwego do zatwierdzania projektu prac geologicznych w miejscu i terminie uzgodnionym między organem, a wykonawcą prac geologicznych.

Pompowanie otworu należy wykonać wg następującego schematu:

- pompowanie oczyszczające, zrywami, przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody

z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. Projektuje się, że łączny czas tego pompowania będzie wynosił około 4-6 godzin,

- dezynfekcja otworu i 24 godz. przerwa technologiczna,

- pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres około 48-72 godzinny, z wydajnością   ustaloną   przez dozór hydrogeologiczny na postawie wyników pompowania    oczyszczającego   (prawdopodobnie   około 40-50m3/h)

Przed pompowaniem pomiarowym otworu nr 2, na około 3 - 4 godziny  konieczne będzie wyłączenie z eksploatacji studni nr 1A, w celu stabilizacji zwierciadła wody, a następnie przez dalsze 3-4 godziny, w celu wykonania pomiarów opadu zwierciadła wody. W dalszej części pompowania może być włączona do eksploatacji studnia nr 1A, tak więc pompowanie w tej fazie będzie miało charakter pompowania zespołowego. W tym czasie należy więc ustalić ilość wody pobranej ze studni nr 1A (wg wskazań wodomierza) i jeśli będzie to możliwe stan zwierciadła wody (depresję oddziaływania).

Także na 2-3 godziny przed zakończeniem pompowania pomiarowego oraz  3-4 godziny po zakończeniu pompowania pomiarowego otworu nr 2, studnia nr 1A powinna być wyłączona, w celu ustalenia depresji i wykonania pomiarów wzniosu zwierciadła wody.

- pomiary wzniosu zwierciadła wody przez okres około 24 – 48 godzinny.

Wyniki pomiarów opadu i wzniosu należy zinterpretować i wykorzystać do obliczenia parametrów hydrogeologicznych wg metod filtracji nieustalonej oraz do ustalenia optymalnej wielkości eksploatacyjnej otworu nr 2 przy eksploatacji stałej i eksploatacji okresowej. Ponadto na podstawie tych pomiarów należy ustalić (obliczyć) wielkość zeskoku hydraulicznego Sz, depresję rzeczywistą w otworze Ss. oraz depresję całkowitą Sc. Wymagane jest więc by pomiary opadania i wzniosu zwierciadła wody w początkowym okresie pompowania, do 1 minuty, wykonywane były w odstępach 10 sekundowych, a dalej do 10 minuty pompowania, w odstępach półminutowych. Kolejna częstotliwość pomiarów opadania i wzniosu wynika ze stosowania skali logarytmicznej dla filtracji nieustalonej i  metody przybliżenia logarytmicznego.

O ostatecznym sposobie i   czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie pomiarów zwierciadła wody zadecyduje nadzór hydrogeologiczny.

Badania hydrogeologiczne obejmą wykonanie pomiarów opadania zwierciadła wody w otworze pompowanym, pomiary wzniosu po zakończeniu pompowania oraz pobór próbek wody do badań fizyczno - chemicznych i bakteriologicznych, które  należy dokonać pod koniec pompowania pomiarowego. Na życzenie Zamawiającego mogą też być wykonane badania technologiczne wody.

Wyniki pomiarów opadu i wzniosu należy zinterpretować wg metod filtracji nieustalonej, wykorzystać do obliczeń parametrów hydrogeologicznych oraz ustalenia wydajności eksploatacyjnej i depresji w otworze nr 2.

Badania wody powinny obejmować następujące parametry fizyczno-chemiczne:

temperaturę wody, mętność, barwę pozorną i rzeczywistą, zapach, pH, twardość ogólną, twardość niewęglanową, zasadowość,  żelazo ogólne, mangan, amoniak, azotyny, azotany, siarkowodór i siarczki, siarczany, sód, potas, utlenialność nadmanganianową, suchą pozostałość i mineralizację, wapń, magnez, fluor, fosforany, przewodnictwo wodne właściwe oraz wskaźniki Coli.

5. Ochrona środowiska, ochrona poziomów wodonośnych

Roboty geologiczne należy wykonywać w sposób umożliwiający ochronę gruntów rolnych oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robót należy ograniczyć do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia. Obejmie on część działki wodociągowej. Transport wiertnicy z oprzyrządowaniem, narzędzi wiertniczych, rur wiertniczych, kolumny filtrowej, obsypki i barakowozu (campu) winien odbywać się po istniejących drogach dojazdowych i wewnętrznych.

Przed przystąpieniem do wiercenia otworu nr 2, w miejscu wykopywania dołu urobkowego zostanie zdjęta warstwa gleby i złożona na pryźmie poza obrębem zestawu wiertniczego. Po zakończeniu robót wiertniczych dół  urobkowy zostanie zlikwidowany i przykryty warstwą z uprzednio składowanej gleby, a teren placu wiercenia  będzie doprowadzony do stanu pierwotnego. Dół urobkowy jest wykopem o pojemności około 5m3, w którym podczas prowadzenia robót wiertniczych będzie składowany urobek. Przewiduje się, że podczas wiercenia otworu nr 2 o projektowanej  głębokości 65,0m metodą udarową i obrotową (głowica obrotowa), na „sucho” bez użycia  płuczki iłowej lub wodnej lub środków chemicznych powstały urobek będzie miał masę ~10-12Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla środowiska (kod: 01 05 04 zgodnie z katalogiem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. – Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206), wydanego w delegacji Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach (Tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 39 poz. 251). Ilość powstającego urobku wiertniczego będzie ograniczana przez wykonywanie robót w rurowanym na bieżąco otworze,  a nadmiar  zostanie wywieziony na składowisko odpadów obojętnych lub przekazany innemu uprawnionemu podmiotowi.

Podczas pompowania oczyszczającego i pomiarowego, woda będzie odprowadzana do odstojnika wód popłucznych lub innego odbiornika wskazanego przez Zamawiającego. Wg rozpoznania jakości wód podziemnych (rozdział I pkt. 10 projektu), stężenia wskaźnikowe poszczególnych składników wód podziemnych wprowadzonych do odbiornika będą znacznie mniejsze od dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń wymienionych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984)

Także zawiesina mineralna z pompowania oczyszczającego, którą będą drobne frakcje piaszczyste i ilaste nie zanieczyści odbiornika, gdyż ilość powstałego  odpadu (osadu) ocenia się na kilkanaście kilogramów, który także nie jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska.  W przypadku nagromadzenia się  większej od zakładanej ilości odpadu (osad), odbiornik powinien być oczyszczony, a odpad złożony najlepiej w dole urobkowym.

Ochronę wód podziemnych piętra czwartorzędowego projektuje się uzyskać poprzez  iłowanie (compaktonit, wetronit) przestrzeni zarurowej na długości około 30m. Przedstawiono to w zał. 6. Natomiast wodę do wiercenia otworu będzie się pobierać z najbliższego punktu poboru wskazanego przez Zamawiającego.

6. Projektowany sposób zasilania wiertni w energię elektryczną (zasilanie podstawowe i rezerwowe), ochrona bhp

Projektuje się, że wiercenie projektowanego otworu hydrogeologicznego będzie wykonywane zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń udarowych i obrotowych, na „sucho” bez użycia płuczki wodnej lub iłowej, np. urządzeniem H4-1H lub BP-250 z głowicą obrotową B-150,  które posiadają   napęd z silnika  spalinowego wysokoprężnego SWW-400. Głowica B-150 posiadająca  silnik o mocy 7,5kW może być zasilana z wewnętrznej linii energetycznej z gniazda znajdującego się na terenie działki.

Energia elektryczna do głowicy pobierana będzie z linii energetycznej wewnętrznej poprzez szafkę rozdzielczą posiadającą wyłącznik główny. Do zasilania powinna być użyta linia kablowa czteroprzewodowa OP 4 x 6mm2 lub OP 4 x 10mm2. Granicę eksploatacji urządzeń energetycznych stanowią zaciski licznika  w skrzynce rozdzielczej.

Podłączenie energii elektrycznej do pompy głębinowej może być wykonane tylko przez uprawnionego elektryka. Silnik elektryczny pompy głębinowej przed zwarciem  należy zabezpieczyć bezpiecznikami topikowymi. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie się zasilania.  Maszt wiertnicy (lub wiertnica z masztem) powinien być uziemiony wg obowiązujących przepisów. Oporność uziomu nie może być większa niż 5 (.   Protokoły z przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń niskiego napięcia oraz uziemienia wieży wiertniczej powinny się znajdować w aktach wiertni.

Dla projektowanego wiercenia nie przewiduje się instalowania zasilania rezerwowego.

7. Harmonogram projektowanych prac

Roboty geologiczne mają być  zrealizowane pod koniec 2007r. lub w 2008r.  Przewidywany czas realizacji robót wiertniczych w terenie wyniesie około 1,5 miesiąca od rozpoczęcia. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej może być sporządzony  w terminie 1 miesiąca od zakończenia robót wiertniczych oraz prac i badań hydrogeologicznych w terenie. Zamawiający nie sprecyzował jeszcze ostatecznego terminu rozpoczęcia realizacji wiercenia.

8. Strefa ochronna ujęcia wód podziemnych

Zagadnienia dotyczące strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych zawiera Ustawa z dnia 16.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). W art. 51 ust.1 zapisano, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na ochronę zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:

- strefy ochronne ujęć wody, 2) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

W art. 52 zapisano: ust.1 - strefę ochronną ujęcia wody, zwaną dalej „strefą ochronną”, stanowi obszar, na którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, ust. 2 - strefę ochronną dzieli się na tereny ochrony: 1) bezpośredniej,   2)   pośredniej,

ust.3 - dopuszcza się ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej wyłącznie teren    ochrony bezpośredniej, jeśli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami   hydrogeologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę ujmowanej  wody.

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje grunty, na których usytuowane jest ujęcie wody i wydzielony pas gruntu.  Dla projektowanego otworu terenem ochrony bezpośredniej jest działka wodociągowa, zał. 2.

Teren ochrony pośredniej winien objąć obszar zasilania ujęcia lub obszar objęty 25-letnim czasem wymiany wody w warstwie wodonośnej, co odnosi się także do 25 letniego czasu dopływu zanieczyszczeń. Zakłada się, że w obszarze zasilania ujęcia, nad projektowaną do ujęcia warstwą wodonośną występują izolujące ją osady słabo przepuszczalne (gliny zwałowe).

Projektowana do ujęcia  warstwa wodonośna izolowana jest glinami zwałowymi o miąższości około 33,0m. Czas przenikania zanieczyszczeń  obliczono z równania: t =  m’ : v, gdzie: m’ -  miąższość kompleksu gliniastego,  słabo  przepuszczalnego =  33,0m, v -prędkość przesączania zanieczyszczeń przez ten kompleks.

Wg badań modelowych oraz obserwacji czasu migracji zanieczyszczeń do warstw wodonośnych na eksploatowanych ujęciach czwartorzędowych (izolacja glinami zwałowymi oraz iłami i mułkami zastoiskowymi)  mieści się w przedziale 0,75-1,0m/rok, tj. 0,00205 - 0,00274m/d.   Zatem:

t = 33m : 0,00205m/d = 16.100 dni = ~ 44 lata oraz t = 33’m :0,00274m/d =  12.050 dni = ~ 32 lata.

Z w/w obliczeń wynika, że prawdopodobny czas przeniknięcia zanieczyszczeń  do  warstwy czwartorzędowej, poziomu międzyglinowego środkowego jest  dłuższy od wymaganego 25 letniego okresu. Nie będzie więc konieczne występowanie z wnioskiem o ustanowienie  terenu ochrony pośredniej ujęcia. Przedstawione obliczenia powinny być  uszczegółowione na podstawie parametrów i wyników hydrogeologicznych ustalonych na podstawie wyników wiercenia i badań hydrogeologicznych i opisane w dokumentacji hydrogeologicznej (powykonawczej).

9. Dozór hydrogeologiczny, prace dokumentacyjne, pomiary geodezyjne, prace laboratoryjne

Dozór hydrogeologiczny

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96) z późniejszymi zmianami stanowi, że prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne związane z wykonywaniem projektowanych otworów hydrogeologicznych wymagają więc sprawowania dozoru hydrogeologicznego i kierowania przez osoby uprawnione.

Dokumentacja  hydrogeologiczna

Po zakończeniu prac i robót geologicznych zostanie opracowany dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych. Przekazuje się go  w czterech egzemplarzach właściwemu organowi administracji geologicznej w celu przyjęcia. W tym przypadku  organem tym będzie Starostwo Powiatowe w Szamotułach. Dokumentację tą należy opracować wg wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych  wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inżynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673). Dokumentacja powinna zawierać wyniki badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody, a na życzenie Zamawiającego także badania technologiczne. Będzie dołączona też dołączona Książka Eksploatacji Studni.

##### Pomiary geodezyjne

Otwór nr 2 należy domierzyć do stałych punktów w terenie i ustalić jego rzędną oraz nanieść na plan sytuacyjny i inne  mapy dokumentacyjne.

Prace laboratoryjne

Obejmą one wykonanie analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej oraz badania granulometryczne skał pobranych  z ujętej do eksploatacji warstwy wodonośnej.

##### Pozwolenie wodnoprawne

Po przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ, użytkownik powinien wystąpić o uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. W tym celu sporządza się operat wodno-prawny, którego załącznikiem jest  uprzednio przyjęta dokumentacja hydrogeologiczna (Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

10. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy projekt wymaga zaopiniowania w drodze postanowienia wydawane przez  Urząd Gminy w Kaźmierzu (egzemplarz przesłany do zaopiniowania nie  podlega  archiwizacji), a następnie zatwierdzenia przez Starostę Szamotulskiego. Do zatwierdzenia przedkłada się cztery egzemplarze projektu.

2.   Projektowany otwór posiadać będzie głębokość poniżej 100m. Z tego względu Wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia Planu Ruchu - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie  planów ruchu zakładów górniczych (D. U. Nr 94 poz. 840).

3. Wykonawca prac i robót geologicznych zobowiązany jest zgłosić na piśmie zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych organowi nadzoru górniczego (OUG Poznań), Staroście Szamotulskiemu oraz Wójtowi Gminy Kaźmierz, co najmniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac,  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96).