# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-1

Miejscowość:  KAŻMIERZ				                 								Data:

Temat:  POMPOWNIA										                       		Rzędna otworu:                   m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | mw |  | szg | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 0,30 0,70 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | - | żółta | w |  | szg | - | 0,45 |  | I |
| 3 | 0,70 1,10 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w |  | tpl | 0,25 | - |  | III |
| 4 | 1,10 2,50 | 1,80 | 1,80 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w |  | pl | 0,32-0,35 | - |  | III |
| 5 | 2,50 3,90 | 3,20 | 3,20 |  | Glina piaszczysta | - | szarobrązowa | w |  | pl | 0,32 | - |  | III |
| 6 | 3,90 4,70 | 4,30 | 4,30 |  | Glina piaszczysta | - | szarobrązowa | w |  | pl | 0,30 | - |  | III |
| 7 | 4,70 5,30 | 5,00 | 5,00 |  | Glina piaszczysta | // Ps, + K | brązowoszara | w |  | pl | 0,28 | - |  | III |
| 8 | 5,30 6,00 | 5,60 | 5,60 |  | Glina piaszczysta | + K | szara | w |  | pl | 0,26 | - |  | III |
|  |  | Uwaga! Brak wody w otworze po zakończeniu wiercenia; glina w spągu otworu jest jeszcze dość plastyczna co wskazuje na możliwość występowania w głębszych warstwach profilu warstwy wodonośnej i zwierciadła wody gruntowej |  |  |  |  |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-2

Miejscowość:  KAŻMIERZ				                 								Data:

Temat:  POMPOWNIA										                       		Rzędna otworu:                   m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,60 | 0,30 | 0,30 |  | „nN” – Nasypy niekontrolowane (Pd) | + H | szara | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,60 0,80 | 0,70 | 0,70 |  | Piasek drobny | + P | rdzawobrązowa | w | - | szg | - | 0,38 |  | I/II |
| 3 | 0,80 1,00 | 0,90 | 0,90 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0.27 | - |  | III |
| 4 | 1,00 2,40 | 1,70 | 1,70 |  | Glina piaszczysta | + CaCO3 | brązowa | w | - | pl | 0,26 | - |  | III |
| 5 | 2,40 2,80 | 2,60 | 2,60 |  | Glina (plamy oglejenia) | - | brązowo-oliwkowa | w | - | pl | 0,28 | - |  | III |
| 6 | 2,80 3,20 | 3,00 | 3,00 |  | Piasek drobny | - | rdzawobrązowa | w | - | szg | - | 0,55 |  | II |
| 7 | 3,20 4,00 | 3,60 | 3,60 |  | Glina | - | szarobrązowa | w | - | tpl | 0,22 | - |  | III |
| 8 | 4,00 4,20 | 4,10 | 4,10 |  | Piasek drobny | + Ps | szara | w |  | szg | - | 0,50 |  | II |
| 9 | 4,20 4,50 | 4,35 | 4,35 |  | Pospółka |  | jasnoszara | w |  | szg | - | 0,55 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-2 c.d.

Miejscowość:  KAŹMIERZ				                 							           Data:

Temat:  POMPOWNIA 											                       Rzędna otworu:                    m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 10 | 4,50 5,50 | 5,00 | 5,00 |  | Piasek średni | + Pr | szara | w | - | szg | - | 0,65 |  | II |
| 11 | 5,50 6,00 | 5,75 | 5,75 |  | Piasek średni | + Pr | szara | w | - | zg | - | 0,70 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-3

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							           Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna										                       Rzędna otworu:                  m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,35 | 0,20 | 0,20 |  | Grunt próchniczny | + H | brązowa | w | - | l | - | 0,25 |  | I |
| 2 | 0,35 1,30 | 0,80 | 0,80 |  | Piasek drobny | - | żółtoszara | w | - | szg | - | 0,35 |  | II |
| 3 | 1,30 1,70 | 1,50 | 1,50 |  | Piasek drobny | + P | brązowa | w | - | szg | - | 0,38 |  | II |
| 4 | 1,70 2,00 | 1,90 | 1,90 |  | Piasek pylasty | //  | brązowa | m | - | szg | - | 0,40 |  | II |
| 5 | 2,00 2,10 | 2,05 | 2,05 |  | Ił pylasty | + CaCO3 | brązowa | w | - | pl | 0,32 | - |  | III |
| 6 | 2,10 2,90 | 2,50 | 2,50 |  | Piasek pylasty | - | brązowa | m | - | szg | - | 0,50 |  | II |
| 7 | 2,90 3,80 | 3,30 | 3,30 |  | Pył | // Ił | brązowa | w |  | pl | 0,30 | - |  | III |
| 8 | 3,80 4,70 | 4,20 | 4,20 |  | Ił pylasty (warwowy) | - | ciemnobrązowa | w |  | pl | 0,27 | - | 4,70 | III |
| 9 | 4,70 5,60 | 5,20 | 5,20 |  | Ił pylasty (warwowy) | // Ps | ciemnobrązowa | w |  | pl | 0,27 | - |  | III |
| 10 | 5,60 6,00 | 5,80 | 5,80 |  | Ił pylasty | - | stalowoszara | w |  | pl | 0,30 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-4

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							           Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna										                       Rzędna otworu:                   m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 1,00 | 0,50 | 0,50 |  | „nN” - Nasyp niekontrolowany (Pd) | + H, + K | szaroczarna | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 1,00 1,30 | 1,15 | 1,15 |  | Piasek drobny | + H | szara | w | - | szg | - | 0,37 |  | I/II |
| 3 | 1,30 1,60 | 1,50 | 1,50 |  | Pył | // P | brązowoszara | w | - | tpl | 0,20 | - |  | II/III |
| 4 | 1,60 2,40 | 2,00 | 2,00 |  | Piasek pylasty | // Pd | żółtobrązowa | w/m | - | szg | - | 0,45-0,50 | 1,90 | I/II |
| 5 | 2,40 3,10 | 2,70 | 2,70 |  | Ił pylasty | //  | brązowa | w | - | pl | 0,28 | - |  | III |
| 6 | 3,10 3,50 | 3,30 | 3,30 |  | Piasek drobny | + P | brązowa | m/nwd | - | szg | - | 0,45 |  | II |
| 7 | 3,50 4,90 | 4,20 | 4,20 |  | Ił pylasty | // Pd | brązowa | w | - | pl | 0,30 | - |  | III |
| 8 | 4,90 6,00 | 5,50 | 5,50 |  | Pył | // IłP | szarobrązowa | w/m | - | pl | 0,26 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-5

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Grunt próchniczny | + H | brązowa | w | - | l | - | 0,28 |  | I |
| 2 | 0,30 0,80 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I/II |
| 3 | 0,80 1,10 | 1,00 | 1,00 |  | Piasek drobny | + Pr | szarożółta | w | - | szg | - | 0,40 |  | I/II |
| 4 | 1,10 1,20 | 1,15 | 1,15 |  | Piasek pylasty | - | rdzawożółta | w | - | szg | - | 0,45 |  | I/II |
| 5 | 1,20 1,50 | 1,35 | 1,35 |  | Piasek gliniasty | + Ps | brązowo-oliwkowa | w | - | tpl | 0,25 | - |  | II |
| 6 | 1,50 1,90 | 1,70 | 1,70 |  | Glina piaszczysta | // Ps | oliwkowo-brązowa | w | - | pl | 0,28 | - | 1,90 | III |
| 7 | 1,90 2,10 | 2,00 | 2,00 |  | Glina | - | brązowa | w | - | pl | 0,32 | - |  | III |
| 8 | 2,10 4,40 | 3,00 | 3,00 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | brązowa | nwd | - | szg | - | 0,45 | 2,10 | II |
| 9 | 4,40 5,00 | 4,70 | 4,70 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | szara | nwd | - | szg | - | 0,55 |  | II |
| 10 | 5,00 6,00 | 5,50 | 5,50 |  | Glina | - | brązowoszara | w | - | pl | 0,30 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-6

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Grunt próchniczny | + H | brązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,30 1,00 | 0,60 | 0,60 |  | Piasek drobny | - | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 1,00 1,20 | 1,10 | 1,10 |  | Glina piaszczysta | + Ż | szarożółta | w | - | szg | 0,28 | - |  | III |
| 4 | 1,20 1,70 | 1,50 | 1,50 |  | Piasek drobny | + Fe | rdzawożółta | w | - | szg | - | 0,45 |  | II |
| 5 | 1,70 2,00 | 1,85 | 1,85 |  | Piasek drobny | - | brązowo-oliwkowa | w | - | tpl | - | 0,50 |  | II |
| 6 | 2,00 2,30 | 2,15 | 2,15 |  | Glina pylasta | - | oliwkowo-brązowa | w | - | pl | 0,32 | - |  | III |
| 7 | 2,30 3,20 | 2,80 | 2,80 |  | Piasek drobny | //  | brązowa | w | - | pl | - | 0,48 |  | II |
| 8 | 3,20 3,30 | 3,25 | 3,25 |  | Ił pylasty | + CaCO3 | brązowa | w | - | szg | 0,27 | - |  | III |
| 9 | 3,30 3,90 | 3,60 | 3,60 |  | Piasek średni | + Po | szara | w | - | szg | - | 0,55-0,65 |  | II |
| 10 | 3,90 4,30 | 4,10 | 4,10 |  | Piasek pylasty | //  | brązowoszara | w | - | szg | - | 0,50 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-6 c.d.

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 11 | 4,30 4,50 | 4,40 | 4,40 |  | Piasek gruby | + Ps | brązowa | w | - | szg | - | 0,50 |  | II |
| 12 | 4,50 5,20 | 4,80 | 4,80 |  | Glina piaszczysta | + K | brązowa | w | - | pl | 0,28 | - |  | III |
| 13 | 5,20 6,00 | 5,60 | 5,60 |  | Glina piaszczysta | + K | brązowoszara | w | - | pl | 0,32 | - |  | III |
|  |  | Uwaga! Od głębokości 4,50 gliny występujące w podłożu są uplastycznione; należy się liczyć z możliwością wystąpienia napiętego zwierciadła wody w podłożu gruntowym poniżej zbadanej głębokości; po zakończeniu wiercenia brak wody w otworze |  |  |  |  |  |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-8

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,60 | 0,30 | 0,30 |  | „nN” – Nasyp niekontrolowany | + H, + K | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,60 0,90 | 0,75 | 0,75 |  | Grunt próchniczny | + H | szaroczarna | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,90 1,10 | 1,00 | 1,00 |  | Piasek drobny | - | żółtobrązowa | w | - | szg | 0,28 | - |  | III |
| 4 | 1,10 1,40 | 1,25 | 1,25 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | szg | - | 0,45 |  | II |
| 5 | 1,40 1,70 | 1,50 | 1,50 |  | Pył | + CaCO3 | brązowo-oliwkowa | w | - | tpl | - | 0,50 |  | II |
| 6 | 1,70 1,90 | 1,80 | 1,80 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | oliwkowo-brązowa | w | - | pl | 0,32 | - |  | III |
| 7 | 1,90 2,10 | 2,00 | 2,00 |  | Pył | - | jasnobrązowa | w | - | pl | - | 0,48 |  | II |
| 8 | 2,10 2,30 | 2,20 | 2,20 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | brązowa | nwd | - | szg | 0,27 | - |  | III |
| 9 | 2,30 3,60 | 2,45 | 2,45 |  | Piasek drobny | + Ps | szara | nwd | - | szg | - | 0,55-0,65 |  | II |
| 10 | 3,60 3,90 | 3,75 | 3,75 |  | Pył | + P | brązowoszara | w | - | szg | - | 0,50 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-8

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 3,90 4,60 | 4,20 | 4,20 |  | Piasek drobny / Piasek średni | // Po | szarożółta | w | - | l | - | 0,30 |  | II |
| 2 | 4,60 5,50 | 5,00 | 5,00 |  | Piasek drobny | //  | żółta | w | - | szg | - | 0,35 |  | II |
| 3 | 5,50 6,00 | 5,75 | 5,75 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtoszara | m | - | szg | 0,28 | - | 5,70 | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-9

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,70 | 0,35 | 0,35 |  | Warstwa próchniczna | + H | szara | mw | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,70 0,90 | 0,80 | 0,80 |  | Piasek pylasty | + Pd | żółtoszara | w | - | szg | - | 0,38 |  | I |
| 3 | 0,90 1,50 | 1,20 | 1,20 |  | Glina piaszczysta | - | brązowo-oliwkowa | w | - | tpl | 0,20 | - |  | III |
| 4 | 1,50 2,30 | 2,00 | 2,00 |  | Pył | - | oliwkowo-brązowa | w | - | tpl | 0,24 | - |  | II |
| 5 | 2,30 2,90 | 2,60 | 2,60 |  | Pył | + CaCO3 | brązowa | w | - | pl | 0,26 | - | 2,80 | II |
| 6 | 2,90 3,50 | 3,20 | 3,20 |  | Piasek średni | - | brązowoszara | m/nwd | - | szg | - | 0,48 |  | III |
| 7 | 3,50 3,90 | 3,70 | 3,70 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,34 | - |  | II |
| 8 | 3,90 4,80 | 4,30 | 4,30 |  | Glina piaszczysta | + K | brązowa | w | - | pl | 0,30 | - |  | III |
| 9 | 4,80 5,50 | 5,00 | 5,00 |  | Glina piaszczysta | + K | brązowoszara | w | - | pl | 0,27 | - |  | II |
| 10 | 5,50 6,00 | 5,75 | 5,75 |  | Glina piaszczysta | + K | brązowoszara | w | - | pl | 0,26 | - |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-1

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | mw | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,30 0,80 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,80 1,20 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,28 | - |  | III |
| 4 | 1,20 2,40 | 1,80 | 1,80 |  | Glina piaszczysta | // Pd | oliwkowo-brązowa | w | - | pl | 0,32-0,35 | - | 1,60 | III |
| 5 | 2,40 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,35 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-2

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,25 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,28 |  | I |
| 2 | 0,25 0,80 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | - | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,80 1,30 | 1,00 | 1,00 |  | Piasek drobny | + P | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 4 | 1,30 1,80 | 1,50 | 1,50 |  | Piasek gliniasty / Glinę piaszczystą | // Pd | brązowa | w | - | pl | 0,26 | - | 1,60 | II/III |
| 5 | 1,80 2,70 | 2,30 | 2,30 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtoszara | w | - | szg | - | 0,45 |  | II |
| 6 | 2,70 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Piasek drobny | + Ps | szara | m/nwp |  | szg | - | 0,50 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-3

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,35 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,35 1,00 | 0,70 | 0,70 |  | Piasek drobny | + P | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 1,00 2,20 | 1,60 | 1,60 |  | Piasek drobny | Gp | brązowoszara | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 4 | 2,20 3,50 | 2,70 | 2,70 |  | Piasek drobny | + Ps | szara | nwd | - | szg | - | 0,50 | 1,40 | I/II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-4

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,30 0,80 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,80 1,40 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,28 | - |  | III |
| 4 | 1,40 2,10 | 1,70 | 1,70 |  | Glina piaszczysta | - | szarobrązowa | w | - | pl | 0,30 | - |  | III |
| 5 | 2,10 3,50 | 2,70 | 2,70 |  | Glina piaszczysta | // Pd | brązowoszara | w |  | pl | 0,39 | - | 2,30 | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-5

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,28 |  | I |
| 2 | 0,30 0,90 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,90 1,60 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,27 | - |  | III |
| 4 | 1,60 3,50 | 1,70 | 1,70 |  | Glina piaszczysta | - | szarobrązowa | w | - | pl | 0,32- 0,35 | - | 2,50 | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-6

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,30 0,90 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 3 | 0,90 2,20 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,27 | - |  | III |
| 4 | 2.20 3,50 | 1,70 | 1,70 |  | Piasek drobny | // Gp | szarobrązowa | w | - | szg | - | 0,48 | 2,50 | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-7

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 0,30 0,80 | 0,50 | 0,50 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 3 | 0,80 1,50 | 1,00 | 1,00 |  | Glina piaszczysta | // Pd | brązowa | w | - | pl | 0,26 | - |  | III |
| 4 | 1,50 1,80 | 1,70 | 1,70 |  | Piasek drobny | + Ps | szarobrązowa | w | - | szg | - | 0,48 |  | II |
| 5 | 1,80 3,50 | 2,50 | 2,50 |  | Glina piaszczysta | // Pd | brązowoszara | w |  | pl | 0,28 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-8

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,50 | 0,25 | 0,25 |  | Warstwa próchniczna + nN | + H | szarobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 0,50 1,00 | 0,75 | 0,75 |  | Piasek drobny / Piasek średni | - | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 3 | 1,00 2,10 | 1,50 | 1,50 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | pl | 0,27 | - |  | III |
| 4 | 2,10 2,60 | 2,30 | 2,30 |  | Piasek drobny | - | żółtoszara | w | - | szg | - | 0,40 |  | II |
| 5 | 2,60 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Glina piaszczysta | // Pd | brązowoszara | w |  | pl | 0,28 | - |  | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-9

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,40 | 0,20 | 0,20 |  | Warstwa próchniczna | + H | szarobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 0,40 1,20 | 0,80 | 0,80 |  | Piasek drobny | - | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 3 | 1,20 1,50 | 1,35 | 1,35 |  | Piasek drobny | + Gp | brązowa | w | - | szg | - | 0,45 |  | I |
| 4 | 1,50 1,70 | 1,60 | 1,60 |  | Piasek pylasty | +  | żółtoszara | w | - | szg | - | 0,50 |  | I |
| 5 | 1,70 2,40 | 2,00 | 2,00 |  | Piasek drobny | + P | brązowoszara | w |  | szg | - | 0,50 |  | I |
| 6 | 2,40 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Piasek drobny | - | szara | w |  | szg | - | 0,55 |  | I |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-10

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,35 | 0,20 | 0,20 |  | Warstwa próchniczna | + H | brązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,35 0,80 | 0,80 | 0,80 |  | Piasek drobny | + P | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,80 1,30 | 1,35 | 1,35 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | w | - | szg | 0,22 | - |  | III |
| 4 | 1,30 1,80 | 1,60 | 1,60 |  | Pył | + P | żółtoszara | w | - | szg | 0,20 | - |  | II/III |
| 5 | 1,80 2,80 | 2,00 | 2,00 |  | Piasek drobny | + Ps | brązowa | w |  | szg | - | 0,45 |  | I |
| 6 | 2,80 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Piasek drobny | // Gp | szara | w |  | szg | - | 0,50 | 3,00 | I/II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  S-11

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Kanalizacja sanitarna									                    		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,30 | 0,15 | 0,15 |  | Warstwa próchniczna | + H | brązowa | w | - | l | - | 0,30 |  | I |
| 2 | 0,30 0,60 | 0,45 | 0,45 |  | Piasek drobny | + Ps | żółtobrązowa | w | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 3 | 0,60 1,00 | 0,80 | 0,80 |  | Piasek drobny | + P | brązowa | w | - | szg | 0,22 | - |  | I |
| 4 | 1,00 1,40 | 1,20 | 1,20 |  | Glina piaszczysta | // Pd | żółtoszara | w | - | szg | 0,20 | - |  | III |
| 5 | 1,40 1,90 | 1,60 | 1,60 |  | Piasek drobny | + P | brązowa | w | - | szg | - | 0,45 |  | I |
| 6 | 1,90 3,50 | 3,00 | 3,00 |  | Glina piaszczysta | // Pd | szara | w | - | szg | - | 0,50 | 2,80 | III |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-7

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Pompownia									                    		   		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 1,00 | 0,50 | 0,50 |  | „nN”- Nasypy niekontrolowane | + H, + P | szara | mw | - | l | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 1,00 2,00 | 1,50 | 1,50 |  | „nN”- Nasypy niekontrolowane | + H, + P | szara | w | - | szg | - | 0,35-0,40 |  | I |
| 3 | 2,00 2,30 | 2,15 | 2,15 |  | Namuł organiczno-mneralny | + H | czarna | w | - | tpl | - | (0,20) |  | I |
| 4 | 2,30 2,90 | 2,60 | 2,60 |  | Namuł organiczno-mneralny | - | czarna | w | - | tpl | - | (0,20) |  | I |
| 5 | 2,90 3,70 | 3,30 | 3,30 |  | Torf trzcinowo-turzycowy | + CaCO3 | brunatna | w | - | pl | - | (0,15) |  | I |
| 6 | 3,70 4,30 | 4,00 | 4,00 |  | Namuł organiczno-mneralny | - | czarna | m | - | szg | - | 0,48 | 3,50 | I |
| 7 | 4,30 4,90 | 4,60 | 4,60 |  | Torf trzcinowo-turzycowy | - | brunatna | m | - | pl | - | (0,15) |  | I/II |
| 8 | 4,90 6,50 | 5,50 | 5,50 |  | Namuł organiczno-mneralny | + K | czarna | m | - | pl | - | (0,20) |  | I/II |
| 9 | 6,50 7,00 | 6,75 | 6,75 |  | Piasek średni | + K | szara | nwd | - | pl | - | 0,55 |  | II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski

# GEO - PROFIL

dr hab. inż. Marek Spychalski

61-606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2

# KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR  P-0

Miejscowość: KAŹMIERZ				                 							               Data:

Temat: Pompownia									                    		   		   Rzędna otworu:                m npm

|  | Przelot | Głębokość pobrania | Rodzaj gruntu |  |  | Wilgot- | Ilość | Stan | Wartość | ZWG | Kategoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warstw | próbek [ m ] | według | Domieszki | Barwa | ność | wałeczko- | gruntu |  | ustabil. | gruntu |
|  | [ m ] | NU | NW | NNS | PN-86/B-02480 |  |  |  | wań |  | IL | ID | nawiercone |  |
| 1 | 0,00 0,60 | 0,30 | 0,30 |  | „nN”- Nasypy niekontrolowane | + H, + żużel | szara | mw | - | szg | - | 0,35 |  | I |
| 2 | 0,60 1,30 | 1,00 | 1,00 |  | Piasek drobny | + Ps | żółta | w | - | szg | - | 0,40 |  | I |
| 3 | 1,30 1,60 | 1,45 | 1,45 |  | Piasek drobny | + P | żółtobrązowa | w | - | tpl | - | 0,40 |  | I |
| 4 | 1,60 2,90 | 2,30 | 2,30 |  | Piasek drobny | //  | żółta | w | - | tpl | - | 0,45 |  | I |
| 5 | 2,90 3,60 | 3,20 | 3,20 |  | Piasek drobny | - | żółtoszara | w | - | pl | - | 0,48 |  | I |
| 6 | 3,60 4,50 | 4,00 | 4,00 |  | Piasek drobny | + P | żółtoszara | m | - | szg | - | 0,50 | 3,90 | I |
| 7 | 4,50 5,20 | 4,80 | 4,80 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | m | - | pl | 0,35 | - |  | I/II |
| 8 | 5,20 6,00 | 5,60 | 5,60 |  | Glina piaszczysta | - | brązowa | m | - | pl | 0,30 | - |  | I/II |

Wykonał i dokumentował:  M. Spychalski                                                                            			                                               Dozór  i  nadzór  pełnił:   J. Kokowski