Załącznik nr 17 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Kaźmierz oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 05/2020/MIENIE+OC_NNW/NO/K/BU

– „Informacje do oceny ryzyka_OŚWIATA”

Informacje do oceny ryzyka dla jednostek organizacyjnych podległych Gminie Kaźmierz

| Lp | Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | Budynek 8 | Budynek 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa budynku jeśli jest | SP KAŹMIERZ Budynek D | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu (Przedszkole Gaj Wielki) | SP SOKOLNIKI WIELKIE Ubezpiecza GZO | PRZEDSZKOLE KAŹMIERZ | SP Kaźmierz Budynek A i B | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu | STARA SZKOŁA KAŹMIERZ | SP KAŹMIERZ Budynek C |
|  | Adresy lokalizacji | ul. Szkolna 27 64-530 Kaźmierz | ul. Szkolna 55 64-530 Kaźmierz | ul. Kościelna1 64-530 Kaźmierz | Sokolniki Wielkie 4 64-530 Kaźmierz | ul. Nowowiejska 23, 64-530 Kaźmierz | ul. Gimnazjalna 3 64-530 Kaźmierz | ul. Szkolna 47, 64-530 Kaźmierz | ul. Szkolna 25, 64-530 Kaźmierz | ul. Szkolna 27 64-530 Kaźmierz |
|  | Przeznaczenie budynku (biuro, produkcja, magazyn, inne) | Szkoła | Szkoła | Szkoła | Budynek po szkole | Przedszkole | Szkoła | Przedszkole | Szkoła | szkoła |
|  | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd | Trwały zarząd |
|  | Rok budowy budynku | 1967 | Przed 1945 | 1998 | Przed 1918 | 1985/2016 | 2006 | 1985 | Przed 1918 | 2018 |
|  | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | TAK | TAK | TAK | TAK |
|  | Ilość kondygnacji podziemnych/ nadziemnych | 0/2 | Piwnica/2piętra Strych | Piwnica /2 | 0/2 +strych | Piwnica/2piętra | 0/2 | 0/1 | Piwnica /3 | 0/2 |
|  | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 1906m2 | 862m2 | 588m2 | 466m2 | 1077m2 | 4930m2 | 436m2 | 480m2 | 1624 m2 |
|  | Czy w zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji PROSZĘ PODAĆ rodzaj mienia | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE | NIE | NIE | nie |
|  | Czy dana lokalizaca jest wynajmowana osobom trzecim? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | NIE | NIE | NIE | nie |
|  | Czy w lokalizacji znajduje się mienie osób trzecich podlegające ubezpieczeniu? | Nie | Nie | Nie | nie | Nie | NIE | NIE | NIE | nie |
|  | MEDIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ogrzewanie PROSZĘ PODAĆ rodzaj np.. elektryczne, olejowe, gazowe, miejskie, inne | Gazowe | Gazowe | Gazowe | miejskie | miejskie | GAZOWE | GAZOWE | GAZOWE | gazowe |
| b) | Kotłownia dla wszystkich poniższych pytań - PROSZĘ PODAĆ TAK/NIE | Kotłownia | Kotłownia | Kotłownia | Kotłownia osiedlowa | Kotłownia osiedlowa | Kotłownia | Z kotłowni SP BYTYŃ | KOTŁOWNIA | Z kotłowni w budynki D |
| - | czy jest w oddzielnym budynku? | nie | Nie | Nie | tak | Tak | Nie | Tak | Nie | tak |
| - | czy jest instalacja gazowa ? | Tak | Tak | Tak | tak | tak | Tak | Tak | Tak | nie |
| - | czy są założone czujki gazu? | Tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | Tak | nie |
| c) | Zaopatrzenie w wodę PROSZĘ PODAĆ miejskie/ własne | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie | Miejskie | miejskie |
| d) | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | Trój fazowe | Trój faza | Trój fazowa | Trój fazowa | Trój faza | Trój faza | Trój faza | Trój faza | Trój faza |
| e) | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 5.05.2016 | 3.03.2017 | 29.05.2015 | 20.10.2015 | 12.12.2016 | 11.12.2015 | 3.03.2017 | 5.05.2016 | 7.12.2018 |
| 10 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona PROSZĘ PODAĆ rodzaj izolacji np. wełna mineralna, poliuretan, styropian lub inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | elementy drewniane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | murowane (cegła/pustak) | Tak | Tak | tak | tak | Tak | tak | Tak | Tak | tak |
| d) | zabudowane blachą bez ocieplenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | STROPY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | betonowe/ żelbetowe | Tak | Częściowo , jeszcze drewniana | tak |  | Tak | Tak | Tak | Tak | tak |
| b) | murowane (cegła/pustak) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | stalowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | elementy drewniane |  |  |  | tak |  |  |  |  |  |
| 12 | DACH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Konstrukcja dachu żelbetowa | Tak |  | tak |  | tak | Tak |  |  | tak |
| b) | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna |  | Tak +blacha |  | Tak +dachówka |  |  |  | Tak +dachówka |  |
| c) | Konstrukcja dachu stalowa |  |  |  |  |  | Tak sala gimnastyczna |  |  |  |
| d) | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową |  | Tak, blachodachówka bez docieplenia |  | Tak dachówka bez docieplenia |  |  |  | Tak dachówka bez docieplenia |  |
| e) | Pokrycie papą | Tak |  | tak |  | Tak | Tak | Tak |  | tak |
| f) | Pokrycie blachą |  |  |  |  |  | Tak sala gimnastyczna |  |  |  |
| g) | Izolacja dachu PROSZĘ PODAĆ rodzaj izolacji np. wełna mineralna, poliuretan, styropian lub inne |  |  |  |  | Styropian | Styropian |  |  | Wełna mineralna / styropian |
| 13 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | czy w1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | nie |
| b) | Odległość budynków od najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego w km | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | nie |
| c) | czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | nie | Nie | nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | Budynek 5 | Budynek 6 | Budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa budynku jeśli jest | SP KAŹNIERZ budynek D | SP BYTYŃ | SP GAJ WIELKI | SP SOKOLNIKI WIELKIE | PRZEDSZKOLE KAŹMIERZ | SP KAŹNIERZ M budynek A i B | PRZEDSZKOLE BYTYŃ | STARA SZKOŁA KAŹMIERZ | SP KAŹMIERZ Budynek C |
| 1 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne | Tak 4 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 1 | Tak 2 | Tak 4 | Tak 1 | 1 | 2 |
| 2 | Hydranty wewnętrzne | Tak 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tak 11 | 0 | 0 | Tak 4 |
| 3 | GAŚNICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | ilość | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 |
| b) | rodzaj | Proszkowa | Proszkowe | Proszkowa | Proszkowa | proszkowe | Proszkowe | Proszkowe | Proszkowe | proszkowa |
| c) | data ostatniej kontroli | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |
| 4 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy | tak | Tak | nie | Nie | nie | tak | tak | Tak | tak |
| 5 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak kuchnia | Nie | nie | Nie | nie |
| 6 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | nie | Nie | nie |
| 7 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | nie | Nie | nie | Nie | nie | Częściowo | nie | nie | nie |
| 8 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | odległość od najbliższej jednostki | 12km | 25km | 25km | 14km | 12 km | 12km | 25km | 12km | 12 km |
| b) | szacunkowy czas dojazdu | 10 min | 30 min | 30min | 15min | 10 min | 10 min | 30min | 10min | 10 min |
| 9 | PALENIE TYTONIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytoniu | Tak | Tak | tak | Tak | tak | tak | tak | Tak | Tak |
| b) | czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu | Nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie |

| Lp. | Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | Budynek 5 | Budynek 6 | Budynek 7 | budynek 8 | Budynek 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa budynku jeśli jest | SP KAŹMIERZ Budynek D | SP BYTYŃ | SP GAJ WIELKI | SP SOKOLNIKI WIELKIE | PRZEDSZKOLE KAŹMIERZ | SP KAŹMIERZ budynek A i B | PRZEDSZKOLE BYTYŃ | STARA SZKOŁA KAŹMIERZ | SP KAŹMIERZ Budynek C |
| 1 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | Tak | Tak | Tak | Tak | tak | Tak | tak | Tak | tak |
| 2 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | Tak | Tak | Tak | Tak | tak | tak | Tak | tak | tak |
| 3 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Drzwi antywłamaniowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6 | Dozór pośredni lokalu (agencja ochrony po drugiej stronie ulicy) | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion | Tak Lion |
| 7 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | Zewnętrzne | Nie | Nie | nie | Nie | Zewnętrzne | Nie | Zewnętrzne | Zewnętrzne |
| b) | całodobowy TAK/ NIE ? | Tak | Nie | Nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak |
| 8 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | czujki ruchu PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | Tak | Tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| b) | sygnalizacja alarmu PROSZĘ PODAĆ akustyczna, optyczna | Akustyczna , optyczna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| c) | dalsze przekazanie sygnału PROSZĘ PODAĆ do kogo: agencja ochrony, na policję, do osób trzecich | Lion | Lion | Lion | Lion | Lion | Lion | Lion | Lion | Lion |
| d) | czas dojazdu załogi interwencyjnej | 5 min | 5 min | 5 min | 5min | 5min | 5min | 5min | 5min | 5min |
| e) | kontrola otwarcia drzwi, okien - styki magnetyczne, czujki rozbicia szkła, inne | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| 10 | Ogrodzenie całego terenu | tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 11 | Oświetlenie całego terenu | Tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |